| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mobilier pentru punctul medical |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Dulap medical |  |  |  | Dulapuri medicale metalice destinate pentru păstrarea medicamentelor. Suprafata dulapului rezistentă la zgîrieturi, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Caracteristici: – Cadru facut din metal – Partea de sus are usa din sticla – Partea de jos are usa din metal – Are sistem de inchidere a dulapului – Sunt 2 sertare de metal in partea de sus – Un sertar din metal in partea de jos Dimensiuni: – Lungime 40cm – Latime 60cm – Inaltime 170-180cm |  |  |  |
| Tumba/masa medicala |  |  |  | Tumba medicala destinata pentru amplasarea instrumentelor, medicamentelor și ustensilelor. Particularitățile tehnice ale meselor medicale sînt: - Carcasă - din oțel cu acoperire rezistentă la dizinfectarea chimică. - Roțile - din plastic și cauciuc, cu posibilitatea fixării pe loc. - Tumba/masa dotata cu 3 polițe. |  |  |  |
| Cuseta pentru examinare medicala |  |  |  | Cuseta de examinare dotata cu pernuta si sertar pentru depozitare, suprafata cusetei este tapițata și acoperita cu material plastic lavabil, culoarea gri. 650*2000, h-650. |  |  |  |
| Masa pentru punctul medical |  |  |  | Dimensiunile 1380*680 Carcasa din metal cu acoperire din lemn. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________