| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: procurarea acumulatoarelor Li-ion |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| 31434000-7 | Acumulator Li-ion 100 Ah | WB-LYP100AHA(B)/179x218x62 Capacitate nominală 100 A*h; Tensiune de lucru 2,7~4,0 V; Tensiunea nominală 3,2 V; Greutate 3,6 kg; Dimensiuni L-179 mm, W-62mm. H - 218 mm; Curentul optim pentru încărcare - 0,5 CA; Termenul de garanție din data dării în exploatare ≥12 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________