ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea mijloacelor de protecție                   
prin procedura de achiziție  valoare mică

Licitație electronică: 3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-401, 022-436-490

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31200000-8 | Lotul 1 Indicatoare de tensiune |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Indicator de tensiune | buc | 15 | Indicatorul de tensiune bipolar, con-ceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizola-te purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alter-nativ la o tensiune nominală de 50 până la 1000 V; Tip indicare prezență tensiune: sem-nal optic; -Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -45°С până la +45°С. |  |
| 1.2 |  | Indicator de tensiune | buc | 33 | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. - Tip indicare prezență tensiune: semnal optic (LED) pe nivele de tensiune AC/DC 6/12/24/50/120/230/400 V -Indicator de polaritate; -Lățime bandă de măsurare:0,,,60Hz; -Clasă de etanșeitate IP64; |  |
| 1.3 |  | Indicator de tensiune | buc | 2 | Tipul indicatorului: cu contact, care funcționează fără împământare a părții de lucru, cu o sursă de alimen-tare reîncărcabilă încorporată cu autotestare Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: sem-nal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Frecventa semnal acustic: 1-4kHz Frecvența întreruperilor: 2-4kHz Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm |  |
| 1.4 |  | Indicator de tensiune | buc | 2 | Indicatorul de tensiune bipolar pentru verificarea coincidenței fazelor Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: sem-nal optic-sonor Frecventa semnal acustic: 1-4kHz Frecvența întreruperilor: 2-4kHz Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Buton de auto-testare a funcționali-tății. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  | 33 450,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 2 Mijloace de protecție |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Plăci electroizolante rigide | buc | 10 | - Tensiunea maximă de utilizare 1 kV - Material: Sticlotextolit - Dimensiuni: 2020*1020*3mm - Clasa termică: B Conform SM SR EN 60893-1:2013 |  |
| 2.2 |  | Plăci electroizolante rigide | buc | 4 | - Tensiunea maximă de utilizare 20 kV - Material: Sticlotextolit - Dimensiuni: 2000*1000*5mm - Clasa termică: B Conform SM SR EN 60893-1:2013 |  |
| 2.3 |  | Covoraș dielectric | buc | 5 | - Material: cauciuc - Tensiunea maximă de utilizare 1 kV - Forma suprafața: cu striuri (antiderapantă) - Rezistent la propagarea flăcării - Rezistent la ulei - Rezistent la acid - Dimensiuni:750*750*5 mm Conform SM EN 61111:2018 |  |
| 2.4 |  | Mănuși dielectrice | buc | 50 | - Mănuși dielectrice cu 5 degete din Latex natural destinate în scopuri electrice ca echipament de protecție pentru lucrul sub tensiune peste 1000V AC - Lungimea minimală: 350 mm - Grosimea minimală: 1 mm - Mărimea: 11 Conform SM SR EN 60903:2010 |  |
| 2.5 |  | Scurtcircuitor mobil | buc | 2 | - Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază: 3 buc.; - Secțiunea cablului de împământare: 25 mm2; - Conductorul de cupru acoperit cu silicon transparent; - Lungimea cablului de împământare: nu mai puțin de 2,5m; - Tensiunea nominală: 10 kV; - Lungimea conductorului între faze: nu mai puțin de 1,25 m; - Curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA Diapazonul temperaturilor de lucru - 40/+50°C. |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  | 95 300,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 128 750,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- - 	Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii.

- 12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | F-3.1 – formularul ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8. | Certificatul de calitate/Certificatul de conformitate | Copie-scanată de pe original semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11. | Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform Caietului de Sarcini

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

37. Alte informații relevante:

-   Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

-   Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-	   Semnarea contractului de achiziții sectoriale se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-   Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

- Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni

1.   Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN