	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str.Mircesti 8/1
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-18 PG) Etapa I

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	780,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	202,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	202,80

	3
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	366,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	65,88

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	65,88

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,100



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,602

	5
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	41,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	86,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	54,648

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,07

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	12,006

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	12,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	6,21

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,122



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	6,754

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	189,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	48,788

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	8
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 816,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	63,378

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	58,112

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	33,051

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	33,051

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	33,051

	9
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,910



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	5,478

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	204,750



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	52,826

	11
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 816,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	90,80

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	90,80

	12
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,300



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,339

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,39

	13
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 816,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	272,40

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	213,38

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	6,81

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	24,97

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	25,878

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	14
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	11,170



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	100,865

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	11,17

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	15,638

	15
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	167,550



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	165,874

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	192,682

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	16,755

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	35,186

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	70,371

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	1 117,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	648,083

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	17,649

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	1 133,755

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 787,20

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	8 790,79

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	5,585

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	47,808

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	22,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pereu din beton



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,450



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	31,154

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,45

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,83

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	34,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	34,155

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	39,675

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,45

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,245

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	14,49

	19
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	345,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	431,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	51,75

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	35,362

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	345,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	345,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	345,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	3,45

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	5. Tartan tip 1



	20
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,110



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	19,053

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,11

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,954

	21
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	21,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	20,889

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	24,265

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,11

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,431

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	8,862

	22
	TsH32C1
	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime

	m2
	
	211,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500
	52,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	16,88

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,1010
	21,311

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170
	3,587

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	23
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,510



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	31,695

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,51

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,914

	24
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	35,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	34,749

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	40,365

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,51

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,371

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	14,742

	25
	TsH32C1
	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime

	m2
	
	351,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500
	87,75

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0800
	28,08

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,1010
	35,451

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,0170
	5,967

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Tartan tip 3



	26
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	6,360



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	57,431

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	6,36

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	8,904

	27
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	63,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	62,964

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	73,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	6,36

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	13,356

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	26,712

	28
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,254



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,262

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,076

	29
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	636,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	76,32

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	74,73

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	2,385

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	8,745

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	9,063

	30
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	636,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	76,32

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	159,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	31,80

	31
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	636,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	426,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	50,88

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	3 561,60

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	5 088,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	1 564,56

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	25,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	8. Borduri



	32
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	504,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	75,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	221,76

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	22,68

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 471,68

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	4,032

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	506,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	3,024

	33
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	630,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	75,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	113,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	30,24

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	642,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,89

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	633,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,89

	34
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	215,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	25,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	38,70

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	10,32

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	219,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,645

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	216,075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Mobilier urban



	35
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	57,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,08

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	36
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	18,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,52

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	37
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	15,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	3,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	38,80

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	8,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,288

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


