| ANUNȚ DE PARTICIPARE. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea pieselor de schimb utile pentru efectuarea mentenanței preventive și corrective (Repetat) - Cod CPV: 33192400-6 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării pieselor de schimb utile pentru efectuarea mentenanței preventive și corrective (Repetat) conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după prestare și semnarea facturilor fiscale și actului de primire-predare Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a pieselor de schimb utile pentru efectuarea mentenanței preventive și corrective (Repetat) privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | Telecomandă manuală, PN: K0406-06 | Buc | 2 | Telecomandă manuală, PN: K0406-06, compatibila cu Aparat de radioterapie Teragam (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 2 |  |  | Placa, PN: K040621 – 05 | Buc | 1 | Placa, PN: K040621 – 05, compatibila cu Aparat de radioterapie Teragam (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 3 |  |  | Placa, PN: K040622-15(A) | Buc | 1 | Placa, PN: K040622-15(A), compatibila cu Aparat de radioterapie Teragam (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 4 |  |  | Potentiometru, pentru miscarea longitudinala a mesei Aparatului de radioterapie Teragam | Buc | 1 | Potentiometru compatibil cu modelul HH2110, R 10 KOhm, W ± 5%, L ± 0.25%, pentru miscarea longitudinala a mesei Aparatului de radioterapie Teragam (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 5 |  |  | Potentiometru, pentru miscarea colimatorului Aparatului de radioterapie Teragam | Buc | 1 | Potentiometru compatibil cu modelul HH2110, R 10 KOhm, W ± 5%, L ± 0.25%, pentru miscarea colimatorului Aparatului de radioterapie Teragam (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 6 |  |  | Motor cu reductor pentru ridicarea / coborarea mesei Aparatului de radioterapie Teragam | Buc | 1 | Motor cu reductor compatibil cu motorul de tipul PAC24MP4N 24V, 9.6A, 150W, 432rpm pentru ridicarea / coborarea mesei Aparatului de radioterapie Teragam (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 7 |  |  | KIT Senzor flux ( cod de referință - KY732526) | Set | 1 | Pentru aparatul Monnal T 75 (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 8 |  |  | O2 Proportional ( cod de referință - KY634900) | Buc | 1 | Pentru aparatul Monnal T 75 (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 9 |  |  | O2 Senzor de presiune ( cod de referință - KY635100) | Buc | 1 | Pentru aparatul Monnal T 75 (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 10 |  |  | Monnal T75 Filter kit ( cod de referință - KY732609) | Set | 1 | Pentru aparatul Monnal T 75 (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 11 |  |  | Solenoid valve bloc ( cod de referință - KY560500) | Buc | 1 | Pentru aparatul Monnal T 75 (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |
| 12 |  |  | Placă centrală pentru Fabius Plus XL(cod de referință - 8608941) | Buc | 1 | Pentru aparatul Fabius Plus XL (Termen de garanție min 6 luni din momentul instalării) |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: La necessitate pe parcursul anului 2020 în decurs de 20 zile INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.