## Лист1
LISTA şi Cerințe generale pentru reagenti si consumabile de laborator
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 1 . Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic semiautomat „ SA-20 Clindiac”, London, England ( sistem deschis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
1.1 | Albumin | 33696200-7 | ml | 800.00 | Flacoane cu volumul 40-175ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.2 | Alfa-Amylase | 33696200-7 | ml | 600.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.3 | Alkaline Phosphatase | 33696200-7 | ml | 700.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.4 | Calciu | 33696200-7 | ml | 500.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.5 | Clorul (inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 500.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml.Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.6 | Cholesterol total (inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 1500.00 | Flacoane cu volumul 500-1000ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.7 | Creatinine (inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 500.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.8 | GOT (AST) | 33696200-7 | ml | 1000.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.9 | GPT (ALT) | 33696200-7 | ml | 1000.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.10 | Gamma-GT | 33696200-7 | ml | 200.00 | Flacoane cu volumul 40-175. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.11 | Glucose (inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 3000.00 | Flacoane cu volumul 500-1000 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.12 | HDL-Cholesterol (fără sedimentare) | 33696200-7 | ml | 800.00 | Flacoane cu volumul 40-175ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.13 | Ser normal p/u contr.calității | 33696200-7 | ml | 200.00 | Flacoane cu volumul 5 ml.Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.14 | Ser patologic p/u contr.calității | 33696200-7 | ml | 200.00 | Flacoane cu volumul 5 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.15 | Fier Iron | 33696200-7 | ml | 1000.00 | Flacoane cu volumul 40-175. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.16 | LDL-Cholesterol (fără sedimentare) | 33696200-7 | ml | 800.00 | Flacoane cu volumul 40-175m . Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.17 | Pancreatic amilaza | 33696200-7 | ml | 300.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.18 | Total Bilirubin | 33696200-7 | ml | 500.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml.. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.19 | Total Protein(inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 1000.00 | Flacoane cu volumul 500-1000ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.20 | Triglicerides (inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 2000.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.21 | Urea (inclusiv standardul) | 33696200-7 | ml | 3000.00 | Flacoane cu volumul 500-1000 Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
1.22 | Uric Acid | 33696200-7 | ml | 1000.00 | Flacoane cu volumul 40-175 ml. Compatibil cu aparatul „ SA-20 Clindiac” .
suma estimată fără TVA 70000 lei
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul2. Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald», Abbot,Germania ( sistem deschis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
2.1 | Diluent Emerald | 33696200-7 | litri | 250.00 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».
2.2 | Sol. lizantă Emerald | 33696200-7 | litri | 15.00 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».
2.3 | Cleaner Emerald | 33696200-7 | litri | 30.00 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».
2.4 | Set marerial de control 3 nivele | 33696200-7 | unit | 4.00 | 3fl.*2,5ml (nivel jos, normal, înalt).Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat «Cell-Dyn Emerald».
suma estimată fără TVA 91800 lei
Anexa nr.17 la ordinul Ministerului Sănătăţii Nr.374 din 05.05.2014
Lotul 3 . Reagenţi,calibratori şi material de control pentru examinarea sistemei de coagulare
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
3.1 | Tromboplastin cu activitatea 14-18 sec (Tp+Fb după Rutberg) 2 | 33696200-7 | Bucată | 5.00 | Flacon 1,0 gr (reagent liolifizat ) activitatea tromboplastinei 14-18 sec., ISI 1,1-1,2)
3.2 | Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul normal la 7 parametre inclusiv testul INR | 33696200-7 | ml | 10.00 | 1 flacon x 1 ml
suma estimată fără TVA 1100 lei
Cerinţe generale
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul , de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.
5. Reactivii,calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie de la acelasi producător, să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu volumul de reagenţi.
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, Flacoane cu volumul /urile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.Flacoane cu volumul /urile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de la producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor încluse în Flacoane cu volumul.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate : sensibilitatea, linearitatea, specificacitatea, reproductibilitatea
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza ). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.
9. Materialul de control să fie livrat în ambalj securizat, marcat şi etichetat de produător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie
nu mai puţin de 12 luni.
10. În instrucţiunile pentru materialul de control se va indica în mod obligatoriu incertitudinea de măsurare.Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie
prezentate şi în limba de stat.
11. La cerere de prezentat mostre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile
de testare a mostrelor. In Flacoane cu volumul să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
12. Reagenţii, soluţiile din Flacoane cu volumul să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.
Lotul 4. Reagenţi, seturi pentru investigații general clinice.
4.1 | Soluție de control nr.1 penru controlul calității urinei | 33696200-7 | ml | 500.00 | Flacoane cîte 250 ml cu termen de valabilitate 18 luni
4.2 | Expres teste-strip 11 parametri în urină | 33696200-7 | Bucată | 700.00 | Strip-teste
4.3 | Reagenţi pentru determinarea sîngelui ocult în materialul biologic | 33696300-8 | Bucată | 50.00 | Teste-benzi .
4.4 | Ulei de imersie | 33696300-8 | Bucată | 10.00 | Flacoane cu volumul 100 ml
4.5 | Colorant briliant crezol albastru | 33696300-8 | Gram | 10.00 | Cerinţe generale*
suma estimată fără TVA 7300 lei
Cerinţe generale*
1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Flacoane cu volumul /urile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în Flacoane cu volumul . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.
2. La cerere de prezentat mostre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare
a mostrelor. In Flacoane cu volumul să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
3. Reagenţii, soluţiile din Flacoane cu volumul să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.
4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.
Notă **In Flacoane cu volumul să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape.
Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate).Calibratorii şi standartele
după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător.
Soluții de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente
prin care vor dovedi că reagenţii, trusele,test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăperi dotate
cu echipament specific, etc).
Cerinţe specifice:
Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de
cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul ( gradul de
puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile
de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.