## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026 (suplimentar) | [7 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic |  |  | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
[8 empty] | Parametri tehnici | Sensibilitatea | Specificitatea
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
33600000-6 | 1 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) |  |  |  | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste, Test
33600000-6 | 2 | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) |  |  |  | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ), Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, Test

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026 (suplimentar) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33600000-6 | 1 | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | AntiHBcoreAg IgM, metoda cantitativă AntiHBcoreAg IgM ( 006548 ) | Test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3648 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII
33600000-6 | 2 | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | HBsAg, 96 teste ELISA ( 006528 ) | Test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10281.6 | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 13929.6

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________