| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagenți analizatorul Sysmex XN-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cellpack DCL |  |  |  | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Sulfolyser |  |  |  | Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Lysercell WNR |  |  |  | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofilelor, eritrocitelor nucleate; Ambalaj 5L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Lysercell WDF |  |  |  | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Fluorcell WNR |  |  |  | Reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate şi a numărului de bazofile din sânge; Ambalaj 2x82 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Fluorocell WDF |  |  |  | Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Cellpack DFL |  |  |  | Reagent pentru diluarea fracţiilor celulare pentru analiza reticulocitelor sau trombocitelor; Ambalaj 1L Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Fluorocell RET |  |  |  | Reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de reticulocite din sânge; Ambalaj 2x12 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Cellclean |  |  |  | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| XN Check L1 |  |  |  | Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| XN Check L2 |  |  |  | Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| XN Check L3 |  |  |  | Material de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| XN CAL |  |  |  | Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000 |  |  |  |  |  |
| Reagenți analizatorul Sysmex XN-530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cellpack DCL |  |  |  | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| Sulfolyser |  |  |  | Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| Lysercell WDF |  |  |  | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| Fluorocell WDF |  |  |  | Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| Cellclean |  |  |  | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| XN-L Check L1 |  |  |  | Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| XN-L Check L2 |  |  |  | Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| XN-L Check L3 |  |  |  | Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| XN CAL |  |  |  | Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-530 |  |  |  |  |  |
| Reagenți analizatorul Sysmex UC-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDITAPE UC-12S |  |  |  | UC-12S: pH, SG, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, CRE, ALB, ALB/CRE ratio, PRO/CRE ratio; Ambalaj 100 buc; Compatibil cu analizatorul de urină UC-1000 |  |  |  |  |  |
| UC-CONTROL |  |  |  | Material de control; Ambalaj 3x2x10 ml; Compatibil cu analizatorul de urină UC-1000 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |