la Documentația standard nr.115

din ____  2023

# ANUNȚ DE PARTICIPARE,

# INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea,Reagenți și consumabile pentru echipamentul de tip închis pentru laborator IMSP cs Hîncești pe anul 2024.

al IMSP CS Hîncești  (se indică obiectul achiziției)
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP CS Hîncești

- IDNO: 1009605004078

- Adresa:  3400, MD, Hîncești, mun.Hincesti, mun.Hincesti, strada Mihalcea Hincu 151

- Numărul de telefon/fax: 0 269 2-56-28

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: hincesti.achizitii51@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696600-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 achiziționarea Reagenți și consumabile pentru echipamentul de tip închis .Analizator Hematologic automat Mindray BC-5150 | M-52 D Diulent. Unitatea de măsură-1 | 400,0 | 1)Ambalaj 20,001 Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul hematologic automat Mindray BC 5150. |  |
|  |  |  | M-52 LH Lyse.unitatea de măsură-ml | 16000,0 | 2)Ambalaj 500 ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni.Compatibil cu analizatorul hematologic automat Mindray BC 5150 |  |
|  |  |  | M-52 LH Lyse.unitatea de măsură-ml | 3200,0 | 3)Ambalaj 100 ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul hematologic automat Mindray BC 5150 |  |
|  |  |  | M-68 Probe Clanser.unitate de măsură-ml | 800,0 | 4)Ambalaj 50 ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni.Compatibil cu analizatorul hematologic automat Mindary BC 5150 |  |
|  |  |  | BC-5D Control 3x3 ml(L,N,H)-set | 4 | 5)Ambalaj Flacoane 3ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni.Compatibil cu analizatorul hematologic automat Mindray BC 5150 |  |
|  |  |  | Termohîrtie 57 mm (Mindray) buc | 120 | 6)Rulouri |  |
|  |  |  | Valoarea estimată |  |  | 203000lei |
|  |  | Lotul 2.Analizatorul automat pentru urină DIRUI-H-500 | DIRUI H10 urine strip.set | 120 | 1)Ambalaj 100 stripuri Marca CE.Termenul de valabilitate-18 luni.Compatibil cu analizatorul automat de urină DIRUI-H-500 |  |
|  |  |  | Urine control pozitive(ml) | 80 | 2)Ambalaj flacon 8ml.Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul automat de urină DIRUI-H-500 |  |
|  |  |  | Urine Control Pozitive (ml) | 80 | 3) Ambalaj flacon 8ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul automat de urină DIRUI-H-500 |  |
|  |  |  | Termohîrite 57mm (DIRUI) |  | RULOURI |  |
|  |  |  | Valoarea estimată |  |  | 39000lei |
|  |  | Lot.3.Cuagometru CA-02-Clindiag | Protrombin TIME(PT).ml | 120 | 1)Ambalaj flacon 5ml.Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul automat Coagulometru CA-02 Clindiag |  |
|  |  |  | Cuagulațion Control Level I(ml) | 32 | 2)Ambalaj flacon 1ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul automat Coagulometru CA-02 Clindiag |  |
|  |  |  | COAGULATION Control Level ii(ML) | 32 | 3)Ambalaj flacon 1ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul automat Coagulometru CA-02 Clindiag |  |
|  |  |  | Valoarea estimată |  |  | 11000,0 |
|  |  | Lot.4. Analizatorul hematologic automat PCE210 | Diulent ERMA 20,01(1) | 300 | 1)Ambalaj 20,01 Marca CE TERMENUL DE VALABILITATE-18 LUNI Compatibil cu analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |
|  |  |  | Proclean 5 l(1) | 20 | 2)Ambalaj 5,01 Marca CE TERMENUL DE VALABILITATE-18 LUNI.Compatibil cu analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |
|  |  |  | Ciment Erma III DIFF(1) | 10 | 3)Ambalaj 1 l Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |
|  |  |  | Soluție Concentrată de hipoclorid 0,5%(1) | 5 | 4)Ambalaj 1 l Marca CE TERMENUL DE valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |
|  |  |  | Set de control pentru analizatorul hematologic 8 parametri(L,N,H)(SET) | 8 | 5)Ambalaj flacoane 3ml Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul hematologic automat PCE 210 |  |
|  |  |  | Termohîrtie pentru PCE-210 57X21(Unt) | 150 | Rulouri |  |
|  |  |  | Valoarea estimată |  |  | 35500lei |
|  |  | Lot.5. Analizatorul pentru urină URIXON | Medi- Test URIXON strip 10,100 teste(set) | 30 | 1)Ambalaj 100 teste Marca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul URIXON |  |
|  |  |  | Medi-Test Combi Control(set) | 2 | 2)Marca CE TERMENUL DE valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul URIXON |  |
|  |  |  | Valoarea istimată |  |  | 13100 lei |
|  |  | Lot.6.Analizator pentru urină Urizys 1100 | Teste Cambor-10 UX N 100(SET) | 30 | 1)Ambalaj 100 teste.Ambalaj 100 teste Marca CE Termenul de valabiliatae-18 luni Compatibil cu analizatorul Urizys |  |
|  |  |  | Control test pentru analizatorul Urizys(set) | 2 | 2)Ambalaj 100 teste Ambalaj 100 teste Mraca CE Termenul de valabilitate-18 luni Compatibil cu analizatorul Urizys |  |
|  |  |  | Valoare estimată |  |  | 34500lei |
|  |  | Lot.7. Consumabile | Lancetă automată G23(SET) | 20 | 1)Ambalaj 100 piese adîncimea înțepăturii 1,5mm Marca CE Valabilitatea 48 luni | 6800lei |
|  |  |  | Capilare pentru colectarea sîngelui din deget K3EDTA 100 MKL(unt) | 2000 | 2)Ambalaj 100 piese Eprubeta cu capac dublu și capilar itrodus în eprubetă Marca CE Valabilitate-18 luni | 6500.00lei |
|  |  |  | Eprubeta ESR cu citrat 0,2ml(set) | 16000 | 3)Ambalaj de la producator set (eprubetă cu 0,2ml citrate și capilarul) Marca CE Valabilitatea-18 luni | 61500lei |
|  |  |  | Eprubetă Vacumată cu clot activator (unt) | 6000 | 4)Ambulaj în cutii 50 Marca CE Valabilitatea-18 luni | 11900lei |
|  |  | Lot.8. | C-Protein (set) | 5 | 1)Ambalaj 5ml Cu plastine pentru aglutinare Marca CE Valabilitatea-18 luni.Metoda Latex |  |
|  |  |  | Fator reumatoid9set) | 5 | 2)Ambalaj 5ml Cu plastine pentru aglutinare Marca CE Valabilitatea-18 luni Metoda Latex |  |
|  |  |  | Antistreptolizin O (ASLO) (set) | 5 | Ambalaj 5ml Cu plastine pentru aglutinare Marca CE Valabilitatea-18 luni Metoda Latex |  |
|  |  |  | Valoarea estimată |  |  | 1500lei |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 530000 lei |

9.	În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._________________________________________

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică (indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pînă la 31 decembrie 2023.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _______--__________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii tehnice | Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate.. | Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea/ calitata produsului | Copie, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație terț susținător tehnic | Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 9 | Declarație terț susținător profesional | Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: scrisoare bancară, cuantumul    1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Termenul de garanție a bunurilor: min. 3 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: transfer pe contul MD58TRPCCG518430A00364AA,  cuantumul: din valoarea contractului atribuit

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitaţie electronică. Numărul de runde- 3. Timpul pentru fiecare rundă este stabilită automat de SIA RSAP. Pasul minim -1%. în cazul în care va f i oferit acelaşi preţ minim, iar operatorii vor întruni cerinţele de calificare- câştigător va f i desemnat operatorul economic care a încărcat primul oferta în cadrul SIA RSAP Mtender.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valută__lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

26.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe:    Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 15.12.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.12.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________Aliona Ciornîi