| Reagenţi pentru efectuarea analizelor imunologice prin metoda ELISA la analizatorul „Tecan” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea testului | Cerinţe pentru test | Metoda | Cantitatea totală set (96) |  | Pret |
| 1 | HBs Ag | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 25,0 |  |  |
| 2 | Anti HBs | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 15,0 |  |  |
| 3 | Anti Hbcore sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 25,0 |  |  |
| 4 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 35,0 |  |  |
| 5 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 20,0 |  |  |
| 6 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1,0 |  |  |
| 7 | Anti Hbcore IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 1,0 |  |  |
| 8 | Anti HCV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 1,0 |  |  |
| 9 | Anti HDV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 1,0 |  |  |
| 10 | Hbe Ag/Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 |  |  |
| 11 | Toxo IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 12 | Toxo IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 13 | Toxocara canis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 14 | Toxocara canis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |  |
| 15 | Ascaris lumbricoides IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |  |
| 16 | Echinococcus IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 17 | Taenia solium IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 18 | Trichinella spiralis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 19 | Lamblia IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 15,0 |  |  |
| 20 | IgE total | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 15,0 |  |  |
| 21 | AFP | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 15,0 |  |  |
| 22 | EBV VCA IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 2,0 |  |  |
| 23 | CV IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 24 | CMV IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 25 | HSV I si II IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 |  |  |
| 26 | HSV I si II IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 3,0 |  |  |
| 27 | Anti Helicobacter pylori IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 28 | Anti Helicobacter pylori IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 29 | ANA | Cerinţe generale* + Notă **, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori şi să conţină probă de control. | ELISA | 1,0 |  |  |
| 30 | AMA-2 | Cerinţe generale* + Notă ** | ELISA | 1,0 |  |  |
| 31 | Anti Borelia burgdorferi IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 32 | Anti Borelia burgdorferi IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. | ELISA | 5,0 |  |  |
| 33 | - Anti Virus urlian Ig M | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |  |
| 34 | - Anti Virus urlian Ig G | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |  |
| 35 | ## Anti Bordetella pertussis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |  |
| 36 | ## Anti Bordetella pertussis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 2,0 |  |  |
|  | ## Total |  |  |  |  |  |
| Cerinţe generale: 1. Ofertantul prezintă certificatul CE , certificatul de înregistrare în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertantul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie,de prezentat instrucţiunea de utilizare in limba de stat. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru. În instrucţiune să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%; setul să conţină în afară de conntrolul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe şi de a folosi cîte un godeu (o probă), să nu necesite utilizarea aparatajelor suplimentare. |  |  |  |  |  |  |