| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. |  |  |  | Lot.1 Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) |  |  |  | Lot.2 Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m |  |  |  | Lot.3 Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m |  |  |  |  |  |
| Lot.4 Para de Dussi Cap de Dus |  |  |  | Lot.4 Para de Dussi Cap de Dus |  |  |  |  |  |
| Lot.5 Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm |  |  |  | Lot.5 Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox |  |  |  | Lot.6 Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox |  |  |  |  |  |
| Lot.7 Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure |  |  |  | Lot.7 Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure |  |  |  |  |  |
| Lot.8 Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure |  |  |  | Lot.8 Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure |  |  |  |  |  |
| Lot.9 Robinet conectare de jos p/u WC 1/2 |  |  |  | Lot.9 Robinet conectare de jos p/u WC 1/2 |  |  |  |  |  |
| Lot.10 Robinet conectare lateral p/u WC 1/2 |  |  |  | Lot.10 Robinet conectare lateral p/u WC 1/2 |  |  |  |  |  |
| Lot.11 Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | Lot.11 Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| Lot.12 Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | Lot.12 Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| Lot.13 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.13 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.14 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.14 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.15 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.15 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.16 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.16 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.17 Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa |  |  |  | Lot.17 Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.18 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.18 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.19 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.19 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.20 Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Lot.20 Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.21 Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  | Lot.21 Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Lot.22 Racord olandez 1/2 alamă |  |  |  | Lot.22 Racord olandez 1/2 alamă |  |  |  |  |  |
| Lot.23 Racord olandez 3/4 alamă |  |  |  | Lot.23 Racord olandez 3/4 alamă |  |  |  |  |  |
| Lot.24 Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m |  |  |  | Lot.24 Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m |  |  |  |  |  |
| Lot.25 Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m |  |  |  | Lot.25 Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m |  |  |  |  |  |
| Lot.26 Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m |  |  |  | Lot.26 Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m |  |  |  |  |  |
| Lot.27 Ţeavă PP Ø110x0,5m |  |  |  | Lot.27 Ţeavă PP Ø110x0,5m |  |  |  |  |  |
| Lot.28 Gofră WC |  |  |  | Lot.28 Gofră WC |  |  |  |  |  |
| Lot.29 Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  | Lot.29 Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| Lot.30 Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  | Lot.30 Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani |  |  |  |  |  |
| Lot.31 Silicon sanitar alb |  |  |  | Lot.31 Silicon sanitar alb |  |  |  |  |  |
| Lot.32 Cânepa etansare 100gr |  |  |  | Lot.32 Cânepa etansare 100gr |  |  |  |  |  |
| Lot.33 Supapa de siguranta boiler de 1/2 inch, FI/FE PN 10/8,5 |  |  |  | Lot.33 Supapa de siguranta boiler de 1/2 inch, FI/FE PN 10/8,5 |  |  |  |  |  |
| Lot.34 Unipac Pasta 250gr |  |  |  | Lot.34 Unipac Pasta 250gr |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |