| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea Serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire tehnică și întreținere a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025 |  |  |  |  |  | 1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire / răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și remedierea eventualelor scurgeri. 12. Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor. 14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență. 15. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 16. Diagnostica blocurilor electronice. 17. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 18. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific). 19. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor). 20. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor). 21. Înlocuirea sau reparația platei electronice a climatizorului (include prețul pieselor, materialelor). 22. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor). 23. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare. 24. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor). 25. Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor şi întreţinerea lor. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. 50700 000-2; Servicii de deservire tehnică și întreținere a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025; buc; 59. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |