| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot.1 Sistem de protecție a pereților, inclusiv instalarea acestora |  |  |  | Lot.1 Sistem de protecție a pereților, inclusiv instalarea acestora |  |  |
| 1.1 Profile de protecție pereți |  |  |  | Profile de protecție а реrеților - cu acoperire exterioară din vinil rezistent, conceput pentru a absoarbe impactul provocat de profilul de aluminiu și garnitura de mijloc (1 buc. cu lungimea minim 4 metri) Lățime – 150 mm Adâncime (grosime) – 20 mm Capac – vinil Instalarea pe pereți cu profil continuu de aluminiu și inserție de cauciuc. Absorbție șocuri: cu inserție în partea inferioară. Fixarea/montarea pe pereți cu șuruburi cu intervale de 50-60 cm. Culoarea la alegerea beneficiarului. Angiografie – 32 metri liniari RMN subsol – 160 metri liniari |  |  |
| 1.2 Capete (stâng/drept) |  |  |  | Compatibil cu poziția 1.1 Angiografie – 66 buc RMN subsol – 185 buc |  |  |
| 1.3 Colțuri |  |  |  | Compatibil cu poziția 1.1 RMN subsol – 48 metri liniari |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |