CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea sectiei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM ,,Sfinta Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montaj			
1	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze  Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu  cu adresa, FPA-5000.        	buc	1,000	
2	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1modul LSN 0300 A 	buc	2,000	
3	10-06-037-06
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi (carcasa fata panou MPH 0010 A)	buc	1,000	
4	10-06-037-06
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 700х1000 (carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A)	buc	1,000	
5	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: modul controller cu acumulatori  BCM-0000-B	buc	1,000	
6	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: modul controller cu LCD displei  MPC-7000-C	buc	1,000	
7	10-04-066-07
	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	
8	10-04-066-07
	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc	2,000	
9	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Sursa de alimentare UPS  24V/6A	buc	1,000	
10	10-01-039-06
	Acumulatori  12v, 40A	buc	2,000	
11	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla Detector cu adresa multicriterial +10%, 	buc	48,000	
12	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC -420RW	buc	2,000	
13	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Cheie test buton incendiu	buc	2,000	
14	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie Sirena montata in interior, cu adresa	buc	4,000	
15	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie Sirena si stroboscop montata in exterior	buc	1,000	
16	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Modul releu RMH 0002 A	buc	1,000	
17	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 Modul   FLM -420-EOL2W-W	buc	1,000	
18	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1х2х0.8 JE-H(st)H	100 m	3,500	
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cabluri pentru detectoare ale sistemului de 	100 m	0,200	
20	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal cablu de plastic 10x22mm	100 m	1,000	
21	
	Materiale 	buc	0,000	
22	
	Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1х2х0.8 	m	350,000	
23	
	Cablu de alimentare de cupru  3x1.5  	m	20,000	
24	
	Canal cablu de plastic 10x22mm	m	100,000	
		2.  Valoare utilajului			
25	
	Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complect: 	set	1,000	
26	
	Modul LSN 0300 A  	buc	2,000	
27	
	Carcasa fata panou MPH 0010 A	buc	1,000	
28	
	Carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A	buc	1,000	
29	
	Modul controller cu acumulatori  BCM-0000-B	buc	1,000	
30	
	Modul controller cu LCD displei  MPC-7000-C	buc	1,000	
31	
	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	
32	
	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	2,000	
33	
	Sursa de alimentare UPS  24V/6A	buc	1,000	
34	
	Acumulatori  12v, 40A	buc	2,000	
35	
	Detector cu adresa multicriterial +10%, 	buc	48,000	
36	
	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa   FMC -420RW	buc	2,000	
37	
	Cheie test buton incendiu	buc	2,000	
38	
	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	4,000	
39	
	Sirena si stroboscop montata in exterior 	buc	4,000	
40	
	Modul releu RMH 0002 A	buc	1,000	
41	
	Modul   FLM -420-EOL2W-W	buc	1,000