## anexa 22
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției _____________________________
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală |  |  |  | Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură si grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibiltatea de a lucra in straturi(opac si culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 мл, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant
2 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum |  |  |  | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr
3 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol |  |  |  | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare
4 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. |  |  |  | Rășină compozită cu material de umplutură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3
5 | Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare si posterioare pentru clasa I-V |  |  |  | Rășină compozită cu material de umplutură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm) , fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplutură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).
6 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie hipoclorit de sodiu nu mai putin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă
7 | Gel pentru coagulare momentană |  |  |  | 1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier
8 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct |  |  |  | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml
9 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac |  |  |  | Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziţia: sticlă bariu-alumin-flourizată
10 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare |  |  |  | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml
11 | Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare |  |  |  | Pulbere: Polyoxymethylene 1.1%, Hydrocortizone acetate 1.0%, dexametasone acetate - 0.01%, excipient radiopac Lichid : Formaldehyde (40% vol) 43.8% ; Beechwood Creosote 9.2%, Thymol -4.9% excipient Proprietăți: Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid
12 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare |  |  |  | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml
13 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasone (0.1%) Flacon 5 ml
14 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturaţii bază, Seringă 2,0 gr
15 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică |  |  |  | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de ţesuturi; cu acţiune antiinflmatoare şi antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol)
16 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. |  |  |  | Soluţie hemostatică cu componenţa:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml
17 | Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Compozitie : hidroxidCa; oxidCa ; fosfatCa; oxid de Bismut; carbonat Bismut; oxid de siliciu fin dispersat. Eteri alchilati compusi ai acidului fosforic. Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare) cu malaxor cu conținut pasta de bază și pastă activator.
18 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr.
19 | Pastă abrazivă de culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. |  |  |  | Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient (borcanaș) 45 gr.
20 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata,umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringa 1.3 g / 0.8 ml
21 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri
22 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V |  |  |  | Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL
23 | Digă lichidă |  |  |  | Seringă 1.2 ml
24 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale |  |  |  | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate în flacon
25 | Aplicatoare |  |  |  | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2
26 | Matrici transparente |  |  |  | pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut)
27 | Matrici metalice |  |  |  | pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari (20 buc/cutie)
28 | Clește pentru prins cleme digă |  |  |  | Clește tip White din oțel inoxidabil
29 | Pensule pentru modelarea compozitului |  |  |  | Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc
30 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%
31 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%
32 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%
33 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%
34 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%
35 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%
36 | Conuri guttapercă |  |  |  | Mărimi de la 45-100
37 | Riglă endodontică pentru calibrarea gutapercii |  |  |  | Material confecționare plastic, orificiile de calibrare metalice
38 | Cleme digă fără aripioare |  |  |  | Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte
39 | Clește perforator diga
40 | Ramă pentru diga |  |  |  | 110 x110 mm
41 | Ștripse abrazive |  |  |  | din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi
42 | Sistem matrice anatomice + inele de fixare |  |  |  | Prezentare: set 3 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70 buc, clește fixator inele - 1 buc
43 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală |  |  |  | 152 X 152 nr36 thin; medium
44 | Instrument rotativ NiTi |  |  |  | Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate ( mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35)
45 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW |  |  |  | Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu
46 | Sprei lubrifiant |  |  |  | Ulei lubrefiere piese turbine și de mina
47 | Dezinfectant pentru curatirea și lubrefierea pieselor |  |  |  | Bactericid, virucid, lubrefiant piese turbine si de mina
48 | Instrument endodontic Kfail |  |  |  | Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vîrf activ set 6 buc (analogic Macces)
49 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 |  |  |  | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate
50 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) |  |  |  | P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare
51 | Oglindă stomatologică |  |  |  | concavă
52 | Oglinzi rhodium |  |  |  | Diametru 23-25 mm
53 | Tipse pentru scaler ultrasunet |  |  |  | Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3
54 | Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular |  |  |  | Adaptabile la piesa Woodpaker
55 | Endochak |  |  |  | Cu diferit unghi de pozitionare a partii active, >45 grade, >90 grade, >130 grade
56 | Ață pentru diga cofferdam |  |  |  | Prezentare: bobina 50 m
57 | Ață dentară igienică |  |  |  | Prezentare: dispenser 50 m
58 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000 min 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor min 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule
59 | Soluţie anestetică injectabilă -1/200 000 min 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor min 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule
60 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor min 1,7ml - 1 carpulă |  |  |  | Concentraţia substanţei active 3%, Mepivacain Nr. 50
61 | Pansament alveolar univrsal hemostatic |  |  |  | Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice.
62 | Pansament alveolar pastă |  |  |  | hemostatic, antiinflamator
63 | Gel pentru coagulare momentană
64 | Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac atraumatic 1/2 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
65 | Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac atraumatic 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
66 | Material de sutură plagi neylon 4.0 cu ac atraumatic 1/2 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
67 | Material de sutură plagi neylon 4.0 cu ac atraumatic 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
68 | Material de sutură plagi neylon 5.0 cu ac atraumatic 1/2 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
69 | Material de sutură plagi neylon 5.0 cu ac atraumatic 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
70 | Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 1/2 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
71 | Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm
72 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular
73 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular
74 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular
75 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular
76 | Portace |  |  |  | Aliaj dur, inox. Dimensiuni12 cm, 15cm
77 | Foarfece chirurgical stomatologic |  |  |  | Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, mici incovoiate
78 | Miner pentru bisturiu
79 | Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15; 15 B, 15C
80 | Bisturiu |  |  |  | Marimi : 15;15B;15C - 100 BUC CUTIE
81 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întarită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți.
82 | Burete hemostatic |  |  |  | Hemospongie din colagen/fibrină cu proprietati osteoconductive și osteoinductive cu hidroxiapatită/tricalciu fosfat un burete (1x1x1cm) , fiecare burete sigilat și ambalat separat
83 | Cleşte de extracţie în asortiment |  |  |  | Inox aliaj dur
84 | Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5
85 | Aspiratoare de salivă chirurgical |  |  |  | Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox
86 | Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil |  |  |  | Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm.
87 | Pensete atraumatice anatomice paradontale |  |  |  | 12-16 cm
88 | Decolatoare mucogingivale
89 | Eprubete pentru centrifuga PRF
90 | Freze pentru osteotomii |  |  |  | Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm
91 | Pensete chirurgicale cu pinten |  |  |  | 12 cm-16 cm
92 | Pini pentru osteosinteza cu filet |  |  |  | Pini pentru osteosinteza cu filet si cap rotund 5mm, 10mm
93 | Set implanto-protetic |  |  |  | Setul conține: implant dentar - 130 buc; bont protetic drept și angulat (original corespunzator implantului) - 130 buc; formatoare de gingie (original corespunzator implantului) - 40 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7(original corespunzator implantului) ; Trusă chirurgicală inclusă Caracteristici componente set: Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Bont protetic - material confectionare titan grad IV, cu sau fara hex sau sguare, conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm Transferuri pentru linguri înschise si deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm
94 | Os sintetic de substituție |  |  |  | Material de aditie osoasă steril, granulat dimensiunile granulelor maxim 1 mm, premixat cu substanțe ce conferă osului caracter de bloc osos gelatinos, materialul de aditie osoasă rezorbabil timp de 6-18 luni, stabil tridimensional. Prezentare flacon sau seringă min 1 cm3 max 5 cm3
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________