## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33192000-2 | 1 | Masă pe manipulație 2 rafturi | Masă pe manipulație 2 rafturi |  |  |  | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 2 | Masă pe manipulație 3 rafturi | Masă pe manipulație 3 rafturi |  |  |  | Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 Cod M300003 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 3 | Masă pe manipulație cu săltar și 2 rafturi | Masă pe manipulație cu săltar și 2 rafturi |  |  |  | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 Cod M300013 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 4 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti | Pat pentru examinare (mecanic) adulti |  |  |  | Parametru: Specificație Secțiuni: ≥ 2 Material carcasă: cadru din oțel/metal vopsit Husă: obligatoriu Saltea: obligatoriu Dimensiune, cm: ≥ 180 l x 80 L x 60 H Greutate pacient maxim, kg: ≥ 180 Tetieră: reglabilă Suport rolă hârtie: obligatoriu, hârtie ≥ 20 buc
33192000-2 | 5 | Fotoliu de recoltarea sangelui | Fotoliu de recoltarea sangelui |  |  |  | • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-90°; • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisantminim 0- -90°; • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA și INFORMAȚII DE BAZĂ • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • pozitia patului: min. 1600*(min.650-750mm )*630 mm (L*W*H) Culoarea albastra
33192000-2 | 6 | Paravan cadru metalic cu 3 sectii | Paravan cadru metalic cu 3 sectii |  |  |  | Șârmă (paravan) medical, 3 segmente Cod M600001 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Sârma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4 roți Dimensiuni L – minim 180 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 7 | Paravan cadru metalic cu 2 secții | Paravan cadru metalic cu 2 secții |  |  |  | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 pe rotile și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 120 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 8 | Scaun tip WC | Scaun tip WC |  |  |  | scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scazuta sau imobilizati. Se poate pozitiona peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igienasporit. Posibilitate de a fi utilizatatat in ingrijirea la domiciliu cat siintr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil usor de folositsi de ansamblat, nu ocupa mult spatiu de depozitare, este usor de transportat si foarte usor de curatat. Specificatii tehnice: • inaltimereglabila in raport cu pardoseala 45 – 55 cm • latime intre manere: 46 - 47 cm • latimea totala: 54 - 55 cm • adancimea totala: 54 - 55 cm Functii speciale: • scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea. • realizat din aluminiu anodizat, tubulatura usoara picioare reglabile in inaltime • scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic • manere si pufere de cauciuc moi si igure
33192000-2 | 9 | Fotoliu rulant (invalizi) | Fotoliu rulant (invalizi) |  |  |  | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg Cod M500100 Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor. Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 130 Kg Certificat CE da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 10 | Stative pentru infuzi | Stative pentru infuzi |  |  |  | Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 11 | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului |  |  |  | Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificaţie Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 6 buc. Culoarea Bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 12 | Masa p/u manipulare | Masa p/u manipulare |  |  |  | Masa pentru manipulare cu 1 sertar Cod M300011 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mînere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de jos da, cu mărginile ridicate Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Culori alb/bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 13 | Brancardă medicală | Brancardă medicală |  |  |  | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație rancardă cu reglarea secțiunii capului da Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 14 | Bancheta | Bancheta |  |  |  | Bancheta analog cu ”N-13” 3 locuri minim 140x60cm, culoarea Negră
33192000-2 | 15 | Mese medicale | Mese medicale |  |  |  | Masă pentru manipulație 3 rafturi Cod M300002 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel cu acoperire pulbere, min. 1.5mm Rafturi 3 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 16 | Scaun pentru așteptare | Scaun pentru așteptare |  |  |  | Scaun analog cu ”Terminal M3”, ideal pentru birou și zona de așteptare. Caracteristici principale: ✔ Design ergonomic – da ✔ Construcție robustă – Realizat integral din oțel vopsit pentru o rezistență sporită. ✔ Ventilație eficientă – Șezutul și spătarul perforat asigură un flux de aer optim. ✔ Potrivit pentru trafic intens – da. 🔹 Materiale : ✔ Cadru și picioare: oțel vopsit electrostatic pentru o protecție superioară împotriva uzurii. ✔ Șezut și spătar: oțel vopsit laminat perforat, durabil și ușor de întreținut. Cadru: Oțel Cromat ; Lățime: 175 - 180 cm ; Adâncime: 70 - 75 cm ; Înălțime: 75 - 80 cm ; Lățime șezut: 50 -55 cm ; Adâncime șezut: 45 -50 cm ; Înălțime spătar: 34 -36 cm ; Sarcină maximală admisă: minim 350 kg
33192000-2 | 17 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru |  |  |  | Pediometru pentru nou-nascuti si copii Pediometru pliabil si foarte usor, ce menajeaza pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Utilizat in spitale, clinici, in special pediatrie. Diviziune: 5 mm Scala: 20 - 99 cm
33192000-2 | 18 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 |  |  |  | Masa pentru infasat fara saltea, 900x800x700 Saltea pentru masa de infasat
33192000-2 | 19 | Masa pentru instrumente (carcas sudat) | Masa pentru instrumente (carcas sudat) |  |  |  | Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 20 | Masă de laborator | Masă de laborator |  |  |  | Înaltimea -80 cm, lațimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice
33192000-2 | 21 | Fotoliu p/u recoltarea sîngelui | Fotoliu p/u recoltarea sîngelui |  |  |  | Material cadru: Oțel vopsit electrostatic tratat termic; Reglaje pentru spătar, picioare și cotier: Da; Dotat cu rotile blocabile: Da; Material tapițerie: Imitație de piele; Culoare tapițerie: La alegerea beneficiarului; Umplutură elemente moi: Burete cu înălțimea 50...90 mm; Dimensiuni: lungime totală - 1650...1700 mm, lățime cu cotier - 850...990 mm, înălțime spătar ridicat - 1100...1200 mm, lungimea zonei de ședere - 500...600 mm, lățimea zonei de ședere - 600...650 mm; Înclinarea spătarului: 0°...80°; Înclinare suport pentru picioare: 0°...90°; Masa totală suportată: minim 200 kg; Masă proprie: 35...50 kg.
33192000-2 | 22 | Masuța p/u manipulatii | Masuța p/u manipulatii |  |  |  | Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Cod M300012 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu mărginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 23 | Dulap medical | Dulap medical |  |  |  | Dulap medical cu 4 usi Cod M100500 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip rezistent la dezinfectanți chimici Grosimea oțel carcasei minim 0.6 mm Grosimea oțel uși minim 0.7 mm Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Culoarea dulap Albă Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 24 | Dulap pentru medicamente | Dulap pentru medicamente |  |  |  | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Cod M100400 Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inoxidabil, raglabile pe înălțime Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 25 | Dulap pentru albituri | Dulap pentru albituri |  |  |  | Dulap medical din metal cu 2 usi Cod M100200 Descriere Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică, alb Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm minim 4 Uși 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacat) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile Dimensiuni 100 x 40 x 170 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 26 | Suport pentru perfuzie | Suport pentru perfuzie |  |  |  | Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 27 | Masa pansamente | Masa pansamente |  |  |  | Masuță mobilă pentru pansament Cod M300031 Descriere concepute pentru proceduri de pansamente Parametru Specificație Tip material carcasă confecționat din oțel metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, statin bol pentru pansamente din oțel inoxidabil AISI 304, statin sertar pe șine cu mâner Maniere pentru transportarea mesei da, minim 1 Rotile pivotante da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 40x80(h)x60 ± 5 cm Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 28 | Dulap cu safeu | Dulap cu safeu |  |  |  | Dulap medical cu o ușă și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm Partea de jos o ușa din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm Sertar 1 unitate cu mâner Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 29 | Dulap medical cu cinci rafturi, ușa din sticlă | Dulap medical cu cinci rafturi, ușa din sticlă |  |  |  | M100300Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla Cod M100300 Descriere Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice Parametru Specificație Carcasa de bază metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Rafturi din metal reglabile minim 5 Uși minim 2 uși cu sticla cu rama din metal uși blocare (cu cheie) da Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 30 | Cușeta medicala de examinare cu reglarea secțiunii capului | Cușeta medicala de examinare cu reglarea secțiunii capului |  |  |  | Dimensiuni: - lungimea -2000 - 2100 mm; - lățimea – 800 mm, ±50mm; - înălțimea – 600 mm, ±50mm; • Cadru metal: din profil de oțel 50x25x4mm; • Picioarele: țeavă din oțel cu Ø 50x4mm. • Vopsit: acoperirea tuturor pieselor metalice este realizată cu vopsea pulbere epoxibil polimerică ecologică, rezistentă la toate tipurile de detergenți și dezinfectanți medicali, radiație ultravioletă. • Căptușită: cu piele din vinil cu un strat de poliuretan cu o grosime de 20mm. Rezistentă la abraziune și efectele detergenților și dezinfectanților. • Sarcina maximă de încarcare: min. 180 kg. • Culoarea: bej.
33192000-2 | 31 | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Masă medicală cu trei sertare și lacată |  |  |  | Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 32 | Scaun electric pentru transfuzie de sange | Scaun electric pentru transfuzie de sange |  |  |  | • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim -10° - 85°; • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisantminim -90° - 10°; • Poziția scaun - da; • Pozițiia Trendelenburg - da; • Lățimea minim 62 cm; • Lungimea minim 180 cm; • Înălțimea reglabilă în diapazon minim 55 - 85 cm; • Cotiere reglabile - da; • Cu bază fixă; • Perna din spuma si husa din piele artificiala; • Suporturi pentru picioare cu posibilitatea de ridicare/înclinare; • Telecomandă - da; • Greutatea maximă admisă minim - 180kg; • Acoperire cu pulbere epoxidica alb;
33192000-2 | 33 | Masă de laborator | Masă de laborator |  |  |  | Masă rezistentă cu grile metalice fixate, cu dimensiunea de 155 x 65 cm Instalarea și suport pentru utilaj de laborator
33192000-2 | 34 | Masă de laborator | Masă de laborator |  |  |  | Masă rezistentă cu grile metalice fixate, cu dimensiunea de 140 x 65 cm Instalarea și suport pentru utilaj de laborator
33192000-2 | 35 | Masă de laborator mobilă | Masă de laborator mobilă |  |  |  | Masă de laborator cu rotile, ușor deplasabilă, dimensiunea de 70 x 65 cm. Carcasa din metal vopsit in alb. Pentru scris în timpul orientării materialului biologic
33192000-2 | 36 | Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune | Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune |  |  |  | Dulapuri de laborator polipropilena rezistente la coroziune, ignifug. Mărimile 210 x 90 cm. Minim 4 rafturi reglabile pe inălțime. Ușile dotate cu mânere, amortizatoare pentru inchiderea lentă și lacăt. Picioare reglabile pe înălțime. Rezistent la soluții chimice și dezinfectanți.
33192000-2 | 37 | Noptieră de laborator | Noptieră de laborator |  |  |  | Noptieră de bază Cod M600301 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Posibilitate de deschidere a dulapului și a sertarului din ambele părți da Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 40x40x80 ± 5 cm Culori alb/bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 38 | Masa pentru masaj | Masa pentru masaj |  |  |  | Masa pentru masaj; cu 5 secțiuni, cap minim 25-60 grade, spate/picioare minim 80 grade; ajustare hidraulică, brațe minim 100 grade;acționare mecanică, cadru din metal vopsit electrostatic, înălțime reglabilă; electric în diapazon minim 48-90 cm, saltea din spumă densă, capacitate de suținere minim 160kg; tapițerie din piele ecologică, lavabilă, dimensiuni 196x65x90 cm, ±5cm; Destinat pentru reabilitare medicală
33192000-2 | 39 | Masa pentru manipulări | Masa pentru manipulări |  |  |  | M300016Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 40 | Troliu medicație | Troliu medicație |  |  |  | Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni
33192000-2 | 41 | Saltea antiescare | Saltea antiescare |  |  |  | Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7,6 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixeare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei.Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7,6 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,70 mm grosime. Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 12 minute.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33192000-2 | 1 | Masă pe manipulație 2 rafturi | Masă pe manipulație 2 rafturi | 3: bucată; 4: 22; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 105600
33192000-2 | 2 | Masă pe manipulație 3 rafturi | Masă pe manipulație 3 rafturi | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 65000
33192000-2 | 3 | Masă pe manipulație cu săltar și 2 rafturi | Masă pe manipulație cu săltar și 2 rafturi | 3: bucată; 4: 29; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 203000
33192000-2 | 4 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti | Pat pentru examinare (mecanic) adulti | 3: bucată; 4: 9; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 45000
33192000-2 | 5 | Fotoliu de recoltarea sangelui | Fotoliu de recoltarea sangelui | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 37200
33192000-2 | 6 | Paravan cadru metalic cu 3 sectii | Paravan cadru metalic cu 3 sectii | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 6750
33192000-2 | 7 | Paravan cadru metalic cu 2 secții | Paravan cadru metalic cu 2 secții | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 4500
33192000-2 | 8 | Scaun tip WC | Scaun tip WC | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3000
33192000-2 | 9 | Fotoliu rulant (invalizi) | Fotoliu rulant (invalizi) | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 11200
33192000-2 | 10 | Stative pentru infuzi | Stative pentru infuzi | 3: bucată; 4: 110; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 52800
33192000-2 | 11 | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 22400
33192000-2 | 12 | Masa p/u manipulare | Masa p/u manipulare | 3: bucată; 4: 11; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 52800
33192000-2 | 13 | Brancardă medicală | Brancardă medicală | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14000
33192000-2 | 14 | Bancheta | Bancheta | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 7950
33192000-2 | 15 | Mese medicale | Mese medicale | 3: bucată; 4: 9; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 38700
33192000-2 | 16 | Scaun pentru așteptare | Scaun pentru așteptare | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10800
33192000-2 | 17 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3010
33192000-2 | 18 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | Masa pentru infasat cu saltea, 900x800x700 | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 8100
33192000-2 | 19 | Masa pentru instrumente (carcas sudat) | Masa pentru instrumente (carcas sudat) | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 12000
33192000-2 | 20 | Masă de laborator | Masă de laborator | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 21000
33192000-2 | 21 | Fotoliu p/u recoltarea sîngelui | Fotoliu p/u recoltarea sîngelui | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 33000
33192000-2 | 22 | Masuța p/u manipulatii | Masuța p/u manipulatii | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 26400
33192000-2 | 23 | Dulap medical | Dulap medical | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 7700
33192000-2 | 24 | Dulap pentru medicamente | Dulap pentru medicamente | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 24800
33192000-2 | 25 | Dulap pentru albituri | Dulap pentru albituri | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 24800
33192000-2 | 26 | Suport pentru perfuzie | Suport pentru perfuzie | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 3600
33192000-2 | 27 | Masa pansamente | Masa pansamente | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 10000
33192000-2 | 28 | Dulap cu safeu | Dulap cu safeu | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 31500
33192000-2 | 29 | Dulap medical cu cinci rafturi, ușa din sticlă | Dulap medical cu cinci rafturi, ușa din sticlă | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 32900
33192000-2 | 30 | Cușeta medicala de examinare cu reglarea secțiunii capului | Cușeta medicala de examinare cu reglarea secțiunii capului | 3: bucată; 4: 16; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 83200
33192000-2 | 31 | Masă medicală cu trei sertare și lacată | Masă medicală cu trei sertare și lacată | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 28000
33192000-2 | 32 | Scaun electric pentru transfuzie de sange | Scaun electric pentru transfuzie de sange | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 200000
33192000-2 | 33 | Masă de laborator | Masă de laborator | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 30000
33192000-2 | 34 | Masă de laborator | Masă de laborator | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 14000
33192000-2 | 35 | Masă de laborator mobilă | Masă de laborator mobilă | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 5000
33192000-2 | 36 | Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune | Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 30000
33192000-2 | 37 | Noptieră de laborator | Noptieră de laborator | 3: bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 20000
33192000-2 | 38 | Masa pentru masaj | Masa pentru masaj | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 60000
33192000-2 | 39 | Masa pentru manipulări | Masa pentru manipulări | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 66000
33192000-2 | 40 | Troliu medicație | Troliu medicație | 3: bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 80000
33192000-2 | 41 | Saltea antiescare | Saltea antiescare | 3: bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la intră în vigoare a contractului | 13000
1548710
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________