Aprobat:

Director SRL ”Cimișlia-gaz”

Anatol  Sobețchi _____________

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 8  din 05.03.2024

privind achiziționarea lucrărilor de construcție
prin procedura de achiziție sectorială: Achiziție publică de valoare mică

”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Maximeni, r-nul Cimișlia.”

- Numărul: CIMGAZ-8/2024

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020; Hotărârea de Guvern nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

- Denumirea entității contractante: S.R.L. ”Cimișlia-gaz”;

- IDNO: 1003605011559;

- Adresa: Republica Moldova, or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 4;

- Numărul de telefon/fax: +373 0 (241) 2-27-51;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office.cimislia@moldovagaz.md , www.cimislia-gaz.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,  persoană de contact – Natalia Stoian, tel: 069345820, e-mail: pto.cimislia@moldovagaz.md;

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale; - entitate de achiziție;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45231220-3 | Gazoduct subteran de presiune medie de la PRG Nr. 14 din s. Maximeni, r-nul Cimișlia | km | 0,870 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (care se anexează) |
| 2 | 45231220-3 | Gazoduct subteran de presiune medie de la PRG Nr. 16 din s. Maximeni, r-nul Cimișlia | km | 0,120 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (care se anexează) |
| 3 | 45231220-3 | Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG Nr. 14 din s. Maximeni, r-nul Cimișlia | km | 1,485 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (care se anexează) |
| 4 | 45231220-3 | Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG Nr. 16 din s. Maximeni, r-nul Cimișlia | km | 0,966 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (care se anexează) |
| 5 | 45231220-3 | PRG Nr.14 cu 2 regulatoare FES-50 - 50 m3/h din s. Maximeni, r-nul Cimișlia | buc | 1 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (care se anexează) |
| 6 | 45231220-3 | PRG Nr. 16 cu 2 regulatoare FES-50 - 50 m3/h din s. Maximeni, r-nul Cimișlia | buc | 1 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (care se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  | 1 136 446,20 MDL |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant-;

- Termenele şi condiţiile de executare a lucrărilor:

- termen de efectuare a lucrărilor: până 30 iunie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 10 iulie 2024;

- executarea lucrărilor: desfășurat descrise în documentația de atribuire a procedurii de achiziție în cauză;

- Termenul de valabilitate a contractului – 31.12.2024;

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare), semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) – semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) – semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caietul de sarcini, semnate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separat, se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgule – semnate prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; - ofertantul cîştigător nu semnează contractul; - nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003605011559, cod TVA 4400230, cod IBAN MD62ML000000000225141547, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, fil. Cimișlia, codul băncii MOLDMD2X315, Beneficiar SRL ”Cimișlia-gaz” | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4), va fi prezentată în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție; | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe sursele publice; | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2022 sau 2023, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate (copii la contracte, copii la procese verbale, copii la Act de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție – coordonat în conformitate cu legislația în vigoare) – copiile confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale), semnată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate, se depune declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 6 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 9 - semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Documentele care să ateste studiile, calificările (conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 329/2009), experiența de serviciu a personalului de specialitate confirmate prin aplicarea semnăturii electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia - conform Anexa nr. 11 - semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - semnat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 7 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate a principalelor grupe de material, conform prevederilor Legii nr. 235/2011, care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate. Obligatoriu la armaturi și fitinguri din oțel, armature și fitinguri din polietilenă, țeavă de oțel, țeavă de polietilenă, puncte de reglare a presiunii, regulatoare de presiune a gazului, mijloace de măsurare legală, copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice (se prezintă certificatul sau documentul în cazul în care materialul dat, sau bunul dat este inclus în proiectul și devizul de execuție); - pentru PRG – pașaport; - pentru regulatorul de presiune – pașaport; - pentru armaturi și fitinguri de OL – certificate de conformitate / calitate; - pentru armaturi și fitinguri de PE – certificate de conformitate / calitate; - pentru țeavă de OL– certificate de conformitate / calitate; - pentru țeavă de PE– certificate de conformitate / calitate. | Obligatoriu |
|  |  | Certificat care confirmă calitatea vopselelor utilizate în procesul de construcție: corespuderea standardului ISO 12944-4:2018 categoria de corozie C2 și C3 (care presupune garanţie anticorozivă a țevilor, elementelor și construcțiilor din oțel), copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din data dării în exploatare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; |  |
| 8 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul entității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003605011559, cod TVA 4400230, cod IBAN MD62ML000000000225141547, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, fil. Cimișlia, codul băncii MOLDMD2X315, Beneficiar SRL ”Cimișlia-gaz” |  |
| 10 | Certificatului de vizită pe teren și examinare a obiectului eliberat de beneficiar: | Ofertantul este obligat să inspecteze terenul pentru lucrări și împrejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuielile și riscurile, factorii necesari pentru pregătirea ofertei sale și semnarea contractului, care se confirmă prin prezentarea Certificatului eliberat de beneficiar; | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul achiziției și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta, documentele legate de procedura de achiziție vor fi întocmite în limba română; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,, (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP,, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant prin aplicarea semnăturii electronice; |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; |  |  |
| 16 | Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -;

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: capacitatea de executare a activității profesionale, capacitatea economică-financiară.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor (va fi calculat pe fiecare lot separat):

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % | Ofertant 1 | Ofertant 2 | … | Ofertant N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Experiența similară în ultimii 3 ani (suma contractelor fără TVA, executate la obiectele de gazificare), conform informației prezentate în Anexa nr. 7-8 | 20 % (punctaj maxim 20 puncte) |  |  |  |  |
| 2. | Prețul ofertei | 80 % (punctaj maxim 80 puncte) |  |  |  |  |
| 3. | Numărul total de puncte | - |  |  |  |  |

Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100, care se distribuie după criterii în următoarele valori:

Criteriul nr. 1, experiența operatorului economic în domeniul executării contractelor de achiziții similare.

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

B1 = SС1…n/SСmax x 20, unde:

В1 – evaluarea experienței similare, puncte;

SC1…n – suma tuturor contractelor similare a ofertantului respectiv, lei fără TVA;

SCmax – suma tuturor contractelor similar a ofertantului cu cea mai mare valoare, lei fără TVA;

20 – numărul maxim de puncte de evaluare a experienței similare.

Criteriul nr. 2, prețul ofertei (ponderea – 80 %).

Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula:

B2 = (Pmin/P1…n) х 80, unde:

B2 – evaluarea prețului ofertei, puncte;

Pmin – prețul cel mai mic a ofertei, lei;

P1...n – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei;

80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei.

Numărul total de puncte, acumulat de fiecare ofertant:

В = B1 + B2

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform informației SIA RSAP MTENDER;

- pe: [data] conform informației SIA RSAP MTENDER;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: - minimum 30 de zile calendaristice;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

- Alte informații relevante: -;

Președintele Grupului de lucru	  		                          Stoian N.

Secretarul Grupului                                                              Țurcan V.

Membrii Grupului                                                                 Eșanu L.

Creangă L.

Ciobanu I.

Anexa nr. 1

la anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție sectorială),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la anunț de participare

| __________________________________ ( Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_____________________________________________________________________ denumirea beneficiarului şi adresa completă I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: I. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 2._____________________________________________________________________ 3______________________________________________________________________ 4______________________________________________________________________ 5______________________________________________________________________ II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _____________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de___________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA |  |
| III. Termeni de plata:___________________________ IV. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)_________________________________________________________ VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile Data completării: ________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic ): _______________________________________ _______________________ (semnătura). |  |

Anexa nr. 3

la anunț de participare

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 1. Subsemnatul, ____________________________________________________________________ (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) ________________________________________________________________________________ Denumirea şi adresa operatorului economic declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 2. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de__________________________________________ (se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic:______________________ Semnătura Data completării: ____________________

Anexa nr. 4

la anunț de participare

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 5 la anunț de participare INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Denumirea operatorului economic: ______________________________ 2. Codul fiscal: ________________________________________________________________ 3. Adresa sediului central: ________________________________________________________ 4. Telefon:____________ Fax: _________________ E-mail: ______________ 5. Decizia de înregistrare_______________________________________________ (numărul, data, înregistrării) _____________________________________________________________________________ (instituţia emitentă) 6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________ (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) ___________________________________________________________ 7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________ (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, _____________________________________________________________________________ durata de valabilitate). 8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ (denumirea, adresa) 9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________ (denumirea, adresa) 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________ (de indicat valoarea şi data) 11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____ persoane. 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv: _______________________________________________________________________________ (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie) 13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________ (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): Anul (2023)_________________________ mii lei Anul (2022)_________________________ mii lei Anul (2021)_________________________mii lei 16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget mii lei Data completării: __________________ ________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic Semnătura. Anexa nr. 6 la anunț de participare RECHIZITE: DENUMIREA. COD FISCAL. BANK. SWIFT. IBAN. TVA. TEL/FAX. MOBILE. E‐MAIL. WEB. ADRESA JURIDICĂ. ADRESA POŞTALĂ. DIRECTOR GENERAL. Data completării: __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) (semnătura).

Anexa nr. 7

la anunț de participare

| _____________________________________ ( denumirea operatorului economic) EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 1. Numărul de contracte similare, executate_________________________________________________ 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________ (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele ________________________________________________________________________________ similare şi de indicat adresa acestora) ________________________________________________________________________________ 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) - antreprenor sau antreprenor general; - antreprenor asociat; - subantreprenor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________ 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): a) contractată - ______________________________________________________________________________ b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________ 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________ Data completării: __________________ ________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic Semnătura. |  |  |  |  |  |

Anexa nr. 8

la anunț de participare

DECLARAȚIE

privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale)

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA) | Perioada de execuţie a lucrării (luni) / anul | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 9

la anunț de participare

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 10

la anunț de participare

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 11

la anunț de participare

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr. 12

la anunț de participare

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________