| ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: contract de valoare mică Obiectul achiziției: Uscător pentru stația de oxigen Cod CPV: 42900000-5 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării uscătorului de aer comprimat, inclusiv montare, conform necesităţilor IMSP IMC (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: |
| Nr | Denumirea bunurilor solicitate | Cant. | Unitatea de măsură | Valoarea fără TVA |
| 1 | Uscător pentru stația de oxigen Consumul de aer – 750 m3/h Presiune de lucru – 10 bar Alimentare electrică – 3/400 V 50 Hz Lungimea (A) – pînă la 600mm Lățime (B) – pînă la 750 mm Înălțimea (C) – pînă la 1200 mm Conexiune de intrare/ieșire – G2” | 1 | buc | 120800,00 |

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: Graficul de livrare și montare - în decurs de 10 de la solicitare.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant semnat electronic DA 2 F 4.1 semnat electronic DA 3 F4.2 semnat electronic DA 4 Certificat/decizie de înregistrare semnat electronic DA 5 Certificat de atribuire a contului bancar semnat electronic DA 6 Termen de garanție asupra bunurilor – minim 12 luni. DA Notă* Demontarea uscătorului vechi și montarea uscătorului nou va fi efectuată de operatorul desemnat căștigător DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista 93 Tel: 022-55-96-46 Fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea și montarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46