- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea   ,,Ușilor de radioprotecție,,
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  de Valoare mica
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: : I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

- IDNO: 1003600152709

- Adresa: Grenoble 147

- Numărul de telefon/fax: 022 72-51-85

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: imspscmf@ms.md https://scfm.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutia Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ușii de radioprotecție |  |  |  |  | Usile de radioprotectie antiradiatii cu toc metallic, canat, rame sunt destinate utilizarii în spital drept usi interioare de intrare în încaperile în care se află instalații ce emit radiații. Radioprotectie antiradiatii – cu insertie folie de plumb, echivalent Pb de minim 2,00 mm; cu bălămăl, lacăte și broască cu chei, cu servicii adiacente de măsurare, demontare, montare, certificarea produsului (ușilor) livrate și instalate Cabinetul de Radiologie |  |
| 1 | 44221200-7 | 1.1 Ușă de radioptotecție dublă | 1 | bucata | Ușă de radioprotectie dublă, cu dublă deschidere, antiradiatii, cu toc metallic, canat, rame, chit de închidere, cu servicii adiacente și certtificări Dimensiuni - 1270x2080 mm; Tocul metallic: realizat din profil dreptungiular din otel pe 4 laturi, grosimea totală de 8 mm. - finisaj toc: grunduit și vopsit - aspect: toc de colt - material: otel - grosime material toc: 2 mm – 8 mm oțel - adancimea canatului - 60mm - deschidere- stinga sau dreapta Canatul ușii: realizat in sistem sandwich din doua placi de MDF, placat cu plumb de 2,0 mm, acoperita cu MDF de culoare albă - material: 2 plăci de MDF de 10 mm - folie plumb 2 mm - textura/aspect: folie - falt: da - grosime material: 10 mm x 2 MDF + 2,00 mm (plumb) - grosimea canatului - blat: 40 mm - deschidere – dreapta sau singaAccesorii - kit sistem inchidere usa: - balamale pentru usi: 3 balamale reglabile pe inaltime - lacăt cu Broasca și chei - maner: da Usile de radioprotectie detin: - Buletin de analiza spectrală a materalului de plumb - Declaratie de conformitate a producatorului, cu respectarea cerințelor de domeniu - Certificat de Calitate ISO 9001:2015 a sistemului de management al calitatii - Certificat de Garantie pentru produs Pachet complet - servicii adiacente: - Transport si asigurarea a usii pana la beneficiar - Executie: - măsurări preventive - demontarea usii precedente - montare usii la Cabinetul de Radiologie - Transport dus-intors pana la beneficiar a echipei de montare usa cu o singura calatorie Garantie produs: 12 luni de la data montării ușilor |  |
| 2 | 44221200-7 | 1.2 Ușă de radioptotecție ordinară | 1 | bucata | Ușă ordinară de radioprotectie antiradiatii cu toc metallic, canat, rame, chit de închidere, servicii adiacente și certificări Dimensiuni - 700x2000 mm: Tocul metallic: realizat din profil dreptungiular din otel pe 4 laturi, grosimea totală de 8 mm. - finisaj toc: grunduit și vopsit - aspect: toc de colt - material: otel - grosime material toc: 2 mm – 8 mm oțel - adancimea canatului - 60mm - deschidere- stinga sau dreapta Canatul ușii: realizat în sistem sandwich din doua plăci de MDF de culoare albă, placat cu plumb de 2,0 mm: - material: 2 plăci de MDF de 10 mm - folie plumb 2 mm - textura/aspect: folie - falt: da - grosime material: 10 mm x 2 MDF + 2mm plumb - grosimea canatului - blat: 40 mm - deschidere – dreapta Accesorii - kit sistem inchidere usa: - balamale pentru usi: 3 balamale reglabile pe înaltime - lacăt cu Broasca și chei - maner: da Usa de radioprotectie detine: - Buletin de analiza spectrală a materalului de plumb - Declaratie de conformitate a producatorului, cu respectarea cerințelor de domeniu - Certificat de Calitate ISO 9001:2015 a sistemului de management al calitatii - Certificat de Garantie pentru produs Pachet complet - servicii adiacente: - Transport si asigurarea a usii pana la beneficiar - Executie: - măsurări preventive - demontarea usii precedente - montare usii la Cabinetul de Radiologie - Transport dus-intors pana la beneficiar a echipei de montare usa cu o singura calatorie Garantie produs: 12 luni de la data montării ușilor |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 70000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:     în termin de 30 zile lucratoare de la semnarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentatia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentatia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Conform anexei nr.7 din documentatia standard, original, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Declaratie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr.8 din documentatia standard, original, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie de eligibilitate | Conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de Calitate ISO 9001:2015 a sistemului de management al calitatii | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de Garantie pentru produs | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz Nu se aplică.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz  Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret fara TVA, corespunderea cerinţelor solicitate .

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]

- pe: [data]

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 35 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat anuntul de intentie

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:    23.07.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Popa Vasile________________ .