	Reparatia curenta partiala  Judecatoria Chisinau   sediul Centru ,mun.Chisinau , bd.Stefan Cel Mare
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 3-06-2026
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	RpCO47C


	Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din PAL laminat 18mm la corpurile de incalzire 

	m2
	18,000
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	27,720
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,400
	
	

	
	2020212924303
	Placa  lamin gr 18mm
	m2
	18,900
	
	

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	18,000
	
	

	
	2416306109913
	Aracet DP 25
	kg
	0,540
	
	

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	36,000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,500
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	72,000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,540
	
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,360
	
	

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - cornier 25x25mm 

	m
	40,000
	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,400
	
	

	3
	RpCU05A


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime-gauri d20mm in DSP laminat 

	buc
	120,000
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,600
	
	

	4
	CL54H


	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri  (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, pe pereti cu contur curbiliniu-fara tabla bond (inclusa in  p.4 si 5) 

	m2
	32,000
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,128
	
	

	
	2874115833881
	Suruburi autoregulatoare  4,2x19
	buc
	1 341,613
	
	

	
	2874115833882
	Suruburi autoregulatoare  4,2x13
	buc
	1 341,613
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,322
	
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,784
	
	

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,384
	
	

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,992
	
	

	5
	
	Confectii din bond 3mm tip П  120x40mm 

	m
	92,000
	
	

	
	34654433
	Confectii din bond 3mm tip П  120x40mm
	m
	101,200
	
	

	6
	
	Confectii din bond 3mm tip П  80x40mm 

	m
	82,000
	
	

	
	346544335
	Confectii din bond 3mm tip П  80x40mm
	m
	90,200
	
	

	7
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila-schimbarea placi 60x60 cm  

	m2
	21,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,150
	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	43,050
	
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	84,000
	
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" fara  sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	22,050
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,315
	
	

	8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	8,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,240
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,200
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,400
	
	

	9
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	8,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,800
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	8,439
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,008
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,008
	
	

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	8,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,240
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,200
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,400
	
	

	11
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	8,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,400
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,200
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,480
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,000
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,400
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,016
	
	

	12
	TrB05A1-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 

	t
	1,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,720
	
	

	13
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	1,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,350
	
	

	14
	TsI50C5


	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,000
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,375
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de reie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:
	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


