## ANEXA-22
Anexa 22
la contractul nr. 1/_________
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2025)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Lotul 1. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s
1 | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri |  |  |  | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri
1 | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml |  |  |  | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml
1 | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml |  |  |  | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml
1 | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml |  |  |  | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml
2 | Lotul 2. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18
2 | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri |  |  |  | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri
2 | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml |  |  |  | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml
2 | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml |  |  |  | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml
2 | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H) |  |  |  | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H)
2 | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE |  |  |  | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE
3 | Lotul 3. Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro
3 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat (800 teste) |  |  |  | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste)
3 | Set pentru determinarea fibrinogenului (800teste) |  |  |  | Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj 10X2ml (800teste)
3 | IBS Buffer (1000 teste) |  |  |  | IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste)
3 | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M (2000 teste) |  |  |  | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste)
3 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD |  |  |  | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml
3 | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD |  |  |  | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml
3 | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT |  |  |  | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml
4 | Lotul 4. Reagenţi pentru investigații biochimice |  |  |  | Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic. Substanţă liofilizată, ser uman. Ambalaj 3 - 5 ml. Marcaj CE.
5 | Lotul 5. Reagenţi pentru investigații biochimice |  |  |  | Reagent Urea cu determinare fotocolorimetrică compatibil cu analizatorul. Metoda de determinare: fotocolorimetrică fermentativă. Tri-reagent, cu calibrator. Consum reagent pentru o determinare: 2 ml. Ambalaj flacoane în set: 100 - 250ml. Material pentru investigare: ser, plasmă sau urină. Limita de detecție - 0,3 mmol/l; linearitate - 50 mmol/l
6 | Lotul 6. Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart |  |  |  | Teste de rutină compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină.Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specififică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic.
7 | Lotul 7. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Procalcitonina. |  |  |  | Test rapid la Procalcitonina.
8 | Lotul 8. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBV panel. |  |  |  | Test rapid HBV panel.
9 | Lotul 9. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBsAg. |  |  |  | Test rapid HBsAg.
10 | Lotul 10. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid anti-HCV. |  |  |  | Test rapid anti-HCV.
11 | Lotul 11. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF )
11 | Calibrator Cartridge 1 buc./100 teste |  |  |  | Calibrator Cartridge 1 buc./100 teste
11 | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) |  |  |  | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)
11 | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) |  |  |  | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)
11 | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc./100 teste |  |  |  | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc./100 teste
11 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10 amp. x 3 ml; |  |  |  | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10 amp. x 3 ml;
11 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml |  |  |  | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml
12 | Lotul 12. Termohirtie p-u Stat Fax 303; 1904; PCE. 57x21mm |  |  |  | Termohirtie p-u Stat Fax 303; 1904; PCE. 57x21mm
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## ANEXA-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2025)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lotul 1. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s
1 | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri | Litru | 440 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
1 | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml | ml | 3500 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
1 | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml | ml | 750 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
1 | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml | ml | 45 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Lotul 2. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18
2 | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri | litru | 160 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml | ml | 2880 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml | ml | 20160 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H) | ml | 37.5 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE | ml | 1000 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Lotul 3. Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro
3 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat (800 teste) | ml | 520 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Set pentru determinarea fibrinogenului (800teste) | ml | 400 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | IBS Buffer (1000 teste) | ml | 1250 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M (2000 teste) | ml | 200 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD | ml | 24 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD | ml | 24 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT | ml | 2 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
4 | Lotul 4. Reagenţi pentru investigații biochimice | ml | 30 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
5 | Lotul 5. Reagenţi pentru investigații biochimice | ml | 7000 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
6 | Lotul 6. Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart | teste | 6000 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
7 | Lotul 7. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Procalcitonina. | test | 200 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
8 | Lotul 8. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBV panel. | test | 300 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
9 | Lotul 9. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBsAg. | test | 500 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
10 | Lotul 10. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid anti-HCV. | test | 500 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Lotul 11. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | [6 empty] | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Calibrator Cartridge 1 buc./100 teste | bucată | 15 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) | bucată | 4 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) | bucată | 4 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc./100 teste | bucată | 30 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10 amp. x 3 ml; | set | 1 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml | set | 1 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
12 | Lotul 12. Termohirtie p-u Stat Fax 303; 1904; PCE. 57x21mm | bucată | 20 |  |  |  |  | 27.01.2025-31.12.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________