Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect 
Lucrări de extindere și modernizare a iluminatului public stradal în satul Semeni	Investitor 
Primaria Zagarancea	

Catalog de preţuri unitare 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de electromontare
					
1	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,22 kV
 	1 km				
	1	Muncitor	h-om	34,900			
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complect)	buc				
	17	Fir electric izolat CIP 2x25	m				
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complect)	buc				
	24	Izolenta	buc				
	4654	Clema de conectare de otel	buc				
	456454	Lacat A-200	buc				
	25	Metize	kg				
	56456	Lenta de otel F-2007	m				
2	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)
 	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,900			
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc				
3	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,340			
	165	Cablu VVGng 3x2,5 	m				
	166	Tub gofrat	m				
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc				
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc				
4	RpEN03A
	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3
 	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,000			
5	RpEN05A
	Montarea pilonilor
 	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,240			
	154565	Stilp CB-9,5	buc				
	15656	Macara	h-ut				
6	RpEK05A
	Demontarea corpurilor de iluminat ( VECHI)
 	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,720			
7	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,320			
	1897898	Carcasa de otel pentru panouri	buc				
8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,560			
	1469489748	Separator NH-Latr, Ifu=32A	buc				
	1546948	Automat 1P BA47	buc				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040			
9	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	7,860			
	15469748	Tub flexibil de otel d=18mm	m				
10	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,170			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.