WinСмета2000

Formular Nr.5

	Investitor
Obiect
	Lucrari de reparatie interioare si schimbarea ferestrelor  la OMF s.Cislita-Prut


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 86/07/2025
(formular desfăşurat)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Compartimente.
	
	

	
	
	1.1. Timplarie
	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100

	2
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95 x2.1  1buc)


	m2
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2800

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,4000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0050

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200

	3
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x2,0 5 buc)


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	4
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1  2 buc)


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	5
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,85x2,65 1buc)


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	6
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (0.65x1.85 1buc)


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	7
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (1,5x1.85 2buc)


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	8
	CK26A


	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   b=30cm


	m
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2521106718392
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	9
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=30cm


	m
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100

	
	2743123549027
	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi
	m
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	10
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0010

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0062

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0010

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010

	11
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296

	
	
	1.2. Sala de proceduri
	
	

	12
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	13
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp


	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0650

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0330

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060

	14
	RpCK07B


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  H=15.0cm


	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,7900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,1000

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	15
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	16
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	17
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie


	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,8350

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	19
	CI08C


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) 


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2,5000

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000

	
	2670112202000
	Placi din gresie portelanata
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	20
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,85x2,1  1buc)


	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	21
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000

	22
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	23
	SA14B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206

	24
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	25
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	1.3. Coridor mare.
	
	

	26
	CD64A


	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 


	m3
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	10,0100

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2110

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	31,4400

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1520

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,0595

	27
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	28
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp


	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0650

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0330

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060

	29
	RpCK07B


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  H=15.0cm


	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,7900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,1000

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	30
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	31
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	32
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie


	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,8350

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	34
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	
	1.4. Coridor mic.
	
	

	35
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	36
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp


	m2
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0650

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0330

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060

	37
	RpCK07B


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  H=15.0cm


	m3
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,7900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,1000

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,2500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	38
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	39
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	40
	СF59B


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie


	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,8350

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475

	41
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	42
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	
	1.5. Intrarea principala.
	
	

	43
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren  H=100mm


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000

	
	2521302602907
	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 
	m2
	1,0700

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180

	44
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	45
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	46
	CK26D


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=20cm


	m
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100

	
	274312113549027
	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi
	m
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	
	
	2. Lucrari reparatii, retele interioare electrice.
	
	

	47
	RpED08A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp


	m
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200

	
	318830134817405
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari
	m
	1,0500

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500

	48
	RpED08B


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp


	m
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2500

	
	3130134817405
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari
	m
	1,0500

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500

	49
	RpEF02B


	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA   ()LED


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3500

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	1,0000

	50
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	51
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  (DUBLA)


	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000


