# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Dezinfectanți (necesități pentru 1 lună) - Cod CPV: 33600000-6 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării dezinfectanților, conform necesităţilor IMSP IMC pentru 1 lună, pînă la încheirea contractelor anuale de către CAPCS. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor bunuri: N; Denumirea bunurilor; Specificația dehnică deplină solicitată; Cantitate; Preț/Cost fără TVA. Lot 1//Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare). Dezinfecția suprafețelor non-critice.; ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (2,1); EN 16777(2,2) bactericidă EN 13727 (2,1) Mycobactericidă/tuberculocidă EN 14348(2,1) fungicidă/levuricid EN 13624 (2,1) Sporicid EN 13704; EN 17126 (2,1) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348 (2,1). Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ abilitat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: substanță activă: clor-produs concentrat /solid(comprimate/tablete/pastille); Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită; 45000 Litru soluție de lucru; 12500,00. 2; Lot 2//Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală al instrumentelor (- ambalaj ≤1 litri inclusiv ); Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj 1 litru inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită; 22000 Litru soluție de lucru; 20500,00. Lot 3//Dezinfectant pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor și dispozitive medicale prin pulverizare; Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, conditii de curatenie bactericidă, SM EN 13727 conditii de curatenie fungicidă, SM EN 13624 conditii de curatenie Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat pînă la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant , minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool ( ex. Propanol, etanol, etc., ) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranti, - Dotat cu pulverizator - produs gata de lucru Expoziția: ≤ 5 min; 345 litru; 18600,00. 51600.

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: la solicitare, în decurs de 5 zile.

- Modalitatea de evaluare: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Semnat electronic; DA. 2; F 4.1, conform formularului anexat; Semnat electronic; DA. 3; F4.2, conform formularului anexat; Semnat electronic; DA. 4; Certificat/decizie de înregistrare; Semnat electronic; DA. 5; Certificatele indicate în rubrica ”Specificația tehnică deplină solicitată”; Semnat electronic; DA. 6; Declarație; Termenul de valabilitate a produselor livrate va constitui cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Termenul de achitare: în decurs de 60 zile, conform facturilor fiscale lunare prezentate.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46