- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul : Achiziţionarea  Servicii de deservire tehnică a iluminării publice  din mun.Bălți la septembrie-decembrie a.2024

Autoritatea contractantă: ÎM Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic m.Bălți

1. Cerințele față de servicii de deservire tehnică a iluminatului stradal.

Ofertantul vă asigura parametrii tehnici de deservire a iluminarii publice în conformitatea cu Specificații tehnice depline descrise în Anunțul de participare.

2. Operatorul economic în momentul întocmirii ofertelor și pe parcursul furnizării a energiei electrice trebuie să țină cont de următoarelor acte normative:

- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile  publice ;

3. Detalii privind modul de transportare, prestare a serviciilor:

Serviciul de deservire tehnică a iluminatului public este prestat pe teritoriul municipiluui Balți zilnic 24 din 24 de ore pe parcursul septembrie-decembrie a.2024.

Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării. Declarație pe proprie răspundere.

Lucrările de deservire tehnica a sistemului de iluminat stradal se efectuiează in strictă conformitate cu Norme de exploatare a instalațiilor electrice a consumatorului  noncasnici (NE 1-01:201, Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (NE1-02:2019), Amenajarea instalațiilor electrice (NAIE 7 издание), 9) etc.

Personalul intreprinderii cîstigătoare in activitatea sa, se conduce de capitolul XII Lucrul personalului delegat (NE1-02:2019), cu admiterea la lucrari in instalațiile operatorului de retea de catre personalul operatorului.

4. Modalitatea de calculare a costului serviciului

Ofertatntul va calcula prețul ofertei reieșind din Lista cantitatii de lucrari care este parte componenta a caietului de sarcini pentru anul 2024 conform instrucțiunelor privind intocmirea devizelor pentru lucrări de construcții –montaj CPL.01.01-2012.

5. Mostre

Prezentarea mostrei  de corp de iluminat pentru schimb este obligatorie. Neprezentarea mostrei duce la descalificare.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

- Dotarea participantului cu serviciul (grupul) specializat operativ de deservire 24/24

- Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.)

- Dotarea participantului cu utilajul şi echipamentul tehnic necesar indeplinirii lucrarilor indicate in caietul de sarcini. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a efectua verificarea corespunderii mecanismelor normativelor in vighoare a RM.

- Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat (pentru schimb) cu puteri de 50 W și 80W in mărimea de 20 buc de fiecare tip. Corpurile de iluminat trebuie sa corespundă cerintelor minime solicitate de autoritatea contreactantă.

- Gestionarea unei baze de date de defectiuni tehnice in functionarea utilajului de panou de dirijare, linii electrice si a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabil pentru analiză si luarea de decizii privind reparatii capitale (suport electronic si de hirtie).

- Dotarea participantului cu mijloacele de transmitere a informatiei despre starea utilajului panourilor de alimentare (dispozitiv de dispetcerizare) și montarea lor pe perioada deservirii. Cantitatea - 122 buc.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Mod de demonstrare a îndeplinirii: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Devizele (formularele 3,5,7) - (întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Este interzisă modificarea formularelor de deviz prin majorare sau micșorare a resurselor sau excluderea totală a acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Garanția bancară 1% din prețul ofertei fără TVA - Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr. 9) sau transfer | emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | adaptat procedurii, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligatoriu |
| 5 | Declaraţiei privind valabilitatea ofertei | Declaraţia privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Specificații de preț, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Specificații tehnice, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

(La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.)

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Mod de demonstrare a îndeplinirii: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.) | Extras din registrul imobilului, contract de locatiune etc, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 2 | Dotarea participantului cu serviciul (grupul) specializat operativ de deservire 24/24 | Regulamentul serviciului, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 3 | Experiența similară in deservirea iluminatului stradal nu mai putin de 5 ani (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului: | Obligatoriu |
| 4 | Certificatul de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor | -Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor (valabil la data deschiderii ofertei) Eliberat de inspectoratul fiscal principal de stat, confirmat prin semnătura electronică - Link-ul | Obligatoriu |
| 5 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului capabil sa execute lucrari de intreținere a sistemului SCADA (reparatie a utilajului radioelectronic, intretinerea canalelor de transmitere de date de laPT 10/0,4 kV la punctul de dispetcerat) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 7 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar anual | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10 | Diriginte de șantier | Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico-profesională, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 11 | ISO 9001 pentru participant | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12 | Dotarea participantului cu mijloacele de transmitere a informatiei despre starea utilajului panourilor de alimentare (dispozitiv de dispetcerizare) și montarea lor pe perioada deservirii. Cantitatea - 122 buc | Daclaratie pe proprie raspundere cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | Gestionarea unei baze de date de defectiuni tehnice in functionarea utilajului de panou de dirijare, linii electrice si a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabil pentru analiză si luarea de decizii privind reparatii capitale (suport electronic si de hirtie) | Declarație pe proprie răspundere, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16 | Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat cu puteri de 50 W și 80W in mărimea de 20 buc de fiecare tip (Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 5500 K - 6000 K) Pentru corpurile de iluminat - Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html | Operatorul economic va prezenta Nr.în listă, AC va verifica informația pe subsistemul informațional - cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.1 | Dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)). | Certificatele ISO cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.2 | Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse (incercări fotometrice, incercări la securitatea electrică, incercări la compatibilitatea electromagnetică). | Rapoarte de incercari cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.3 | Certificate de garanție emise de producătoru | Certificate de garanție emise de producător, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.4 | Certificate de conformitate pentru corpuri de iluminat emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național pentru corpuri de iluminat. | Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 17 | Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării | Declarație pe proprie răspundere, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 18 | Instructajul initial a SSM la SA « RED-Nord » | Fisa colectiva, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 19 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 1 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător ; | Obligatoriu depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

* - în cazul existenței datelor cu caracter personal informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică uks_ez@mail.ru .

Președintele grupului de lucru:__________________________ Bragari larisa

L.Ș.