| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, tip P+E, str. Stefan cel Mare, s.Magdacesti r-ul Criuleni N084/03/19 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5-1

- Rigole din b/armat

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Rigole din b/armat |  |  |
| - 0 | - TsA02B | - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | - m3 | - 8,000 |
| - 1 | - TsI50A2 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | - t | - 13,600 |
| - 2 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 0,080 |
| - 3 | - CP16A | - Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) лотки Л5-8 (l=0,75m) | - buc | - 30,000 |
| - 4 | - CP15B | - Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (плиты перекрытия П5-8) | - buc | - 30,000 |
| - 5 | - CD50C | - Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | - m3 | - 0,300 |

- Proiectant Severin T

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.