Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă  la edificiul DÎMTCCA din str. Salcîmilor, nr. 28, mun. Chișinău (repetat)

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrări de reparație curentă la edificiul DÎMCCA din str. Salcîmilor, nr.28,mun. Chișinău (repetat)

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul. (Plăci pentru pavaje 20x10x6 cm, grosimea 6 cm, suprafața exterioară de protecție cu granule din granit, Plasa Geotextil Agritela MT (folie anti-iarbă).

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la edificiul DÎMTCCA din str. Salcîmilor, nr. 28, mun. Chișinău (repetat)

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari constructii-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1.Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsB28B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment. |  |  |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 3,160 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,768 |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Soclu,statia) |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,525 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,175 |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 3 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 4 |  | RpCS19D |  | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Placi din beton ,grosimea 3 cm) |  |  |  |  | m2 |  | 199,50 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 33,915 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 35,910 |  |  |
| 5 |  | RpCS19G |  | Demontari: Borduri la trotuare, asezate pe beton (8x20 cm) |  |  |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 21,320 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 21,320 |  |  |
| 6 |  | TsH91B |  | Demontarea urnei |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 4,850 |  |  |
| 7 |  | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 23,00 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 82,340 |  |  |
| 8 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  | 23,00 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 8,050 |  |  |
| 9 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  | t |  | 23,00 |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 8,625 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC54C |  | Strat de nivelare din pietris (grosimea 5 cm) |  |  |  |  | m3 |  | 9,97 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 9,8703 |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  | 11,4655 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 2,0937 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 4,1874 |  |  |
| 11 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (Plasa antiiarba) Geotextil Agritela MT,sau echivalent caracteristicelor solicitate. |  |  |  |  | m2 |  | 210,00 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  |  | 00000117 |  | Plasa Geotextil Agritela MT (Folie antiiarba) |  |  |  |  | m |  | 235,935 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 6,300 |  |  |
| 12 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje 200x60 mm) Grosimea 6 cm , suprafata superioara de protectie,granule din granit,culoarea si calitatea se va coordona cu Bineficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 199,50 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 115,7499 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,1521 |  |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  | 319,200 |  |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  | 2 633,400 |  |  |
|  |  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare (20x10x6 cm) grosimea de 6 cm ,suprafata de protectie cu granule de granitgranule de granit) |  |  |  |  | m2 |  | 202,4925 |  |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  | 0,9975 |  |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  | 7,581 |  |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  | 3,990 |  |  |
| 13 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton 20x8 x100 cm) |  |  |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 9,840 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 14,760 |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa c20/16(Bc 20/B250) |  |  |  |  | m3 |  | 3,936 |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 83,640 |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,246 |  |  |
|  |  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (20x8x100 cm) |  |  |  |  | m |  | 82,410 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,246 |  |  |
| 14 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Uluc prefabricat din beton 10x15 cm) |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa c20/16(Bc 20/B250) |  |  |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 2,040 |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  |  | 2666122800325.1 |  | Uluc prefabricat din beton 15 x 17 cm |  |  |  |  | m |  | 2,010 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
| 15 |  | TsH91B |  | Instalarea urnelor (Cu recuperarea materialelor- Stramutarea urnei existente) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  |  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 4,850 |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
| 16 |  | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Soclu ,statia) |  |  |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,2145 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,2487 |  |  |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  | 29,400 |  |  |
|  |  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  |  | m3 |  | 0,0083 |  |  |
|  |  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  |  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0215 |  |  |
| 17 |  | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) |  |  |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 1,816 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 142,506 |  |  |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,2753 |  |  |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,3004 |  |  |
|  |  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 18 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund "Betonocontact" |  |  |  |  | kg |  | 1,4525 |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,175 |  |  |
| 19 |  | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,260 |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 38,430 |  |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,161 |  |  |
|  |  | 2873122005456 |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  |  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  |  | kg |  | 8,3125 |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,1085 |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0105 |  |  |
| 20 |  | CN11A1 |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,770 |  |  |
|  |  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg |  | 2,240 |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,750 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  |  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,245 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Sistemul de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  |  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  | m |  | 2,1525 |  |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |
|  |  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  |  |  |  | buc |  | 0,5125 |  |  |
|  |  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  |  |  |  | buc |  | 0,5125 |  |  |
|  |  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  |  |  |  | buc |  | 1,025 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de scurgere Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructii-montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |