## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | 6: Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ), Eprubetă K3 EDTA - 2-3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 3. Material: PP/ PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 2 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | 6: Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ), Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 7. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 3 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | 6: Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ), Eprubetă V-10 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PS 3. Fără capac 4. Cu gradație 6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 7. Ambalare până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 4 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | 6: Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ), Eprubetăvacuum K3 EDTA - 10 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 10 ml 2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
33100000-1 | 5 | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | 6: Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ), Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare. ambalaj pînă la 100 buc., Bucată
33100000-1 | 6 | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | 6: Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ), Lame sticla. dimensiunea 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă, Bucată
33100000-1 | 7 | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | 6: Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ), Lancete-piston încorporat pentru copii. 1.8 mm (±0,3 mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget), Bucată
33100000-1 | 8 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | 6: Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ), Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4 mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Lățimea de penetrare de minim 0,8mm. Cu mecanism de protecție., Bucată
33100000-1 | 9 | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | 6: Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ), 1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf., Bucată
33100000-1 | 10 | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | 6: Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ), Container din plastic, transparent, cu lopățică. 1. Volum total: 30-40 ml 2. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material containerului: PS sau PP 4. Steril 5. Cu zona sau eticheta pentru marcare 6. Ambalat individual, Bucată
33100000-1 | 11 | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | 6: Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ), Ace subțire cu canulă transparentă.cu lumen lărgit 21G x 1 1/2" (0.8 x 38-40 mm), pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată
33100000-1 | 12 | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | 6: Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ), Eprubetă V-15 ml cu fund conic 1. Steril 2. Material: PS sau PP 3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Cu gradație 5. Ambalare individuală 6. Dimensiunile tubului: 120x15-17mm 7. Cu etichetă pentru marcare Cu termen de vaLabilitate pe fiecare ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 13 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | 6: Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” Opțional: ISO 6710 and EN 14820. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucată
33100000-1 | 14 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | 6: Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ), Tampon steril de tip Rayon, în eprubetă din polipropilenă Ø 12 x 150 mm cu etichetă, Bucată
33100000-1 | 15 | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | 6: Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ), Sterilă. Eprubeta și bețișorul din plastic. Vata - bumbac., Bucată
33100000-1 | 16 | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | 6: Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic 1. NeSteril 2. Material: PET/PP/PS 3. Fără capac 4. Cu/Fără gradație 6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm 7.Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta ( 006136 ) | Bucată | 118588 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60479.88
33100000-1 | 2 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006147 ) | Bucată | 89418 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24142.86
33100000-1 | 3 | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | Eprubetă V-10 ml cu fund conic ( 006285 ) | Bucată | 76777 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20729.79
33100000-1 | 4 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum de sînge 10ml ( 006175 ) | Bucată | 1748 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1503.28
33100000-1 | 5 | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | Lamă de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare ( 006185 ) | Bucată | 36154 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7230.8
33100000-1 | 6 | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | Lame sticla. 25*75 ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm ( 006204 ) | Bucată | 25079 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7523.7
33100000-1 | 7 | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | Lanceta automata 1.8 mm (±0,3 mm) ( 006210 ) | Bucată | 16758 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19104.12
33100000-1 | 8 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | Lancete (scarificatoare) pentru maturi ( 006211 ) | Bucată | 28812 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10948.56
33100000-1 | 9 | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | Vârfuri 0-200 mkl ( 006270 ) | Bucată | 498425 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14952.75
33100000-1 | 10 | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică ( 006096 ) | Bucată | 13630 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17991.6
33100000-1 | 11 | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G ( 006035 ) | Bucată | 11566 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13879.2
33100000-1 | 12 | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml ( 006115 ) | Bucată | 979 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1076.9
33100000-1 | 13 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ) | Bucată | 28064 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23573.76
33100000-1 | 14 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | Eprubeta cu tampon de vata sterilă ( 006124 ) | Bucată | 6038 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3622.8
33100000-1 | 15 | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | Eprubetă cu tampon de vată uscat ( 006324 ) | Bucată | 3604 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2126.36
33100000-1 | 16 | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | Eprubetă din plastic conice. fara capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml ( 006128 ) | Bucată | 8847 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2654.1
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 231540.46
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________