| ____ Lucrari de reparatie a imprejmuirilor din beton armat a teritoriului SIS, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI № 15-01-2025

Gard, Parcare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Gard Teritoriu H=3m de la sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si Evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCS20B |  | Demontarea imprejmuirilor din plasa de sirma, fara recuperarea materialelor, inclusiv stilpii din beton |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCS20F |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (ATENTIE Gard din beton armat prefabricat ) |  |  | m |  | 115,3000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(Dezgolirea fundatiilor prefabricate la gard) |  |  | 100 m3 |  | 0,5200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TrB22D3B |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Incarcarea fundatiilor prefabricate) |  |  | t |  | 21,2000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Gard zidarie ordinara) |  |  | m3 |  | 16,2000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50B5 |  | Transportarea elementelor prefabricate cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 14,0300 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TrB22D3B |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Descarcarea fundatiilor si panourilor de gard prefabricate in locul descarcarii) |  |  | t |  | 77,6000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea gunoiului, mecanizat) |  |  | 100 m3 |  | 0,1620 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 29,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  | 0,2550 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 5,2000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umlutura dupa realizarea fundatiilor) |  |  | m3 |  | 30,2000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,3020 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor |  |  | 100m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Fundatia, constructia gardului (ATENTIE Pe unele portiuni, Gardul se va realiza in scari) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 196,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CC01A1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere pas 200mm) |  |  | kg |  | 233,1000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas 4 AIII dm 12) |  |  | kg |  | 497,2000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat B-20 |  |  | m3 |  | 50,4000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CO08B1 |  | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m latime, utilizind mortarul marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa C5/4 (ATENTIE Manopera, de exclus toate resursele cu exceptia MANOPEREI ) |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pret de piata |  | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm pentru gard prefabricat (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 62,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pret de piata |  | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri, lungimea de 2000mm si latimea 500mm (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia, constructia gardului (ATENTIE Pe unele portiuni, Gardul se va realiza in scari) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard Teritoriu H=3m de la sol Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Parcare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demontari si Evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCS20F |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (ATENTIE Gard din beton armat prefabricat ) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(Dezgolirea fundatiilor prefabricate la gard si pregatirea locului nou de montare a fundatiilor) |  |  | 100 m3 |  | 0,0450 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TrB22D3B |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Schimbarea locului fundatiilor din beton prefabricat si a panourilor de gard prefabricat) |  |  | t |  | 7,4000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea pilonilor metalici pentru stramutare) |  |  | kg |  | 96,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpEN05A |  | Montarea pilonilor metalici anterior demontati (Manopera) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCS10A |  | Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei (reamplasarea bordurii existente) |  |  | m |  | 7,2000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla. (Copertina de protectie a automobilelor) |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Carcas metalic Copertina) |  |  | kg |  | 205,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCI42B |  | Demontarea invelitori din tabla, (Gard tabla cutata) |  |  | m2 |  | 89,9000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 208,6600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Fundatia, constructia gardului (ATENTIE Pe unele portiuni, Gardul se va realiza in scari) H=3m de la sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 13,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 119,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CC01A1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere pas 200mm) |  |  | kg |  | 141,5200 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas 4 AIII dm 12) |  |  | kg |  | 301,9200 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat B-20 grosimea 300mm |  |  | m3 |  | 30,6000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CO08B1 |  | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m latime, utilizind mortarul marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa C5/4 (ATENTIE Manopera, de exclus toate resursele cu exceptia MANOPEREI ) |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pret de piata |  | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm pentru gard prefabricat (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pret de piata |  | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri, lungimea de 2000mm si latimea 500mm (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 176,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia, constructia gardului (ATENTIE Pe unele portiuni, Gardul se va realiza in scari) H=3m de la sol Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Bariera automata Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Inclusiv fundatia sub bariera) |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Fundatia sub bariera automata) |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bariera automata Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parcare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Amenajarea Teritoriului parcarii auto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpDD16B |  | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Adunarea pamintului vegetal) |  |  | m3 |  | 117,0000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea pamintului, mecanizat) |  |  | 100 m3 |  | 1,1700 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Evacuarea materialului scarificat) |  |  | t |  | 188,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Dl134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 11,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea Teritoriului parcarii auto Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Retele electrice, Montare utilaj Bariera automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-03-537-5 |  | Aparat de comanda cu came, reglabil, cu reductor incorporat, montat pe suport metalic, (Montarea Barierei automate cu lungimea minim 4.5m) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,2600 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Pret de piata |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-02-409-1 |  | Tub gofrat metalic pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Pret de piata |  | Tub gofrat metalic dm.20mm |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Pret de piata |  | Chit de montare a barierelor automate cu lungimea minim 4.5m, inclusiv sensori si semnalizator, punerea in functiune. |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice, Montare utilaj Bariera automata Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie a imprejmuirilor din beton armat a teritoriului SIS, mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 15-01-2025

Gard, Parcare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 15-01-2025: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,7700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,2900 |  |  |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 337,0200 |  |  |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 43,9781 |  |  |
| 5. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 276,4210 |  |  |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 333,7500 |  |  |
| 7. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,3040 |  |  |
| 8. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,4800 |  |  |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0386 |  |  |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 45,3240 |  |  |
| 11. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,1932 |  |  |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,9483 |  |  |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 276,7080 |  |  |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 74,9307 |  |  |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57,7980 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2304 |  |  |
| 3. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3340 |  |  |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,2160 |  |  |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,2160 |  |  |
| 7. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0040 |  |  |
| 8. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
| 9. | 11202062010361 | Savura | m3 | 11,7000 |  |  |
| 10. | 11258631148 | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm | buc | 106,0000 |  |  |
| 11. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0480 |  |  |
| 12. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 11,7000 |  |  |
| 13. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 221,1300 |  |  |
| 14. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,6095 |  |  |
| 15. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 17,5500 |  |  |
| 16. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,2592 |  |  |
| 17. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,8282 |  |  |
| 18. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4680 1,3413 |  |  |
| 19. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1575 |  |  |
| 20. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,1025 |  |  |
| 21. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 31,5000 |  |  |
| 22. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 37,8000 |  |  |
| 23. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8027 |  |  |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5351 |  |  |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 75,6000 |  |  |
| 26. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 332,5140 |  |  |
| 27. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 84,2704 1,4285 |  |  |
| 28. | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0720 |  |  |
| 29. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 819,0980 |  |  |
| 30. | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 383,9855 |  |  |
| 31. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 15,7500 |  |  |
| 32. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 25,2000 |  |  |
| 33. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 94,5000 |  |  |
| 34. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 94,5000 |  |  |
| 35. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,5750 |  |  |
| 36. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,4500 |  |  |
| 37. | 3369822564 | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri | buc | 416,0000 |  |  |
| 38. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 35,3800 |  |  |
| 39. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4036 |  |  |
| 40. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,0370 |  |  |
| 41. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2400 |  |  |
| 42. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,6080 |  |  |
| 43. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,3200 |  |  |
| 44. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,4320 |  |  |
| 45. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
| 46. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0111 |  |  |
| 47. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 |  |  |
| 48. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0040 |  |  |
| 49. | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 26,0260 |  |  |
| 50. | 68856585321489 | Chit de montare a barierei automate cu lungimea minim 4.5m, inclusiv sensori si semnalizato | buc | 1,0000 |  |  |
| 51. | 98988865548 | Tub gofrat metalic 20mm | m | 26,2600 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1114 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,7800 |  |  |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,7800 |  |  |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 5. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 10,1769 |  |  |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,3906 |  |  |
| 7. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1953 |  |  |
| 8. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2960 |  |  |
| 9. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,5180 |  |  |
| 10. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,2354 |  |  |
| 11. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 31,7070 |  |  |
| 12. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 13,1040 |  |  |
| 13. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 8,5249 |  |  |
| 14. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,4796 |  |  |
| 15. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 3,0186 |  |  |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 49,3200 |  |  |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0684 |  |  |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0216 |  |  |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,1378 |  |  |
| 20. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 1,2402 |  |  |
| 21. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,1616 |  |  |
| 22. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 8,4960 |  |  |
| 23. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 20,5500 |  |  |
| 24. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 23,1750 |  |  |
| 25. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,8438 |  |  |
| 26. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1378 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a imprejmuirilor din beton armat a teritoriului SIS, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Gard Teritoriu H=3m de la sol |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si Evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCS20B | Demontarea imprejmuirilor din plasa de sirma, fara recuperarea materialelor, inclusiv stilpii din beton | m |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (ATENTIE Gard din beton armat prefabricat ) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(Dezgolirea fundatiilor prefabricate la gard) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Incarcarea fundatiilor prefabricate) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Gard zidarie ordinara) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea elementelor prefabricate cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Descarcarea fundatiilor si panourilor de gard prefabricate in locul descarcarii) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea gunoiului, mecanizat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Terasamente |  |  |  |  |
| 10 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Umlutura dupa realizarea fundatiilor) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Fundatia, constructia gardului (ATENTIE Pe unele portiuni, Gardul se va realiza in scari) |  |  |  |  |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere pas 200mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0470 |  |  |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas 4 AIII dm 12) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat B-20 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CO08B1 | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m latime, utilizind mortarul marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa C5/4 (ATENTIE Manopera, de exclus toate resursele cu exceptia MANOPEREI ) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | Pret de piata | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm pentru gard prefabricat (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 11258631148 | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri, lungimea de 2000mm si latimea 500mm (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 3369822564 | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Parcare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si Evacuari |  |  |  |  |
| 22 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (ATENTIE Gard din beton armat prefabricat ) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.(Dezgolirea fundatiilor prefabricate la gard si pregatirea locului nou de montare a fundatiilor) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t (Schimbarea locului fundatiilor din beton prefabricat si a panourilor de gard prefabricat) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea pilonilor metalici pentru stramutare) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | RpEN05A | Montarea pilonilor metalici anterior demontati (Manopera) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | RpCS10A | Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei (reamplasarea bordurii existente) | m |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0360 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla. (Copertina de protectie a automobilelor) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Carcas metalic Copertina) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | RpCI42B | Demontarea invelitori din tabla, (Gard tabla cutata) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Fundatia, constructia gardului (ATENTIE Pe unele portiuni, Gardul se va realiza in scari) H=3m de la sol |  |  |  |  |
| 32 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Etriere pas 200mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0470 |  |  |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas 4 AIII dm 12) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0330 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat B-20 grosimea 300mm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CO08B1 | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m latime, utilizind mortarul marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa C5/4 (ATENTIE Manopera, de exclus toate resursele cu exceptia MANOPEREI ) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm pentru gard prefabricat (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 11258631148 | Stilpi din beton armat prefabricat cu lungimea 2800mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri, lungimea de 2000mm si latimea 500mm (Tipul culoarea se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 3369822564 | Placi din beton armat prefabricat pentru garduri | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Bariera automata Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
| 40 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Inclusiv fundatia sub bariera) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Fundatia sub bariera automata) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Amenajarea Teritoriului parcarii auto |  |  |  |  |
| 47 | RpDD16B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Adunarea pamintului vegetal) | m3 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea pamintului, mecanizat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Evacuarea materialului scarificat) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Retele electrice, Montare utilaj Bariera automata |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-537-5 | Aparat de comanda cu came, reglabil, cu reductor incorporat, montat pe suport metalic, (Montarea Barierei automate cu lungimea minim 4.5m) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6900 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3340 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 654239 | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 1,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | 08-02-409-1 | Tub gofrat metalic pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m |  |  |  |
|  | 98988865548 | Tub gofrat metalic 20mm | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Chit de montare a barierelor automate cu lungimea minim 4.5m, inclusiv sensori si semnalizator, punerea in functiune. |  |  |  |  |
|  | 68856585321489 | Chit de montare a barierei automate cu lungimea minim 4.5m, inclusiv sensori si semnalizato | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |