# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Aparatelor de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare 
prin procedura de achiziție de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: I.P. Institutul de Fizică Aplicată

- IDNO: 1005600034034

- Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei, 5, MD 2028

- Numărul de telefon/fax: 022 738 169 / 022 738 149

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ifa.md  www.ifa.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

e-mail: achizitii@ifa.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Instituția Publică Institutul de Fizică Aplicată

Obiectivele principale ale activităţii Institutului sunt efectuarea investigaţiilor ştiinţifice în
domeniul fizicii fundamentale şi aplicate, şi utilizarea rezultatelor obţinute în elaborări
practice pentru economia naţională.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și servicii de instalare | bucată | 2 | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2800 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: A++ Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 15 C / +43 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Accesorii: telecomanda Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru 2 condiționere va fi nevoie aproxamitiv de: Canal pentru cablu 60*40 –2 m Traseul frigorific standard + pentru 3 condiționere traseul frigoric va fi aproxamitiv 5 m. | 30 000,00 |
| Lot 2 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și servicii de instalare | bucată | 3 | Tip: Vară/Iarnă On/Off (simplu) Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire / Umidificare Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2500 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: A Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 18 C / +43 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -7 C / +24 C Agent termic: R 410A Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 500 Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare Pentru 3 condiționere va fi nevoie aproxamitiv de: Canal pentru cablu 60*40 –3 m Traseul frigorific standard + pentru 3 condiționere traseul frigoric va fi aproxamitiv 15 m. | 25 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 55 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile.

- Admiterea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 15 zile de la data înregistrării    contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim al cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta completată în conformitate cu Formularul (F3.1) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice completată în conformitate cu Formularul (F4.1) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț completată în conformitate cu Formularul (F4.2) | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării producătorilor/ distribuitorilor în „Lista producătorilor” conform Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică. Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut (fără TVA) și corespunderea cerințelor tehnice solicitate.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.07.2021.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

Prețul bunurilor din prezentul anunț este scutit de accize, plata taxei vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, fiind impozitat la cota zero TVA în conformitate cu proiectul nr. H2020-MSCA-RISE-2017-778357, (Orizont 2020) „Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimică și dispozitivele electrochimice” inclus în Anexa nr. 2 al HG 246 din 08.04.2010 cu modificările ulterioare.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                   Emil PASINCOVSCHI