# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție: Valoare mică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Piese de schimb pentru autoclave și mașina de spălat-dezinfectat conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025

| Nr. | Denumirea serviciilor | Descrierea cerinţelor | Cantitatea U/M |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Piese de schimb pentru Sterilizator cu aburi "S1008-E2" (Matachana, Spainia) |  |  |  |
| 1 | Garnitură pentru generatorul de abur | Compatibil cu dispozitivul existent p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 2 buc. |
| 2 | Garnitură la elementul de încălzire/senzorul de nivel | Compatibil cu dispozitivul existent p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 8 buc. |
| 3 | Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldură | Compatibil cu dispozitivul existent p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 2 buc. |
| Valoarea estimativă 28710,00 lei fără TVA |  |  |  |
| Lotul 2 Mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521XLS" (Matachana, Spain) |  |  |  |
| 1 | Pompa principală la mașina de spălare și dezinfecție | Compatibil cu dispozitivul existent MATLD521XLS | 1 buc. |
| Valoarea estimativă 22990,00 lei fără TVA |  |  |  |
| Lotul 3 Sistema pentru pregătirea apei purificate (Matachana, Spain) |  |  |  |
| 1 | Pompa osmosis pentru sistemul pregătirea apei | Compatibil cu dispozitivul existent Matachana | 1 buc. |
| 2 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height | Compatibil cu dispozitivul existent | 4 buc. |
| 3 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height 7 | Compatibil cu dispozitivul existent | 4 buc. |
| 4 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC ) | Compatibil cu dispozitivul existent | 12 buc. |
| 5 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD | Compatibil cu dispozitivul existent | 8 buc. |
| 6 | Active carbon post-filter OMNIPURE | Compatibil cu dispozitivul existent | 4 buc. |
| Valoarea estimativă 63700,00 lei fără TVA |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală 115400,00 lei fără TVA |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 30 zile din momentul solicitări.

11. DDP - Franco destinație vămuită.

12. Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

25. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

27.  Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

28.  Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

30.  În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

31. Alte informații relevante:

32. Persoană de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

4. Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

5. Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

7. Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

8. Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

9. Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’.