| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
|  | Lotul 1 Piese de schimb p/u aparate (Analizatoare de tip AG-0012 |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
|  | 1.1 Bloc de prelevare a probei de gaze | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Pompă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Piese de schimb p/u aparate |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
|  | 2.1 Electrod sticlă industrial | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Electrod sticlă | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Senzor temperatură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Blocuri, motor, cutii de rezervă, мecanismе |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
|  | 3.1 Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Inel de frecare Кольцо фрикционное к двигателю 3ДСТР | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Arc de străngere Пружина поджимающая | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Mecanismul | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Mecanismul | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Bloc de semnalizare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Piese electronice |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |  |
|  | 4.1 Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Diodă | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Tiristor | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 Fotorezistor | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 Fotodiodă | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 Suport caseta pentru componente radio Kассетница для радиодеталей | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |