|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr. 23la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_Specificații de preț  |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul achiziției: **Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.** |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de****livrare/prestare** | **Termen de achitare** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Lotul 1*****Piese de schimb p/u aparate (Analizatoare de tip AG-0012** |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |
|  | **1.1** Bloc de prelevare a probei de gaze | buc  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.2** Pompă | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.3** Pompă manuală pneumatică (p/u verificarea manometrelor) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Lotul 2*****Piese de schimb p/u aparate** |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |
|  | **2.1** Electrod sticlă industrial | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.2** Electrod sticlă | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.3** Senzor temperatură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Lotul 3*****Blocuri, motor, cutii de rezervă, мecanismе** |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |
|  | **3.1** Cutie cu întrerupătoare de capăt Коробка концевых выключателей | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.2** Motor electric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.3** Inel de frecare Кольцо фрикционное к двигателю 3ДСТР | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.4** Arc de străngereПружина поджимающая | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.5** Mecanismul | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.6** Mecanismul | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.7** Bloc de semnalizare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Lotul 4*****Piese electronice** |  |  |  |  |  |  | conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 30 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. | de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale |  |
|  | **4.1** Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.2** Condensator | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.3** Diodă | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.4** Tiristor | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.5** Fotorezistor | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.6** Fotodiodă | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.7** Suport caseta pentru componente radioKассетница для радиодеталей | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |