## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1650025768453 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 2) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24100000-5 | 1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri) și 6,3 m3 (40 litri ) sau 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 1.1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CIMF Ludmila Saptefrati) | 6: butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 2 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 5 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78
24100000-5 | 5.1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Nisporeni) | 6: butelii de 40/50 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 6 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 6.1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Taraclia) | 6: butelii de 10 și 40 litri cu titlu gratuit în folosinţă
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
24100000-5 | 8 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | 6: Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1650025768453 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24100000-5 | 1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | 3: m3; 4: 3151.57; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 1.1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlul gratuit în folosință (CIMF Ludmila Saptefrati) | 3: butelii; 4: 1; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 2 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cahul) | 3: m3; 4: 2056.9; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 3 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Cantemir) | 3: m3; 4: 3780; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 4 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ceadir Lunga) | 3: m3; 4: 21420; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 5 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | 3: m3; 4: 4200; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 5.1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Nisporeni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 40/50 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Nisporeni) | 3: butelii; 4: 61; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 6 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | 3: m3; 4: 3960.95; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 6.1 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Taraclia) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlul gratuit în folosință (SR Taraclia) | 3: butelii; 4: 25; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 7 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Comrat) | 3: m3; 4: 6213.15; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
24100000-5 | 8 | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ungheni) | 3: m3; 4: 31500; 9: în decurs de până la 48 ore conform necesităților reale în baza bonului de comandă scris a beneficiarului, pe parcursul anului 2022.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________