| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: serviciilor de verificare a transformatorelor de curent (6kV) la adresa Mun. Chișinău, str.N.Testemițeanu 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Lot 1 Servicii de verificare a transformatoarelor de curent ( 6 kV) la locul instalării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Servicii de verificare a transformatoarelor de curent (6 kV) la locul instalării |  |  |  |  | 1) Verificare metrologică : a).Transformator de curent: tip. TPL-10, Tensiunea 6KV, Curentul nominal prim/secund 100/5A----9 buc b). Transformator de curent: tip. TPL-10, Tensiunea 6KV, Curentul nominal prim/secund 150/5A----9 buc 2) eliberare document ce atestă verificarea metrologică |  |  |  |
| Lot 1.2 Servicii de demontare montare a sinilor in celulă pentru accesul la transformatoarele de curent |  |  |  |  | Demontare și montarea șinilor în celulele unde sunt supuse controlului transformatoarele de tendsiune |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________