CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITATIA PUBLICA

(Liceul Teoretic "Mircea cel Batran" Lucrari de reparatie)

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Liceul Teoretic "Mircea cel Batran" Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare constructii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,660 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 153,000 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 14,500 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 13,880 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 15,900 |
| 6 | RpCM33E | Demontarea placajelor | m2 | 64,700 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 37,980 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 98,230 |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,520 |
| 10 | RpCH32B | Desfacerea carcasei din lemn la tavan | m2 | 37,980 |
| 11 | RpCO56C | Demontari pereti PGC | m2 | 6,140 |
| 12 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,000 |
| 13 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 3,500 |
|  |  | 1.2. Demolari electricitate |  |  |
| 14 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie | m | 40,000 |
| 15 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 10,000 |
| 16 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9,000 |
|  |  | 1.3. Alte lucrari |  |  |
| 17 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 152,000 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 152,000 |
| 19 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 152,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2.1. Atelier fetele |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavane |  |  |
| 20 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 24,500 |
| 21 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 24,500 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,500 |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,500 |
| 24 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 24,500 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,500 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,500 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,500 |
| 28 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,500 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 24,500 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 24,500 |
|  |  | 2.1.2. Peretii |  |  |
| 31 | CD50H | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m | m3 | 0,550 |
| 32 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 53,230 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 56,230 |
| 34 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 56,230 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 56,230 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,230 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,230 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 56,230 |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 56,230 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 56,230 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 56,230 |
| 42 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 2,500 |
|  |  | 2.1.3. Pardoselile |  |  |
| 43 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 2,450 |
| 44 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 75,950 |
| 45 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 24,500 |
| 46 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 24,500 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 24,500 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60 | m2 | 24,500 |
|  |  | 2.1.4. Timplarie |  |  |
| 49 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 7,000 |
| 50 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 1,800 |
| 51 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-35cm | m | 3,600 |
| 52 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,600 |
|  |  | 2.2. Vestiar Baieti |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tavan |  |  |
| 53 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 13,480 |
| 54 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 13,480 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,480 |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,480 |
| 57 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,480 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,480 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,480 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,480 |
| 61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,480 |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 13,480 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 13,480 |
|  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 45,000 |
| 65 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 45,000 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 45,000 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 45,000 |
|  |  | 2.2.3. Pardoseli |  |  |
| 68 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 2,082 |
| 69 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 43,028 |
| 70 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 13,880 |
| 71 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 13,880 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 13,880 |
| 73 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60 | m2 | 13,880 |
|  |  | 2.2.4. Timplarie |  |  |
| 74 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 3,500 |
| 75 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-35cm | m | 1,800 |
| 76 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,800 |
| 77 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 18,000 |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,800 |
|  |  | 3. Retele ingineresti |  |  |
|  |  | 3.1. Apeduct si canalizare |  |  |
| 79 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 24,000 |
| 80 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Кран ППР Ф 20 | buc | 3,000 |
| 81 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль,-1/2") | buc | 2,000 |
| 82 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для мойки | buc | 1,000 |
| 83 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele Ф 20 | buc | 35,000 |
| 84 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 24,000 |
| 85 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Мойка кухонная с доской 740 х 480 нержавейка | buc | 1,000 |
| 86 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отводы Ф50 х 45 РР) | buc | 4,000 |
| 87 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переходы Ф 110 /50 | buc | 1,000 |
| 88 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 89 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 ", жестко заделанные ) | buc | 2,000 |
| 90 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, V - 50 литров | buc | 1,000 |
|  |  | 3.2. Incalzirea |  |  |
| 91 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,000 |
| 92 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8,000 |
| 93 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 16,000 |
| 94 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 8,000 |
| 95 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8,000 |
| 96 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. Radiatoare bimetal 10 sec | buc | 2,000 |
| 97 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 4,000 |
| 98 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 16,000 |
| 99 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d=25 | buc | 12,000 |
| 100 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 101 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d= 25 | buc | 2,000 |
| 102 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,000 |
| 103 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 16,000 |
|  |  | 4. Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 104 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 385,000 |
| 105 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 385,000 |
| 106 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,850 |
| 107 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 220,000 |
| 108 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 165,000 |
| 109 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,850 |
| 110 |  | Tub gofrat 16 | m | 385,000 |
| 111 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,350 |
| 112 |  | Priza ordinara | buc | 26,000 |
| 113 |  | Priza pentru internet | buc | 9,000 |
| 114 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,030 |
| 115 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 3,000 |
| 116 | 08-03-641-2 | Montare Cutie de distributie | buc | 4,000 |
| 117 |  | Cutie de districutie | buc | 4,000 |
| 118 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,380 |
| 119 |  | jgheab metal 200*100*3000 + Capac | m | 38,000 |
| 120 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,120 |
| 121 |  | Corp de iluminat 600*600 led | buc | 12,000 |
| 122 |  | Doze | buc | 38,000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 123 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 124 |  | Automat B10 | buc | 2,000 |
| 125 |  | Automat diferential C16 | buc | 2,000 |