## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023” (repetat 4) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | 6: Pahare de unică folosință , capacitatea 200 cc, materiale biodegradabile.
3310000-1 | 2 | Set de recoltare sânge la copii | Set de recoltare sânge la copii | 6: Set de recoltare pediatric a sângelui venos, prevăzut cu protecție și luer adaptor, utilizat pentru recoltarea sângelui la copii sau la pacienții cu vene de sânge fragile sau friabile (23G=0,6 mm). Compatibil cu tub vacumat.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023” (repetat 4) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | Pahare de unică folosință transparente 180-200 ml | 3: bucată; 4: 230000; 9: Aprilie-mai 2023-100% | 200625
3310000-1 | 2 | Set de recoltare sânge la copii | Set de recoltare sânge la copii | 3: bucată; 4: 700; 9: Aprilie-mai 2023-100% | 1101.85
|  | Valoarea estimată totală | [8 empty] | 201726.85

## Sheet2
| Suma total: | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________