| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor utilizate pentru citirea datelor contoarelor de energie termică și apometrelor de tip ultrasonic. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| „USB Meter Reader” (434 MHz) |  |  |  | Compatibile pentru contoare tip Multical, (cod USB-010000) -Compatibile cu contoarele de energie termică și apă. -Comunicare radio: Protocolul pe frecvența UE 434 MHz. -Alimentare: 5V (USB) -Temperatura de funcționare: -10 … +60° C -Greutate: 15g |  |  |
| „USB Meter Reader for Wireless M-Bus” (868 MHz) Mode C1 |  |  |  | Compatibile pentru contoare tip Multical, (cod USB-030000) -Compatibile cu contoarele de energie termică și apă. -Comunicare radio: Protocolul pe frecvența UE 868 MHz -Alimentare: 5V (USB) -Temperatura de funcționare: -10 … +60° C -Greutate: 15g |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________