| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii şi articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| 1.Gresie |  |  |  | 6x25 cm Culoare sură, domeniu de Utilizare interior |  |  |  |
| 2 .Profil de colț |  |  |  | Lațime(mm) -25 Lungime(mm) -3000 Material -aluminiu Tip -cornier |  |  |  |
| 3.Silicon universal 1001U |  |  |  | Culoarea – gri Destinație – universal Temperatura de aplicare(c)- de la +5 pînă la +40 Termen valabilitate -12 luni Volum(ml) -280 |  |  |  |
| 4.Silicon acril |  |  |  | Culoare -alb Destinație -universal Timp uscare(min) -30 Volum(ml) -300 |  |  |  |
| 5.Grund betonocontact |  |  |  | Baza –acrilat Destinație-suprafețe slab ab- sorbante Domeniu utilizare-exterior și interior Greutatea(kg) -13,5 Termen valabilitate(luni)-18 Timpul uscării(ore) -24 |  |  |  |
| 6.Plasă rabița |  |  |  | Ochiul(mm) -60*60 Grosimea sîrmă(mm)-3 Înălțimea(m) -2 |  |  |  |
| 7.Plasă de armare cu fibre de sticlă |  |  |  | 1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5х5mm |  |  |  |
| 8.Cerestrea tivită |  |  |  | Lungime(mm) -6000 Lațime(mm) -100 Grosime(mm) -50 |  |  |  |
| 9.Dizolvant |  |  |  | Dizolvant 646 p/u diluarea vopselelor, 0,9 l |  |  |  |
| 10.Disc debitat metal/inox |  |  |  | D 125x1,0x22,23 |  |  |  |
| 11. Disc debitat metal |  |  |  | D 230x2.0x22,23 |  |  |  |
| 12.Electrozi de sudură |  |  |  | 3.2x350mm 4.5 kg |  |  |  |
| 13.Peliculă transparentă |  |  |  | Culoare –transparentă Grosimea(mcr) -100 Lungimea(m) -100 Lățimea(m) -3 |  |  |  |
| 14. Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x70mm |  |  |  |
| 15.Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x80mm |  |  |  |
| 16.Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x100mm |  |  |  |
| 17.Sîrmă arsă |  |  |  | Diametru(mm) -3. |  |  |  |
| 18.Polistiren expandat |  |  |  | Marca –EPS 50 Grosime(mm) -50 Lațime(mm) -500 Lungime(mm) -1000 |  |  |  |
| 19.Amestic uscat |  |  |  | MP-75, Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 25 kg, mărimea granulelor 0,1 – 0,3 mm, consumul materialului 1,0 – 1,3 kg/m2/1mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 – 2mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005 |  |  |  |
| 20.Clei teracotă |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| 21. Glet pe baza de ipsos |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni. |  |  |  |
| 22. Surub |  |  |  | Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x45mm |  |  |  |
| 23.Bulon zincat cu piuliță și rondelă |  |  |  | Dimensiuni(mm):8*80; |  |  |  |
| 24.Burghiu |  |  |  | Destinație: metal; Diametru(mm): 10.2; Lungimea(mm): 133; Lungimea lucru(mm): 87; Material: HSS_G. |  |  |  |
| 25.Sîrmă |  |  |  | Diametrul(mm): 5.5; |  |  |  |
| 26.Plasă |  |  |  | Diametru(mm): 5.5; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm): 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR |  |  |  |
| 27.Pistol |  |  |  | Destinație:silicon; |  |  |  |
| 28.Tablă cutată |  |  |  | Grosimea(mm) 0.4; Înălțimea profilului(mm): 10; Culoare: argintiu; 1150x2000mm- 45buc; 1150x1000mm- 45buc; 1150x600mm- 84buc; Garanție: minim 20ani (Corozie); min.10ani(caracteristicile de culoare) |  |  |  |
| 29.Tablă zincată |  |  |  | Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.45; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000; |  |  |  |
| 30.Ardezie ondulată |  |  |  | Culoare:sur; Lungimea(mm):1750; Lățimea(mm)1130; |  |  |  |
| 31. Placaj |  |  |  | Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 8 |  |  |  |
| 32. . Placaj |  |  |  | Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 10 |  |  |  |
| 33. Placaj |  |  |  | Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 12 |  |  |  |
| 34. Placaj |  |  |  | Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 18 |  |  |  |
| 35.Var hidratat uscat |  |  |  | Ambalaj(kg); 20; Termen valabilitate(luni): 12; |  |  |  |
| 36. Ciment |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85 |  |  |  |
| 37.Roabă |  |  |  | Volum(l)100; Număr roti; 1; Roată cu rulment 4.00-8; |  |  |  |
| 38. Disc diamant continuu |  |  |  | D 230x2.0x22,23 |  |  |  |
| 39. Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 6х210 |  |  |  |
| 40. Burghiu beton |  |  |  | Destinație:beton; Diametrul(mm): 20; Lungimea(mm): 600; Material: oțel; Tip tija:SDS-Plus; |  |  |  |
| 41.Adeziv PVA |  |  |  | Baza: apa; Culoarea: alb; Destinatie: universal; Utilizarea: interior; Greutatea(kg): 0.9. |  |  |  |
| 42. Placă OSB |  |  |  | 2500x1250x10mm |  |  |  |
| 43.Placă OSB |  |  |  | 2500x1250x12mm |  |  |  |
| 44. Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 8х210 |  |  |  |
| 45. Burghiu beton |  |  |  | SDS-Plus 10х210 |  |  |  |
| 46.Disc abraziv pentru metal |  |  |  | Dimensiuni(mm): 125x6.0 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________