Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ital Ray |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil . Modelul Ital Ray. Producător ITALRAY SRL. Anul de producere 2021. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul DR IBIS. |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul DR IBIS. Producător IBIS Xray Systems. Anul de producere 2021. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ital Ray XFM. |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ital Ray XFM. Producător ITALRAY SRL. Anul de producere 2020. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul LEM PLUS IC VILLA. |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul LEM PLUS IC VILLA. Producător Villa Sistemi Medicali Spa. Anul de producere 2020. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Simply DR IBIS. |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Simply DR IBIS. Producător IBIS Xray Systems. Anul de producere 2021. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul T30 C-DR. |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul T30 C-DR. Producător Villa Sistemi Medicali Spa. Anul de producere 2020. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |
|  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ziehm Solo FD. |  |  |  | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ziehm Solo FD. Producător Ziehm Imaging GmbH. Anul de producere 2020. Mentenanța preventivă conform manualului de service |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ital Ray | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul DR IBIS. | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ital Ray XFM. | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul LEM PLUS IC VILLA. | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Simply DR IBIS. | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul T30 C-DR. | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 50400000-9 | Sistem de diagnostic radiologic mobil. Modelul Ziehm Solo FD. | Unități | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________