# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Anticorp monoclonal de șoarece anti-uman CD68 | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro Certificare: CE Format: Soluție de anticorp monoclonal de șoarece, recomandat de producător pentru evaluarea macrofagelor stromale în țesuturi neafectate și neoplasme pe probe tisulare umane. Clona: PG-M1 Isotype: IgG3, kappa Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul FLEX EnVisionTm K8000. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire; Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile normale și neoplazice. | 12500.00 |
| 2. |  | 2.Anticorp monoclonal de șoarece anti-uman triptază mastocitară | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro Certificare: CE Format: Soluție de anticorp monoclonal de șoarece, recomandat de producător pentru evaluarea mastocitelor stromale în țesuturi neafectate și neoplasme pe probe tisulare umane. Clona: AA1 Isotype: IgG1, kappa Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul FLEX EnVisionTm K8000, Novolink Max Polymer Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire; Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile normale și neoplazice. | 5000.00 |
| 3. |  | 3.Interleukina-1 beta-IFA-BEST sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 9166.67 |
| 4. |  | 4.Interleukina-2 ELISA-ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-2 ELISA-ABTS în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 5. |  | 5.Interleukina-4 ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-4 ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 6. |  | 6.Interleukina-6 ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-6 ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 7. |  | 7.Interleukina-10-ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-10-ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 8. |  | 8.Interleukina-18-ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-18-ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 9. |  | 9.TNF-alfa ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 10. |  | 10.Interferon-gamma ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interferon-gamma ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 11. |  | 11.MCP-1 EIA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1 EIA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 12. |  | 12.VEGF-ELISA ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea VEGF-ELISA ABTS în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 9166.67 |
| 13. |  | 13.Interferon-gamma ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | set | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interferon-gamma ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 4583.33 |
| 14. |  | 14.Human TGF-beta ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | kit | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human TGF-beta ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 20000.00 |
| 15. |  | 15.Human FGF-2 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | kit | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human FGF-2 ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 20000.00 |
| 16. |  | 16.Human MMP-2 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | kit | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human MMP-2 ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 20000.00 |
| 17. |  | 17.Human MMP-9 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | kit | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human MMP-9 ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 20000.00 |
| 18. |  | 18.Substanța P ELISA kit pentru cel puțin 96 determinări | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Substanța P ELISA în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală Cerințe tehnice : Kit ELISA sandwich pentru determinarea Substanței P în ser uman, plasmă, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare. | 10000.00 |
| 19. |  | 19.Human Urinary TIM-1/KIM-1/ ELISA Kit, nu mai putin de 96 probe | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | 11666.67 |
| 20. |  | 20.Glucozo-6-fosfat sare disodică hidrat, [D(+)-Glucopyranose 6-phosphate disodium salt hidrate] | g | 1 | Forma: pulbere; Puritatea: ≥98.0%, Molecular Biology Grade Impachetarea minimala: 1 g | 5000.00 |
| 21. |  | 21.TMB dihydrochloride (3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate) | g | 1 | Forma: pulbere; Puritatea: ≥98.0%, Molecular Biology Grade Impachetarea minimala: 1 g | 3416.67 |
| 22. |  | 22.Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml | fl | 4 | Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 833.33 |
| 23. |  | 23.Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM F-12 Medium (ATCC® 30-2006™), sau echivalent minim 500 ml | fl | 4 | Conține: Săruri anorganice (g/litru) - CaCl2 (anhydrous) 0.11665; CuSO4 (anhydrous) 0.0000008; Fe(NO3)3·9H2O 0.00005; FeSO4·7H2O 0.000417; MgSO4 (anhydrous) 0.08495; KCl 0.3118; NaCl 7.00000; NaHCO3 1.20000 (hemicalcium); Na2HPO4 (anhydrous) 0.07100; NaH2PO4 ·H2O 0.06250; ZnSO4·7H2O 0.000432. Vitamine (g/litru)- D-Biotin 0.00000365; Choline Chloride 0.00898; Folic Acid 0.00265; myo-Inositol 0.01261; Niacinamide 0.00202; D-Pantothenic Acid 0.00224); Pyridoxine·HCl 0.00203; Riboflavin 0.00022; Thiamine·HCl 0.00217; Vitamin B-12 0.00068. Amino Acizi (g/litru) - L-Alanine 0.00445; L-Arginine·HCl 0.14750 ; L-Asparagine·H2O 0.00750; L-Aspartic Acid 0.00665; L-Cysteine·HCl·H2O 0.01756 ; L-Cystine·2HCl 0.03129 ; L-Glutamic Acid 0.00735; L-Glutamine 0.36510; Glycine 0.01875; L-Histidine·HCl·H2O 0.03148; L-Isoleucine 0.05437; L-Leucine 0.05895; L-Lysine·HCl 0.09135; L-Methionine 0.01724; L-Phenylalanine 0.03548; L-Proline 0.01725; L-Serine 0.02625; L-Threonine 0.05355; L-Tryptophan 0.00902; L-Tyrosine·2Na·2H2O 0.05582; L-Valine 0.05285. Alte componente (g/litru)- D-Glucose 3.15100; HEPES 3.57480; Hypoxanthine 0.00239; Linoleic Acid 0.000044; Phenol Red, Sodium Salt 0.00810; Putrescine·2HCl 0.00008; Pyruvic Acid·Na 0.05500; DL-Thioctic Acid 0.000105; Thymidine 0.000365. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 833.33 |
| 24. |  | 24.RPMI-1640 Mediu ATCC 30-2001TM, minim 500 ml, sau echivalent | fl | 4 | RPMI-1640 modificat ce conține 2 mM L-glutamină, 10 mM HEPES, 1 mM piruvat de sodiu, 4500 mg/l glucoză și 1500 mg/l bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni | 1000.00 |
| 25. |  | 25.RPMI-1640 Mediu RSL011G-500 ml LoSera (HIMEDIA) cu l-alanyl-l-glutamine și bicarbonat de sodiu, steril (A), minim 500 ml, sau echivalent. | fl | 2 | Mediu pentru culturi de celule conține dipeptida L-alanil-L-glutamina și bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 1500.00 |
| 26. |  | 26.Mediu ЕАGLE МЕМ cu glutamină, РК034, flacon nu mai putin de 450 ml | fl | 2 | Mediu pentru culturi de celule conține L-glutamina și bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 150.00 |
| 27. |  | 27.Ser fetal bovin, steril, flacon 100 ml | fl | 2 | Destinatia: FBS supus certificarii cu profilul biochimic și hormonal special și testării bacteriene.Cu nivelul cel mai jos de endotoxine. Bun pentru linii de celule sensibile. Ambalaj: forma lichida, flacoane cu minimum 100 ml. Convenienta: Steril-filtata, testată pe culturi celulare; Conditii de păstrare: - 20ºC Transportare: gheață uscată. Certificate CE, Originea aprobata de OMS. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 666.67 |
| 28. |  | 28.Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml. | fl | 2 | Sol 25% tripsină/0,53 mM EDTA în soluție salină echilibrată Hanks fără calciu sau magneziu, sterilă, pH-ul 7.0-7.6. Pentru disocierea monostraturilor celulare. Conține fenol roșu . Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 1500.00 |
| 29. |  | 29.Rosazurin pentru culture celulare | G | 1 | Rosazurin pentru culture celulare. Bioreagent, pulbere, conținut reagent nu mai puțin de 80 %. | 1250.00 |
| 30. |  | 30. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate ≥98%; | G | 1 | 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine. Bioreagent, pulbere, conținut reagent ≥98%. | 1750.00 |
| 31. |  | 31. TNF-alfa ELISA-BEST, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 32. |  | 32. Interleukin-1 beta-IFA-BEST, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 33. |  | 33. Interleukina-17-ELISA BEST, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-17 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 34. |  | 34. Interleukina-10-ELISA BEST, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 35. |  | 35. MCP-1 EIA-BEST, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 36. |  | 36. Citokin-stimul-IFA-Best, kit pentru cel putin 16 probe, sau echivalent | kit | 2 | Certificare: CE Format: set pentru cultivarea și activarea mitogenică a celulelor sangvine, pentru cel puțin 16 probe. Aplicație: Citokin-stimul-IFA-Best- pentru cultivarea și activarea mitogenică a sîngelui integral. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a minim 16 probe. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 7083.33 |
| 37. |  | 37. TGF-beta, ELISA, sau echivalent | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 38. |  | 38. Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, cutie 10x1ml fiole | buc | 2 | Gentamicină-K sol.injectabilă, 40 mg/ml, cutie 10x1ml fiole | 133.33 |
| 39. |  | # 39. CO2 lichid | balon | 6 | # CO2 lichid, baloane x 8 litri | 300.00 |
| 40. |  | # 40. Azot lichid | kg | 160 | # Azot lichid | 12000.00 |
| 41. |  | 41. Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai putin de 99,7% | kg | 1 | Sodă caustică (hidroxid de sodiu), microperle, puritatea nu mai putin de 99,7% | 83.33 |
| 42. |  | 42. Sol. Fiziologică, 0,9% NaCI, minim 250 ml | fl | 12 | Sol. Fiziologică, 0,9% NaCI, minim 250 ml | 200.00 |
| 43. |  | 43. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 | flacon | 2 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Certificare: CE Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare Aplicație: Flowcitometria,marcarea specific a T Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspecție la imunodeficiențe primare Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T.Compatibil cu echipamentul din laborator | 27000.00 |
| 44. |  | 44. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 | flacon | 2 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Certificare: CE Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare Aplicație: Flowcitometria,marcarea specific a limfocitelor B și celulelor NK Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspecție la imunodeficiențe primare Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T.Compatibil cu echipamentul din laborator | 27000.00 |
| 45. |  | 45. BDTMFACS Clean Solution | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru curățarea flowcitometrului Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 846.33 |
| 46. |  | 46. BD Deter BD Detergent solution concentrate | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru curățarea flowcitometrului Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 683.67 |
| 47. |  | 47. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | Amb. | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru curățarea celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 821.01 |
| 48. |  | 48. BDFACS Lysing Solution | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru liza celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 4081.60 |
| 49. |  | 49. BDTM Sheath Additive | flacon | 10 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție pentru flowcitometru Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 12315.17 |
| 50. |  | 50. CST Beads | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Particule pentru controlul calității cercetării Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 3064.89 |
| 51. |  | 51. Diluent for Mythic | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Diluția pentru spălarea analizatorului hematologic Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 650.83 |
| 52. |  | 52. Enzymatic Cleaning Solution | Flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Pentru liza celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 300.83 |
| 53. |  | 53. Lytic Reagent 5 Diff | flacon | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Pentru liza celulară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 1354.17 |
| 54. |  | 54. Control L.N.H | flacon | 12 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție reference pentru controlul calității cercetării Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 1440.00 |
| 55. |  | 55. Immunoglobulin A FS R14x20 mL+R22 x8 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgA în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 2416.67 |
| 56. |  | 56. Immunoglobulin M FS R14x20 mL+R22x8 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgM în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 2416.67 |
| 57. |  | 57. Immunoglobulin G FS R14x20 mL+R22 x8 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Reagenți pentru determinarea IgM în serul sangvin al pacienților cu suspecție la imunodeficiență primară Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 2416.67 |
| 58. |  | 58. TruCal Protein 5x1 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 4166.67 |
| 59. |  | 59. TruLab Protein Level 1 3x1 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 1666.67 |
| 60. |  | 60. TruLab Protein Level 2 3x1 mL | set | 1 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Soluție de control Certificat:CE Soluție preparată de producător Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | 1866.67 |
| 61. |  | 61. Alcool etilic | l | 15 | Utilizarea: Extragerea principiilor active Rectificat, 96 % | 1125.00 |
| 62. |  | 62. Tetraclorură de carbon (carbon tetraclorid) CCl4 | flacon | 1 | Utilizarea: Inducerea hepatitei toxice Împachetarea minimală: 100 ml Puritate: ≥99.9% (HPLC) | 1083.33 |
| 63. |  | 63. Quercetin Sinonim: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3′,4′,5,6-Pentahydroxyflavone | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 g Puritate: ≥95.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: temperatura camerei | 1666.67 |
| 64. |  | 64. Isoquercitrin Sinonim: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin, Quercetin 3-β-D-glucoside | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg | 6666.67 |
| 65. |  | 65. Quercitrin Synonim: 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-rhamnoside, 3-O-Rhamnosylquercetin, Quercetin 3-rhamnoside, Quercimelin, Quercitroside | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 15 mg Temperatura de depozitare: 2-8 ° C | 2916.67 |
| 66. |  | 66. Epicatechin Sinonim: (−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (−)-Epicatechin, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Temperatura de depozitare: -20 ° C | 5000.00 |
| 67. |  | - 67. (+)-Catechin - Synonim: (+)-Cyanidanol, D-Catechin | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C | 5833.33 |
| 68. |  | 68. Luteolin Synonim: 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 10 mg Puritate: ≥97.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C | 4583.33 |
| 69. |  | 69. Apigenin Sinonim: 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone | flacon | 1 | Utilizarea: standart analitic (HPLC) Împachetarea minimală: 25 mg Puritate: ≥99.0% (HPLC) Temperatura de depozitare: 2-8 ° C | 2500.00 |
| 70. |  | 70. L-aspartic acid | g | 200 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1200.00 |
| 71. |  | 71. Cetomacrogol 1000 substantă farmaceutică auxiliară | g | 200 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Denumirea chimică: Polyethylene glycol hexadecyl ether Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1666.67 |
| 72. |  | 72. Maltodexrin substantă farmaceutică auxiliară | g | 200 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1666.67 |
| 73. |  | 73. Acid citric substantă farmaceutică auxiliară | g | 200 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 100G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 2000.00 |
| 74. |  | 74. Zaharina substantă farmaceutică auxiliară | g | 500 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1333.33 |
| 75. |  | 75. Stearat de Calciu substantă farmaceutică auxiliară | g | 1000 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 1083.33 |
| 76. |  | 76. Stearat de Magnesiu substantă farmaceutică auxiliară | g | 1000 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 666.67 |
| 77. |  | 77. Amidonglicolat de sodiu (sodium starch glycolate ) substantă farmaceutică auxiliară | g | 250 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 250G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 6666.67 |
| 78. |  | 78. Spironolactona ( analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 5000.00 |
| 79. |  | 79. Aspartat de potasiu *1/2 H2O (analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Formula: C₄H₆KNO₄*1/2H₂O Denumirea chimică: L-Aspartic acid potassium salt hemihydrate Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 3333.33 |
| 80. |  | 80. Aspartat de magnesiu *2H2O (analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Formula: C₈H₁₂MgN₂O₈*2H₂O Denumirea chimică: L-Aspartic acid hemimagnesium salt dehydrate Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 2916.67 |
| 81. |  | 81. Orotat de potasiu ( analytical standard) | g | 1 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Impachetarea minimala: 1G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 2916.67 |
| 82. |  | ## 82. Kaempferol (analytical standard): | mg | 10 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one Impachetarea minimala: 10mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8℃ | 2000.00 |
| 83. |  | # 83. Chlorogenic acid (reference standard): | mg | 25 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid Impachetarea minimala: 25 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8℃ | 4166.67 |
| 84. |  | ## 84. Saponin (reference standard) | g | 10 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Impachetarea minimala: 10 g Concentratia: ≥20-35% Sapogenin content Condiții de pastrare : temperatura camerei | 1000.00 |
| 85. |  | ## 85. Tannic acid (reference standard): | g | 250 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Empirical formula: C76H52O46 Impachetarea minimala: 250 g Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 1333.33 |
| 86. |  | ## 86. Gallic acid (reference standard): | mg | 100 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid Impachetarea minimala: 100 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura camerei | 1166.67 |
| 87. |  | - 87. Leiocarposide (reference standard): | mg | 5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; substanța de referința (analytical standard) Synonyms: Hydroxybenzyl-3-methoxybenzoate-2',4-diglucoside Impachetarea minimala: 5 mg Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare : temperatura de păstrare 2-8℃ | 4333.33 |
| 88. |  | - 88. - 3-Mercaptopropionic acid ## Synonym:3-sulfanylpropanoic acid | g | 100 | Destinaţie: Reactiv pentru obţinerea derivaţilor in analiza aminoacizilor; Conţinutul: ≥99%; Forma: lichid; Impachetarea minimala: 100 g (1 flacon) Certificare: CE | 1079.17 |
| 89. |  | 89. Fmoc chloride Synonym: 9-Fluorenylmethoxy-carbonyl chloride, ## 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl | g | 5 | Utilizarea: Agent de derivatizare a aminoacizilor pentru analiza HPLC Conţinutul substanţei de bază: ≥97% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 5 g (1 flacon) Conditii de pastrare si utilizare: 2-8°C Certificare: CE | 1900.00 |
| 90. |  | - 90. Set de aminoacizi ## (21 L-Aminoacizi + Glycin) | set | 1 | Destinaţie: Substanţe de referinţă pentru calibrarea metodei de analiză a aminoacizilor; Componenţa unui set (22 aminoacizi, cate 1 g fiecare): L-Alanine, L-Arginine hydrochloride, L-Asparagine, L-Aspartic acid, L-Cysteine, L-Cystine, L-Glutamic acid, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine hydrochloride, L-4-Hydroxyproline, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine hydrochloride, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine; Conţinutul substanţei de bază: ≥99.0% Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 1g; Prezenţa certificatului de calitate: Obligatoriu. | 11675.00 |
| 91. |  | ## 91. Talc substantă farmaceutică auxiliară | kg | 1 | Utilizare: excipient pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: pulbere; Empirical formula: 3MgO·4SiO2·H2O Impachetarea minimala: 1000G Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 60.00 |
| 92. |  | 92. Loratadină substantă farmaceutică | g | 5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥98.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 12650.00 |
| 93. |  | 93. Dexametazonă substantă farmaceutică | g | 5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 5G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 6500.00 |
| 94. |  | ## 94. Extract uscat de păducel produs farmaceutic | flacon | 3 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 227G (1flacon) Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 2500.00 |
| 95. |  | 95. Ciprofloxacină clorhidrat substantă farmaceutică | g | 50 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 4687.50 |
| 96. |  | 96. Nitrat de econazol substantă farmaceutică | g | 75 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 18000.00 |
| 97. |  | # 97. Nicergolinăsubstantă farmaceutică | kg | 0.5 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 3500.00 |
| 98. |  | 98. Piracetam substantă farmaceutică | g | 500 | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu Forma: substanță activă; pulbere Impachetarea minimala: 25G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | 62500.00 |
| 99. |  | 99. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real | Set | 2 | - Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea a 2 polimorfisme prin tehnica TaqMan PCR în timp real - Format de ambalare: substanța concentrată 40X - Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 5000 reacții pentru fiecare SNP - Setul contine: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda marcată cu VIC legată cu MGB pentru detecția unei forme alelice și sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecția altei forme alelice - Tinte de identificare: 2 - Ambalaj: original de la producător - Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării - Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator - Puritatea: HPLC - Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE Condiții de livrare și păstrare: -15 – 25 0C, la întuneric | 24880.00 |
| 100. |  | 100. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real | Set | 1 | Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea 4 polimorfismelor (ținte) prin tehnica TaqMan PCR în timp real Format de ambalare: substanța concentrată Setul include: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda VIC și MGB pentru detecția unei forme alelice, sonda FAM și MGB pentru detecția altei forme alelice Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 1500 reacții pentru fiecare SNP Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Puritatea: HPLC Este necesar prezentarea certificatului analitic, CE Condiții de livrare și păstrare: -15 - 25 0C, la întuneric | 6250.00 |
| 101. |  | 101. Soluție 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix | Set | 1 | Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan Real Time PCR Aplicația: metoda de amplificare TaqMan PCR în timp real Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mL Format: volume 1 flacon câte 10 ml, ambalaj original de la producător Termenul de valabilitate: 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator Certificat: CE | 12500.00 |
| 102. |  | 102. Set de teste biochimice pentru determinarea ApoA | set | 1 | Utilizarea: determinarea biochimică a Apolipoproteinei A prin metodă imunoturbidimetrică Aplicația: diagnostic in vitro Certificare: CE Nr de investigații: cel puțin 243 Setul va include: antiserul de apolipoproteină A în 2 flacoane de cel puțin 3 ml, 2 flacoane de soluția tampon pentru ApoA/ApoB de 20ml, două flacoane de cel puțin 20 ml diluent, toate în volum corespunzător a cel puțin 243 teste Limitele de detecție: 0,2 – 3,7 g/l Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării | 9301.67 |
| 103. |  | 103. Set de teste biochimice pentru determinarea Lipoproteina (α) | set | 2 | Utilizarea: determinarea biochimică a Lipoproteina (α) prin metodă imunoturbidimetrică Aplicația: diagnostic in vitro Certificare: CE Nr de investigații: cel puțin 243 Setul va include: antiserul de apolipoproteină B în 2 flacoane de cel puțin 3 ml, 2 flacoane de soluția tampon pentru ApoA/ApoB de 20ml, două flacoane de cel puțin 20 ml diluent, toate în volum corespunzător a cel puțin 243 teste Limitele de detecție: 0,15 – 2,8 g/l Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării | 23576.67 |
| 104. |  | 104. Set de teste biochimice pentru determinarea ApoB | set | 1 | Utilizarea: determinarea biochimică a Apolipoproteinei B prin metodă imunoturbidimetrică Aplicația: diagnostic in vitro Certificare: CE Nr de investigații: cel puțin 243 Setul va include: antiserul de apolipoproteină B în 2 flacoane de cel puțin 3 ml, 2 flacoane de soluția tampon pentru ApoA/ApoB de 20ml, două flacoane de cel puțin 20 ml diluent, toate în volum corespunzător a cel puțin 243 teste Limitele de detecție: 0,15 – 2,8 g/l Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării | 7095.83 |
| 105. |  | 105. Set de teste ELISA pentru determinarea IL6, cu calibratori şi controale | set | 2 | Utilizarea: test imunoenzimatic de determinare cantitativă a interleucinei 6 în ser sau plasma sangvină umană Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componența: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL6 monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-peptida C monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid clorhidric 2N Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 0 – și 2560 pg/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare | 6666.67 |
| 106. |  | 106. Set de teste ELISA pentru determinarea IL10, cu calibratori şi controale | set | 2 | Utilizarea: test imunoenzimatic de determinare cantitativă a interleucinei 6 în ser sau plasma sangvină umană Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componența: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL10 monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-peptida C monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid clorhidric 2N Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 0 și 500 pg/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare | 6666.67 |
| 107. |  | 107. Set de teste ELISA pentru determinarea IL12, cu calibratori şi controale | set | 2 | Utilizarea: test imunoenzimatic de determinare cantitativă a interleucinei 12 în ser sau plasma sangvină umană Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componența: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL12 umani monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-IL12 monoclonal, marcat cu biotină, Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid fosforic 1M Soluție streptavidină- peroxidază Soluție substrat: tetrametil benzidină Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 20X, conține fosfat și detergentul Tween20 Standarde: liofilizat, cu limitele de valori între 0 și 200 pg/ml Soluție diluent Soluție de incubare: soluție tampon fosfat cu albumina serică bovină și Tween20, concentrate 20X Controale: două controale în ser liofilizat Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare | 23333.33 |
| 108. |  | 108. Set de teste ELISA pentru determinarea IL18, cu calibratori şi controale | set | 2 | Utilizarea: test imunoenzimatic de determinare cantitativă a interleucinei 12 în ser sau plasma sangvină umană Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componența: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-IL18 umani monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-IL18 monoclonal, marcat cu biotină, Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid fosforic 1M Soluție streptavidină- peroxidază Soluție substrat: tetrametil benzidină Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 20X, conține fosfat și detergentul Tween20 Standarde: liofilizat Soluție diluent Soluție de incubare: soluție tampon fosfat cu albumina serică bovină și Tween20, concentrate 20X Controale: două controale în ser liofilizat Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare | 23333.33 |
| 109. |  | 109. Set de teste ELISA pentru determinarea Leptinei, cu calibratori şi controale | set | 2 | Utilizarea: test imunoenzimatic de determinare cantitativă a leptinei în ser. Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componența: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi anti-leptin monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp anti-leptin monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid clorhidric 2N Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 0 și 60 ng/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare | 23333.33 |
| 110. |  | 110. Set de teste ELISA pentru determinarea Adiponectinei, cu calibratori şi controale | set | 2 | Utilizarea: test imunoenzimatic de determinare cantitativă a adiponectinei umane în ser sau plasma. Aplicația: diagnostic in vitro. Certificare: CE Nr investigații: 96 per set Format: placa de 96 de godeuri, Componența: o microplacă cu godeuri acoperite cu anticorpi adiponectină anti- umană monoclonali, în punga de staniol Soluție de conjugat: un flacon soluție anticorp adiponectină anti- umană monoclonal, marcat cu peroxidaza, gata de utilizare Soluție de stopare a reacției: flacon soluție acid sulfuric 0,2M Soluție TBM: un flacon cu TBM Soluția de spălare: un flacon soluție de spălare concentrată 200X, conține Tris-HCl, gata de utilizare Standarde: 6 standarde, cu limitele de valori între 2 și 100 ng/ml Soluție diluents: ser uman cu albumin serică bovină Soluție de incubare: soluție tampon borat cu albumina serică bovină, gata de utilizare Controale: două controale în ser uman cu timol Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării Manualul de utilizare | 23333.33 |
| 111. |  | 111. Proteina C-reactivă | set | 2 | Destinatie: Reactia prin care pune in evidenta proteina C reactiva este o reactie in urma caruia are loc un fenomen de precipitare Tip reacție: ELISA Sensibilitatea analitică – cel putin 99% Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% şi mai mare. Forma de ambalare: 96 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | 11666.67 |
| 112. |  | 112. Procalcetonina (ELISA) | set | 2 | Denumirea : Human Procalcitonin ELISA Kit Destinatie: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni. Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite; Tip reacţie – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză. Sensibilitatea analitică – cel putin 99% Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% şi mai mare. Forma de ambalare: 24 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | 8000.00 |
| 113. |  | 113. Soluție antibiotic colir | bucată | 5 | Picături oftalmice de ciprofloxacină 0,3% - 10 ml, sterile. | 208.33 |
| 114. |  | 114. Soluție antibiotic injectabil | fiolă | 132 | Soluție de gentamicină 80 mg - 2ml, a câte 10 fiole în cutie. | 1650.00 |
| 115. |  | 115. Soluție antiinflamator steroidian injectabil | fiolă | 132 | Soluție de dexametazonă 4 mg/ml, a câte 10 fiole în cutie. | 550.00 |
| 116. |  | 116. Soluție anestezic colir | bucată | 5 | Picături oftalmice de tetracaină 10 mg/ml, sterile. | 145.83 |
| 117. |  | 117. Soluție anestezic injectabil | fiolă | 50 | Soluție de ketamină 10mg și soluție xylazină 3mg în fiole separate. | 125.00 |
| 118. |  | 118. Set de reactivi pentru detectarea mutației în gena COL2A1 (Metoda Taq Man) cu 1000 tuburi de 0,2 ml RT PCR și master mix | Kit | 1 | Utilizare: detectarea mutației în gena COL2A1 Caracteristici: Pentru specia umană Concentrat – 40x, în formă înghețată Extract în fază solidă (SPE), fără ADN-ază, fără ARN-ază. Fără de modificări în primer 3’ și 5’ Sonda internă cu modificarea FAM (5'), MGB (Minor Groove Binder ) (3'), VIC® (5') Pentru 1000 reactii in volum de 25 mkl Să conțină 125 stripuri cîte 8 tuburi de 0,2 ml RT PCR și master mix pentru genotipare suficient pentru 800 de reacții a cîte 25 mkl fiecare Ambalare și transportare: conform recomandărilor producătorului | 24083.33 |
| 119. |  | 119. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml | Flacon | 30 | Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă, Volumul: 200 ml | 300.00 |
| 120. |  | 120. Enalapril, flacon 1 g | Flacon | 1 | Inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei I. Destinat pentru cercetări experimentale farmacologice. Puritate≥98% (TLC) Formă - pulbere Culoare – alb până aproape alb Solubilitate – metanol: ≥ 50 mg / ml, limpede, incolor până la galben. Ambalaj – flacon ce conține 1 g de substanță. | 4500.00 |
| 121. |  | 121. Labetalol clorhidrat, flacon 5 g | Flacon | 1 | Destinat pentru blocarea adrenoreceptorilor în cercetările experimentale. Puritate> 98% (TLC). Formă de pulbere. Culoare albă. Solubilitate: H2O: solubil; etanol: solubil. Ambalaj – flacon ce conține 5 g de substanță. | 3750.00 |
| 122. |  | 122. Nitroprusiat de sodiu, flacon 100 g | Flacon | 1 | Nitroprusiat de sodiu dihidrat, destinat pentru cercetări experimentale farmacologice. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Ambalaj – flacon ce conține 100 g de substanță. | 3750.00 |
| 123. |  | 123. Izoprenalină, flacon 25 g | Flacon | 1 | Destinație: agonist al beta-adrenoreceptorilor, utilizat în cercetări experimentale farmacologice. Sinonim – (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride. Punct de topire – 165-175 oC. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Ambalaj – flacon ce conține 25 g de substanță. | 4500.00 |
| 124. |  | 124. Clonidină, flacon 250 mg | Flacon | 1 | Destinație: agonist al alfa2-adrenoreceptorilor, utilizat în cercetări experimentale farmacologice. Puritate: > 98% Formă de pulbere. Culoare albă. Solubil în apă și metanol. Ambalaj – flacon ce conține 250 mg de substanță. | 4333.33 |
| 125. |  | 125. Acid arahidonic (purity 98%) | mg | 200 | Acid arahidonic (purity 98%) | 2500.00 |
| 126. |  | 126. Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70% | set | 1 | Lipooxigenaza pentru glycine max (soyleam) purity 70% | 5000.00 |
| 127. |  | 127. Oligonucleotide liofilizate cu marcaj fluorescent, 25 nmol | tub | 40 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, PCR | 39200.00 |
| 128. |  | 128. Polimeraza Hot Star cu bufer pentru investigaţiile PCR, doza 500u | tub | 6 | Format: praf | 30000.00 |
| 129. |  | 129. Soluție fiziologică, flacoane a câte 200 ml | Flacon | 25 | Solutie perfuzabila de Clorura de Sodiu 0.9% | 250.00 |
| 130. |  | 130. Soluție Ringer, flacoane a câte 500 ml | Flacon | 10 | Prezentare: flacon de polietilena sau sticlă | 208.33 |
| 131. |  | 131. Adjuvant Freund, complet, 10 mg/ml, flacon 5 ml | Flacon | 1 | Volumul: 200 ml | 4000.00 |
| 132. |  | 132. λ-Carrageenan, flacon 5 g | Flacon | 1 | Forma de prezentare: flacoane cu 500 ml soluție perfuzabilă. | 3283.33 |
| 133. |  | 133. Nicardipină, flacon 1 g | Flacon | 1 | Destinație: pentru blocarea canalelor voltajdependente L de calciu în cercetărrile farmacologice experimentale. Formulare: pulbere Aspect (culoare): alb-gălbuie Ambalare: flacon Cantitatea de substanță: 1 g Solubilitate: DMSO: ~ 1 mg/ml; 0,1 M NaOH: insolubil; H2O: ușor solubil; metanol: solubil. Puritate: ≥98% | 4083.33 |
| 134. |  | 134. Pipete din sticlă | buc. | 50 | gradate, terminale, 1 ml pentru efectuarea analizelor de laborator | 1750.00 |
| 135. |  | 135. Pipete din sticlă | buc. | 50 | gradate, terminale, 2 ml pentru efectuarea analizelor de laborator | 1750.00 |
| 136. |  | 136. Pipete din sticlă | buc. | 50 | gradate, terminale, 10 ml pentru efectuarea analizelor de laborator | 1750.00 |
| 137. |  | 137. Cutii Petri din sticlă cu capac diametrul – 9,5 | buc. | 100 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 3000.00 |
| 138. |  | 138. Eprubete mari (din sticlă) 160/15 mm | buc. | 200 | pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate | 400.00 |
| 139. |  | 139. Eprubete mici (din sticlă) 120/12,5 mm | buc. | 100 | pentru efectuarea analizelor de laborator, negradate | 200.00 |
| 140. |  | 140. Ansa | buc. | 10 | Oțel inoxidabil, capăt circular, mainer din plastic, corp flexibil cu inel circular de 2,5 mm. Incalzire 1200 grade C. | 125.00 |
| 141. |  | 141. Spirtiera de laborator cu fitil | buc. | 5 | Din sticla, h – 8,5 cm, diam. – 7,5 cm, capac din plastic | 300.00 |
| 142. |  | 142. Pîlnii de laborator | buc | 5 | Din sticla, 75 mm | 250.00 |
| 143. |  | 143. Pîlnii de laborator | buc | 5 | Din sticla, 100 mm | 250.00 |
| 144. |  | 144. Pîlnii de laborator | buc | 5 | Din sticla, 120 mm | 250.00 |
| 145. |  | 145. Pensete | buc | 10 | din metal pentru efectuarea analizelor de laborator | 650,00 |
| 146. |  | 146. Bix de 50 gr. | buc | 5 | din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator | 300.00 |
| 147. |  | 147. Bix de 100 gr. | buc | 5 | din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator | 300.00 |
| 148. |  | 148. Bix de 150 gr. | buc | 5 | din sticla pentru efectuarea analizelor de laborator | 300.00 |
| 149. |  | 149. Vată nesterilă | buc. | 50 | pentru efectuarea analizelor de laborator, 100g | 416.67 |
| 150. |  | 150. Mănuși nesterile, mărimea N7 | set. | 200 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 240.00 |
| 151. |  | 151. Mască chirurgicală | set. | 6 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 450.00 |
| 152. |  | 152. Fașă din tifon nesterilă 7/14 | buc. | 80 | pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea-1m | 720.00 |
| 153. |  | 153. Fașă din tifon la metru | m. | 80 | pentru efectuarea analizelor de laborator, lațimea-1m | 520.00 |
| 154. |  | 154. Bahile de unică folosință | buc. | 300 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 115.00 |
| 155. |  | 155. Bonetă de unică folosință | buc. | 100 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 58.33 |
| 156. |  | 156. Bulion peptonat din carne | kg. | 5 | Pentru depistarea microorganismelor, pulbere | 4300.00 |
| 157. |  | 157. Geloză peptonată din carne | kg. | 5 | Pentru depistarea microorganismelor, pulbere | 4250.00 |
| 158. |  | 158. Bulion Saburo | kg. | 2 | Pentru depistarea microorganismelor, pulbere | 1666.67 |
| 159. |  | 159. Geloză Saburo | kg. | 2 | Pentru depistarea microorganismelor, pulbere | 1666.67 |
| 160. |  | 160. Geloză Salină | kg. | 1 | Pentru depistarea microorganismelor, pulbere | 833.33 |
| 161. |  | 161. Mediul Endo | kg. | 0.5 | Pentru depistarea microorganismelor, pulbere | 416.67 |
| 162. |  | 162. Set Kit | set. | 2 | Pentru colorația Gram | 1100.00 |
| 163. |  | 163. Test control | set. | 2 | pentru sterilizarea veselei la 180° , 60 min | 585.00 |
| 164. |  | 164. Test control | set. | 2 | Pentru controlul autoclavării la 121°, 15 min. | 540.00 |
| 165. |  | 165. Test control | set. | 2 | Pentru controlul autoclavării la 132° , 20 min | 540.00 |
| 166. |  | 166. Peroxid de hidrogen | l. | 5 | Un antispeptic cu formula (H2O2), folosit pentru investigatii de laborator | 154.17 |
| 167. |  | 167. Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate farmaceutica | kg. | 3 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 165.00 |
| 168. |  | 168. Dimetilformamid | litri | 1 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 100.00 |
| 169. |  | 169. Cloroform | litri | 1 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 108.33 |
| 170. |  | 170. Amicacin, 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 171. |  | 171. Ampicilin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 172. |  | 172. Azitromycin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 173. |  | 173. Cefalexin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 174. |  | 174. Cefazolin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 175. |  | 175. Ciprofloxacin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 176. |  | 176. Novobiocin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 177. |  | 177. Vancomicin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 178. |  | 178. Cefoxitina 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 179. |  | 179. Gentomicina 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 180. |  | 180. Tobramicina 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 181. |  | 181. Amoxicilina-clavulant 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 182. |  | 182. Cefalotin 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 183. |  | 183. Ceftazidim 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 184. |  | 184. Impinem50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 185. |  | 185. Claritromicina 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 186. |  | 186. Doxaciclina 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 187. |  | 187. Cefoperazon 50 discuri | flacon | 2 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 83.33 |
| 188. |  | 188. Trimethoprim-Sulfamethozol 50 discuri | flacon | 3 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 125.00 |
| 189. |  | 189. Mueller Hinton Agar, 500g, | kg. | 0.5 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 416.67 |
| 190. |  | 190. MRS AGAR, 500g, | kg. | 1 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 833.33 |
| 191. |  | 191. Isoniazid ≥ 99%, pulbere | gr | 500 | Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice | 5750.00 |
| 192. |  | 192. 5 – Nitro – 2 – furaldehyde, pulbere | gr | 350 | Pentru fabricarea preparatului antiseptic Izofural și investigațiilor de laborator preclinice și clinice | 25000.00 |
| 193. |  | 193. Producerea soluției de Izofural | flacon | 1450 | Soluție de Izofural, 30 ml, pentru uz extern | 24166.67 |
| 194. |  | 194. Culturi de microorganisme | bucați | 5 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 833.33 |
| 195. |  | 195. Ftalocianină de Zinc, pulbere | gr | 5 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 1250.00 |
| 196. |  | 196. Clorură de aluminiu, pulbere | gr | 150 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 33.33 |
| 197. |  | 197. Clorură de metacialat, pulbere | gr | 25 | pentru efectuarea analizelor de laborator | 825.00 |
| 198. |  | 198. Mănuşi nesterile | cutie | 2 | mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati | 216.67 |
| 199. |  | 199. Alcool etilic | L | 10 | 96°C medical | 416.67 |
| 200. |  | 200. Eprubete Ependorff, 2,0 ml | buc | 1000 | Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 2 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m. | 208.33 |
| 201. |  | 201. Eprubete Ependorff, 1,5 ml | buc | 1000 | Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 1,5 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m. | 150.00 |
| 202. |  | 202. Vîrfuri 0-200 mkl | buc | 1000 | Vîrfuri 0-200 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 33.33 |
| 203. |  | 203. Vîrfuri 200-1000 mkl | buc | 1000 | Vîrfuri 200-1000 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 41.67 |
| 204. |  | 204. Eprubete cu capac, sterile, 15 ml | buc | 50 | Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic. Capacitate: 15 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice, Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute, Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g Gradatie: 0,5 ml | 250.00 |
| 205. |  | 205. Eprubete cu capac, sterile, 50 ml | buc | 40 | Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic. Capacitate: 50 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute, Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g Gradatie: 2,5 ml | 333.33 |
| 206. |  | 206. Pulbere Potasium Chloride (uscat) | kg | 5 | Necesar pentru plasarea electrozilor la echipamentul electroencefalografiei de densitate înaltă 256 electrozi, producătorul EGI. | 416.67 |
| 207. |  | 207. Bandaj elastic medical adeziv | Bucăți | 6 | din bumbac compresiv ELAST 95112, 5m. | 500.00 |
| 208. |  | 208. Soliție pentru plasarea electrozilor 300 ml | Bucăți | 20 | cerința EGI, producătorul echipamentului electroencefalografiei de densitate înaltă 256 electrozi, pentru plasarea electrozilor. | 1333.33 |
| 209. |  | 209. Vas Dewar pentru stocare probe în azot azot lichid. Volum 20 litri. | buc | 1 | Vas Dewar pentru stocare probe biologice în azot lichid, capacitatea nu mai mică de 20 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,10 l/zi | 29166.67 |
| 210. |  | 210. Vas Dewar pentru transportarea si stocarea azotului lichefiat. Volum 10 litri. | buc | 1 | Vas Dewar pentru păstrare azot lichid, capacitatea nu mai mică de 10 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,18 l/zi | 23333.33 |
| 211. |  | 211. Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml | buc | 1 | Dozator de tipul Swiftpet Pro, HTL, 0,5-100 ml | 4983.33 |
| 212. |  | 212. Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | buc | 200 | Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | 6666.67 |
| 213. |  | 213. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 25 cm3 | buc | 200 | Flacoane sterile pentru utilizarea in cultura in vitro a celulelor aderente, au suprafata tratata, volum 25 cm3. Asigură o manipulare usoara si un risc de contaminare redus, ermeticitate garantata. | 4166.67 |
| 214. |  | 214. Flacoane pentru culturi celulare (Cell Culture Flasks) 75cm3 | buc | 200 | Flacoane sterile pentru utilizarea in cultura in vitro a celulelor aderente, au suprafata tratata, volum 75 cm3. Asigură o manipulare usoara si un risc de contaminare redus, ermeticitate garantata. | 6666.67 |
| 215. |  | 215. Vârfuri pipete, volum 1-200 mkl | buc | 1000 | Vîrfuri 1-200 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 41.67 |
| 216. |  | 216. Vârfuri pipete, volum 200-1000 mkl | buc | 200 | Vîrfuri 200- 1000 mkl, compatibile cu micropipeta tip Finnpipet | 25.00 |
| 217. |  | 217. Tuburi Eppendorf, 1,5 ml | buc | 1000 | Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 1,5 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m. | 150.00 |
| 218. |  | 218. Tuburi Eppendorf , 2 ml | buc | 1000 | Tuburi Eppendorf cu capac plat atasat cu brida flexibila pentru stocarea probelor, capacitate 2 ml, rezistente la centrifugare pana la 14000 r.p.m. | 208.33 |
| 219. |  | 219. Eprubete cu capac, sterile, 15 ml | buc | 100 | Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic. Capacitate: 15 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g. Gradatie: 0,5 ml | 250.00 |
| 220. |  | 220. Eprubete cu capac, sterile, 50 ml | buc | 100 | Tuburi sterile pentru centrifuga, cu fund conic Capacitate: 50 ml Material: polipropilena, transparenta Tuburile sunt livrate cu capace ermetice Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute Prevazute cu gradatii si zone de etichetare Viteza centrifugare: 6000 x g, Gradatie: 2,5 ml | 416.67 |
| 221. |  | 221. Crioeprubete, 5 ml | buc | 100 | Criotuburi cu fund conic. Capacitate 5 ml. Set /ambalaj 200 buc/set. Material - PP polipropilena, Autoclavabile - Ultra-Congelabile - Livrate cu capace ermetice Gradație 1,0 ml | 416.67 |
| 222. |  | 222. Pipete serologice sterile (5 ml) | buc | 100 | Pipete serologice sterile (5 ml), ambalate individual | 416.67 |
| 223. |  | 223. Pipete serologice sterile (10 ml) | buc | 100 | Pipete serologice sterile (10 ml), ambalate individual | 425.00 |
| 224. |  | 224. Pipete serologice sterile (25 ml) | buc | 100 | Pipete serologice sterile (25 ml), ambalate individual | 441.67 |
| 225. |  | 225. Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimeaM | cutii | 2 | Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea M | 158.33 |
| 226. |  | 226. Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimeaS | cutii | 2 | Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea S | 158.33 |
| 227. |  | 227. Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea L | cutii | 2 | Mănuşi nesterile, nepudrate, mărimea L | 158.33 |
| 228. |  | 228. Seringi | buc | 100 | 2 ml | 83.33 |
| 229. |  | 229. Seringi | buc | 100 | 5 ml | 83.33 |
| 230. |  | 230. Seringi | buc | 100 | 10.ml | 100.00 |
| 231. |  | 231. Seringi insulină | buc | 50 | Seringi insulină | 75.00 |
| 232. |  | 232. Vârfuri pipete | bucată | 5000 | Nesterile, volum 0,5-200 mkl(galbene) de tip Gilson | 125.00 |
| 233. |  | 233. Multicuvette rack 1 pack | set | 1 | Chiuvete pentru testarea imunoglobulinelor la analizatorul biochimic | 1833.33 |
| 234. |  | 234. Eprubete | bucată | 500 | Sterile,cu capac,volumul 15 ml,cu fund conic | 566.67 |
| 235. |  | 235. Hârtie termică pentru printare ECG | Pachet | 5 | Tip: pliată, Dimensiuni: 110 mm x 140 mm , Număr coli în pachet: minim 150 , Compatibil cu electrocardiograf: iMAC12 | 300.00 |
| 236. |  | 236. Clema pentru nas | Bucată | 5 | Tip accesoriu pentru aparatul de spirometry, Material – plastic | 183.33 |
| 237. |  | 237. Turbina dispozabilă cu piesa bucală de carton | Bucată | 50 | Model spirograf: Compatibilă cu spirograf SpiroLab MIR Acuratețea volumului: ± 3% sau 50 ml, Acuratețea fluxului: ± 5% sau 50 ml, Standard: ATS / ERS Material piesă bucală: carton Ambalare: individuală fiecare turbine, Utilizare: un singur pacient, o singură utilizare | 2083.33 |
| 238. |  | 238. Analizator corporal | bucată | 3 | Masuratori ce privesc intregul organism: Masa corporala Grasimea corporala in procentaj( 0,1%), Valori tinta pentru copii si adulti Grasimea viscerala (rating 1-50), Masa de grasime, Masa musculara, Apa totala din corp in procentaj, Rata metabolica de baza (BMR), Indicatorul de masa minerala a osului (kg), Varsta metabolica(12-90 ani), Ratingul fizic (9 nivele), Caracteristici speciale: Transmisie brin bluetoth la consola portabila D1ooo , ceasuri GARMIN Foreruner sau direct la calculatorul personal prin intermediul unui adaptor wirlees Conexiunea la Softul dedicat Fitness GMON PRO, Tehnologie unica bazata pe electrozi transparenti, Monitorizarea extrem de precisa si posibilitatea vizualizarii evolutiei fac din acest aparat un model de tehnologie de top. Garantia produselor este de 24 luni | 20000.00 |
| 239. |  | 239. Spirometru portabil | bucată | 3 | Destinaţie: funcție de testare rapidă și ușoară de testare a plămânilor. Proprietăţi: Analizează oximetrie de efort, analiza de saturație pentru studiul de somn, în apnee, dimensiunea. Toți parametri sunt afișați direct pe ecran fară conexiune la PC. Alimentare: baterie reîncarcabilă și rețea de 220 V/50Hz. Senzor la temperatură: semiconductoare 45ºC. Display color: FSTN grafic, 320×240 pixeli. Imprimantă: termică, hîrtie de 112×30 mm. Piesa de gură: O 30 mm diametru extern. Conexiune: USB, Bluetooth, imprimantă. Greutate: 1,9 kg. Memorie de date de epste 6000 de măsurători. Oximeter de memorie cu piină la 1000 de ore de la înregistrare. Back-up la valorile măsurate timp de 10 ani. Turbina digitală pentru a asigura precizie maximă în orice condiție de mediu. | 21600.00 |
| 240. |  | 240. Cutimetru | bucată | 5 | Destinaţie masurarea grosimii grasimii subcutanate Caracteristici: Fiabil, portabil si cu o buna repetabilitate Functia HOLD, pastreaza si afiseaza valoarea masurata Ecran LCD, Interval masurare: 0 ~ 50mm / 0 ~ 2 " Unitati: 0,1 mm / 0,01 " Precizie: ± 0.2mm / 0.01 " Conform standardelor de calitate si siguranta: RoHS si CE Setul include: 1 x Cutimetru 1 x Baterie CR2032 1 x Ghid de initiere rapida 1 x Tabel de interpretare a grasimii corporale caracteristici generale Tip produs Tester portabil Tip utilizare Uz casnic Destinat pentru Masurarea functiilor vitale Beneficii Monitorizare Valori masurate Consumul de grasimi Tip alimentare Baterii Unitate de masura Milimetri Inchi Material ABS Functii Ecran LCD Continut pachet Manual de instructiuni Baterie CR2032 Dispozitiv Tabel de interpretare Culoare Gri Lungime 110 mm Latime 50 mm Inaltime 20 mm Greutate 42 g | 833.33 |
| 241. |  | 241. Goniometru | bucată | 5 | Destinație: Mșsurarea unghiului articular. Ecran LCD de mari dimensiuni pentru afisaj detaliat – asigura citirea usoara a unghiului masurat Constructie robusta din aluminiu usor. Rigla integrata pe partea superioara a aparatului (0 – 32 cm), Usor de utilizat: usor de inteles, Nivela orizontala si verticala, Functia „Mentinere“ poate bloca ultima valoare masurata, Functia de oprire automata daca nu este utilizat timp de 5 minute, Indicator pentru baterie descarcata. Valori masurate Distante/Lungimi Unghiuri, Unitate de masura cm Acuratete de masurare (+/-) 0.5 Numar valori masurate 2 Material Aluminiu Functii Oprire automata Indicator baterie descarcata Continut pachet 1 x Acumulator 1 x Husa 1 x Goniometru Culoare Multicolor SPECIFICATII TEHNICE Interval de masurare 0°-220° Baterii necesare 1 x 9V DIMENSIUNI, Lungime 32 cm Greutate 0.54 Kg | 1250.00 |
| 242. |  | 242. Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi pentru ap. „Гастроскан ГЭМ” | bucată | 7 | Destinaţie: pentru pH metrie 24 ore. Proprietăţi: Sonde compatibile cu aparatul – Гастроскан ГЭМ,Tipul sondei – transnazală pentru maturi, Diapazonul măsurării – de la 1,2 la 9,2, Numărul de emiţătoare – 3, Material de confecţionare – polimer, Tipul electrozilor – percutanat din clor- argint | 40104.17 |
| 243. |  | 243. Halat alb de laborator | bucată | 5 | mărimea M | 833.33 |
| 244. |  | 244. Halat alb de laborator | bucată | 2 | mărimea L | 333.33 |
| 245. |  | 245. Mănuşi nesterile | cutie | 3 | mărimea M, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucati | 350.00 |
| 246. |  | 246. Varfuri de pipete 0-20mkl | unit | 1000 | pentru pipete automate tip Eppendorf, volum 0-20 mkl, ambalaj minim 1000 buc. | 100.00 |
| 247. |  | 247. Eprubete sterile | bucată | 50 | Eprubete fabricate din sticlă neutră și echipată cu un capac cu filet din polipropilen, capac ce asigură închiderea etanșă absolută, dimensiune 16*100mm, cu grosimea pereților de 1,0/1,1mm. | 625.00 |
| 248. |  | 248. Stativ eprubete | bucată | 2 | Stativ fabricat din polipropilen, care permite utilizarea rafturilor în băi de apă fără suprafață., cu o rezistență la căldură în intervalul - 20 ° C până la + 121 ° C. | 250.00 |
| 249. |  | 249. Mănuşi sterile | bucată | 150 | Mănuși chirurgicale sterile latex, fără talc, mărimea 7. | 875.00 |
| 250. |  | 250. Seringă 1ml | bucată | 500 | Seringă 1ml27G sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință. | 416.67 |
| 251. |  | 251. Seringă 3ml | bucată | 100 | Seringă 3ml sterilă, în ambalaj de hârtie steril de unică folosință. | 91.67 |
| 252. |  | 252. Tifon | bucată | 100 | Tifon medical nesteril, 10cm*90 cm. | 4500.00 |
| 253. |  | 253. Set oftalmologic steril | bucată | 45 | Halat chirurgical, cîmp de acoperire masa de operație, cîmp de acoperire masa de instrumente, tampoane absoebante | 2812.50 |
| 254. |  | 254. Cilindre pentru măsurare de 1000 ml | Bucată | 2 | Utilizare : măsurar ea volumului de lichide Caracteristici: confecționat din stică de borosilicat, volumul 1000 ml, baza hexagonală, clasa de calibrare ,,A” după standartele DIN/ISO, Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 770.00 |
| 255. |  | 255. Vîrfuri pentru pipetă cu filtru de 10 µl | Cutie | 4 | Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul 0-10 µl, lungi, cu filtru și grad scăzut de retenție, transparente, Ambalare: cutie cu 96 bucăți Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 566.67 |
| 256. |  | 256. Ependorfe | Pungă | 1 | Utilizare: cetrifugarea suspensiilor celulare în volum mic. Caracteristici: Volumul – 1,5 ml, formă conică. Fabricat din polipropilen, rezistent la diverse substanțe chimice, stres mecanic și temperaturi extreme, fără plastifianți sau substanțe biocide, autoclavabil, incolor. Ambalare: minim 500 bucăți în pungă Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 100.83 |
| 257. |  | 257. Set suport pentru uscare | Set | 1 | Utilizare: uscarea eficientă a sticlăriei de laborator Caracteristici: fabricat din compozit dur, rezistent la apă, cu spațiu pentru 72 de cuiere și spațiu. În partea de jos prezentă o tavă de colectare și scurgere a apei prin furtun. Livrare: împreună cu kitul de montare pe perete, furtunul de evacuare, șablonul de montare. Setul să includă suplimentar 20 de cuiere de dimensiuni mici și 20 de cuiere de dimensiuni mari. Păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 2250.00 |
| 258. |  | 258. Accesorii pentru baia de apă BAE-2, de 5 Litri, producător RAYPA, Spania | Set | 1 | Utilizare: lucrul cu baia de apă și acoperirea acesteia în timpul fierberii cu scop de protecție a personalului. Caracteristici: 1. Capac pentru bae de apă BAE-2, de 5 Litri, model TT-2 – tip acoperiș, confecționat din oțel inoxiddabil, cu mîner termorezistent. 2. Stativ cu mînere pentru 48 de tuburi, configurația 12x4, diametru 16mm, model GRB-4816 Livrare: Conform recomandărilor producătorului, ambele accesorii într-un set. | 3616.67 |
| 259. |  | 259. Mănuşi chirurgicale nesterile | Cutie | 15 | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 1250.00 |
| 260. |  | 260. Seringi insulinice | Bucată | 200 | Volum: 1 ml Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic | 666.67 |
| 261. |  | 261. Eprubeta Eppendorf | Bucată | 1000 | Cu capac. Volum: 1,5 ml | 300.00 |
| 262. |  | 262. Eprubeta cu Lithium Heparina 4 ml 13x75 mm | Bucată | 200 | Eprubetă cu lithium heparină cu capac, sterile, Pentru colectarea sângelui Volum – 4 ml. Dimensiuni: 13x75 mm | 450.00 |
| 263. |  | 263. Eprubeta 50 ml, PP, 30x115 mm | Bucată | 100 | Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 50 ml. Dimensiuni - 30x115 mm | 400.00 |
| 264. |  | 264. Eprubeta 10ml, 16x100mm, PP, | Bucată | 500 | Eprubetă din polipropilenă cu capac. Volum – 10 ml, Dimensiuni - 16x100 mm | 300.00 |
| 265. |  | 265. Eprubeta 5ml, 12x86mm PP | Bucată | 500 | Eprubetă din polipropilenă cu capac Volum – 5 ml. Dimensiuni - 12x86 mm | 250.00 |
| 266. |  | 266. Eprubeta vacumata clot activator p-u colectarea singelui, 6ml | Bucată | 200 | Pentru colectarea sângelui. Eprubeta vacumata clot activator, sterilă, cu capac. Volum – 6 ml | 310.00 |
| 267. |  | 267. Vârf pentru dozator 0-200 mkl | Bucată | 1000 | Vârf pentru dozator (pipetă), Volum – 0-200 mkl | 120.00 |
| 268. |  | 268. Vârf pentru dozator 200-1000 mkl | Bucată | 1000 | Vârf pentru dozator (pipetă) Volum – 200-1000 mkl | 140.00 |
| 269. |  | 269. Mănuşi chirurgicale nesterile | Cutie | 5 | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/ gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 416.67 |
| 270. |  | 270. Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | bucată | 500 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 483.33 |
| 271. |  | 271. Eprubete din polipropilen cu capac înşurubator, fund conic, 15 ml | Bucată | 2000 | Eprubete din polipropilen cu capac înşurubator, fund conic, 15 ml, pentru izolarea ADN | 1150.00 |
| 272. |  | 272. Vîrfuri pentru pipetă cu filtru de 200 µl | Cutie | 4 | Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul 1-200 µl, cu filtru și grad scăzut de retenție, transparente, Ambalare: cutie cu 96 bucăți Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 540.00 |
| 273. |  | 273. Tuburi pentru teste | Cutie | 1 | Utilizare: recipient pentru testare, diluare și fiebere a soluției de aminoacizi combinate cu identificatori de aminoacizi Caracteristici: confectionat din sticlă de borosilicat, termorezistente, 12 mm diametru si 100 mm lungimea, grosime perete de 0,9/1 mm. Împachetare: a cîte 100 de tuburi în cutie Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 225.00 |
| 274. |  | 274. Foarfece de laborator | Bucată | 2 | Utilizare : secționarea materialelor Caracteristici: confecționat din metal rezistent la substanțe chimice și corozive. Lungimea 200 mm, capatele drepte și ascuțite, urechile acoperite cu cauciuc. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 208.33 |
| 275. |  | 275. Pincetă pentru preparare | Bucată | 2 | Utilizare: lucrul în laborator Caracteristici: confecționat din oțel inoxidabil rezistent la corozie și acțiunea substanțelor chimice. Vîrful drept, ascuțit fără dinți, lungimea 130 mm Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 160.00 |
| 276. |  | 276. Criotuburi de 2 ml | Pungă | 1 | Utilizare: crioprezervarea celulelor Caracteristici: Volumul de 2 ml. Înălțimea de 48,6 mm, diametrul de 12,4 mm. Confecționat din polipropilen cu filetul la exterior. Pereții interni prelucrați în așa mod ca să rețină o cantitate minimă de lichide. Non-pirogen, fără urme de ADN-ază și ARN-ază. Sterilizat cu gama radiații. Autoclavabile. Ambalare: 100 de bucăți în pungă Livrare: conform recomandărilor producătorului | 990.00 |
| 277. |  | 277. Cutie din policarbonat pentru criotuburi de 2 ml | Bucată | 4 | Utilizare: păstrarea criotuburilor în timpul congelării Caracteristici: Confecționat din policarbonat, pentru 81 de criotuburi. Cu capac care se scoate. Rezistent la temperaturi de la -196°C pînă la +121°C. Livrare: conform recomandărilor producătorului | 1040.00 |
| 278. |  | 278. Cutie din carton pentru criotuburi de 2 ml | Bucată | 4 | Utilizare: păstrarea criotuburilor în timpul congelării Caracteristici: Confecționat din carton, pentru 81 de criotuburi. Cu capac care se scoate. Rezistent la alcool, solvenți medii și la temperaturi de la -196°C pînă la +121°C. Livrare: conform recomandărilor producătorului | 380.00 |
| 279. |  | 279. Cutie pentru lamele histologice | Bucată | 4 | Utilizare: păstrarea lamelelr hipstologice Caracteristici: Confecționat din ABS, cu capac articulat și lacăt din oțel. Cu perete despărțitor ce oferă posibilitatea de păstrare a 100 de lamele histologice în 2 rînduri. Livrare: conform recomandărilor producătorului | 853.33 |
| 280. |  | 280. Vîrfuri pentru pipetă 5000 µl | Pungă | 1 | Utilizare : pentru lucrul cu pipeta Caracteristici: cu volumul pînă la 5000 µl, transparente, nesteril Ambalare: pungă cu 250 bucăți Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | 780.00 |
| 281. |  | 281. Mănuşi chirurgicale nesterile | Cutie | 15 | Material – latex. Nepudrate. Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50 micogram/gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 1250.00 |
| 282. |  | 282.Seringi insulinice | Bucată | 400 | Volum: 1 ml. Gradație: 100 UA/ml. Ac: detașabil. Material: plastic | 1333.33 |
| 283. |  | 283. IgG Aspergillus fumigatus | Teste | 30 | Pentru confirmarea infecției fungice la pacienți cu bronșiectozii | 7125.00 |
| 284. |  | 284. Hormonului pro BNP | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 10000.00 |
| 285. |  | 285. Troponina | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 2500.00 |
| 286. |  | 286. IL - 1 | kit | 1 | Certificare: CE Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | 4583.33 |
| 287. |  | 287. Dansyl chloride (5 –Dimethylamino)naphtaline-1sulfanyl Chloride) | gr | 1 | Puritate > 98%. Reagent pentru culture celulare | 1333.33 |
| 288. |  | 288. MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) | MG | 500 | Bioreagent pentru culturi celulare | 1333.33 |
| 289. |  | 289. Tampon fosfat salin pentru culturi celulare | flacon | 1 | Pentru culturi celulare. Flacon, nu mai puțin de 50 pastile | 2083.33 |
| 290. |  | 290. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml | fl | 6 | Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 18 luni. | 1750.00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 1248181,84 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 5. | Specificații de preț | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 10. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 11. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 12. | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 13. | Declarația privind situația personală a operatorului economic | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 15. | Declarație privind termenul de valabilitate minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 16. | Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | 3 ani | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.06.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe Rojnoveanu _________________              L.Ș.