# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

Pentru Cererea ofertei de prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat   Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

3. IDNO: 1003600150598

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație curentă a acoperișului din cadrul blocului alimentar conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2024.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie acopris cu foi de ardezie . |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie), asbociment, | m2 | 900,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 324,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 324,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 170,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 61,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,400 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 900,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 81,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 81,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 27,000 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 60,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,900 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne . | buc | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 6 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 15,200 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 307,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,200 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 114,000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,152 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 14,136 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,824 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 51,680 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 45,752 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 39,216 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 45,600 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 22,040 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,280 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 5,016 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 3,496 |
| 7 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 | 900,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 270,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,000 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 22,500 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 108,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 27,000 |
| 8 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm | m2 | 900,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 252,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 297,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 297,000 |
|  | 2665122700939 | Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6 | buc | 604,800 |
|  | 2665122701177 | Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2 | buc | 141,750 |
|  | 2665122701866 | Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6 | buc | 141,750 |
|  | 2665122701878 | Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 | buc | 37,800 |
|  | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit | kg | 340,200 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 189,000 |
|  | 2524906719809 | Rondele cu guler si capac din polietilena | buc | 1 228,500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 9,450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 225,000 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 45,000 |
| 9 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata . | m2 | 170,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 73,100 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 59,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,300 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 821,100 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 46,410 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,839 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 6,248 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,060 |
| 10 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata , montata pe pane metalice, executate pe suprafete (Frantoane si stresina) mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, | m2 | 225,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 247,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,500 |
|  | 2710403642000 | Tabla protejata anticoroziv ondulata | m2 | 271,688 |
|  | 2710403643220 | Tabla protejata anticoroziv de 0,75 mm | kg | 141,750 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1 181,250 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1 181,250 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 76,781 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 23,625 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,950 |
| 11 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate | t | 23,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 50,600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 156,400 |
| 12 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 16,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 6,944 |
| 13 | TrB22D2D2 | Transportul materialelor cu macaraua , amplasata in pozitie fixa, si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,600 |
|  | 2922140006739 | Macara | h-ut | 8,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină - În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile. - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite - Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile din momentul semnării contractului. - Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024. - Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu - Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție. - Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obl.. Cerere de participare; Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind valabilitatea ofertei; Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;;; da. Garanția pentru ofertă 1%; în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată.; da. GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR; Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. DECLARAȚIE privind experienţa similară; Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;;; da. DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate; Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Propunerea financiară (specificații de preț); Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Document Unic de Achiziții European (DUAE); Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Raportul financiar/Situația financiară; Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Certificat de atribuire a contului bancar; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.; da. Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice; - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418; da. Avizul Inspecției de Stat în Construcție; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Devizile; Formularul nr. 3,5,7; da. Certificat de conformitate a principalelor material utilizate; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Cerințe obligatorii :; Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore; da. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul - Termenul de garanție a lucrăriilor sau serviciilor - minim 36 luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor. - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. 1; Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP - Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP 36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se va utiliza. sistemul de comenzi electronice; Se va utiliza. facturarea electronică; Se va utiliza. plățile electronice; Se va utiliza. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu - Persoană de contact: 078913550 - Alte informații relevante: Semnăturile membrilor grupului de lucru: Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector. Morozova Violeta - membru, șef serviciul bioinginerie. Toma Irina - membru, asistent medicală- şefă. Caraman Natalia – membru, șef depozite Gabriela Doagă - secretar, contabil șef. Pereverzeva Tatiana - membru, economist principal.