| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| - Fir electric |  |  |  | Sectiunea 6mm2 , tip cupru, model PVS,num de fire-2, izolatie dubla. |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | Sectiunea1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:3 |  |  |  |
| - Fir electic |  |  |  | Sectiunea:1.5mm2,tip material:cupru,model:PVS,fire:2. |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | Sectiunea:2,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:4 |  |  |  |
| - Dulie |  |  |  | Model E27,tip material:ceramic,modificatie:fara element de fixare |  |  |  |
| - Bec incadescent |  |  |  | Puterea:60w,tensiunea230v,dimensiunea plintei:E27 |  |  |  |
| - Bec incandescent |  |  |  | Puterea:150w,tensiune:220-240v,plinta:E27 |  |  |  |
| - Tub LED |  |  |  | Putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:6500,tip lumina:rece |  |  |  |
| - Indicator de tensiune |  |  |  | Tensiune:220v,lungime totala:120mm |  |  |  |
| - Taetor de sirma[bocorez] |  |  |  | Tensiune:pina la 1000V,lungime:180,deschidere:18mm. |  |  |  |
| - Cleste p/u electricieni |  |  |  | Tensiune:pina la 1000V,lungimea totala:180mm,minere de caucuc dielectrice |  |  |  |
| - Surubelnita |  |  |  | Virf magnetic cruce,dimensiuni:5*100mm,minere cauciuc dielectrice. |  |  |  |
| - Surubelnita |  |  |  | Virf magnetic plat dimensiuni:5*100mm,minere caucuc dielectrice. |  |  |  |
| - Masina de insurubat |  |  |  | Doua acumulatoare,tensiunea:14V,mandrina:0-13mm,garantie:min12 luni |  |  |  |
| - Contactor |  |  |  | Curentul:25A,tensiunea bobinei:380V,gradul de protectie:IP20,dimensiuni(L*W*H*) 84*56*45,greutatea0,4kg,garantie12luni. |  |  |  |
| - Releu termic |  |  |  | Current reglat:10-16A,metoda de fixare;sina de montare,garantie12luni |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Curentu :25A,numarul de poli:3P,metode de fixare:Sina de monte,gradul de protective:IP |  |  |  |
| - Buton de pornine |  |  |  | Tensiune:220-240v,current:10A,diametru:22mm,corp:plastic,culoare:verde 1z+1p,inel:metal |  |  |  |
| - Canal p/u cablu |  |  |  | Material:ruvinil/elecor,dimensiuni(L*W):50*50 |  |  |  |
| - Canal p/u cablu |  |  |  | Categorie:adeziv,material:ruvinil/elecor,dimensiuni:30*20 |  |  |  |
| - Cutie cu capac |  |  |  | Material:plastic,categorie:p/u automat (2/2),loc montare:exterior |  |  |  |
| - Cutie cu capac |  |  |  | Material:plastic,categorie:p/u automat(2/4),loc montare:exterior |  |  |  |
| - Felinar rotund |  |  |  | Metoda de montare:pe perete,dulie:E27,material corp:metal,capac:sticla;plastic |  |  |  |
| - Lada |  |  |  | Material:metal,dimensiuni:395*310*150,metoda de inchiderea:lacat,model :BZUM |  |  |  |
| - Uscator de maini |  |  |  | Material:alb,putere:2100W,tensiune:220V,garantie:12luni |  |  |  |
| - Felinar |  |  |  | Categorie:corp p/u bec LED,dimensiuni:lungimea120mm,locuri:unul, |  |  |  |
| - Sina de montare |  |  |  | Tipe:DIN-35,dimensiuni:a cite unu metri |  |  |  |
| - Bec LED |  |  |  | Putere:12V,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece(rece) |  |  |  |
| - Motor electric |  |  |  | Putere:4KW,rotatii:1500r/min,conectare:380V,curenti:8,6A,gradul protectie:IP55,garantie12luni |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | Material:aluminiu,sectiunea:2,5mm2,numarul fire:3,izolatie:dubla |  |  |  |
| - Buton |  |  |  | Tipe:pornire-oprire, marca KJD6 tensiune : AC-250, curentul :15A, dimensiunea 42*36*28, incastrat |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Curentul:25A,tensiune:220V,numarul de poli:1P,metod de fixare:DIN sina,grad de protective:IP |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Current 10A,poli:1P,metod de fixare:DIN sina, |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Curent16A,poli:1P,metod de fixare:DIN sina |  |  |  |
| - Intrerupator automat |  |  |  | Current 16A,poli:3P,metod de fixare:DIN sina |  |  |  |
| - Cablu |  |  |  | Cablu H07RH-F 4*2,5EPR,submersibil elex |  |  |  |
| - Furtun metalic |  |  |  | Furtun metallic cu izolatie D=18mm negru |  |  |  |
| - Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat 750N cu sonda |  |  |  |
| - Teava |  |  |  | Teava pt cablu PVC 116H D=16 |  |  |  |
| - Legatura flexibila |  |  |  | Material:plastic,D=16 pentru cablu PVC |  |  |  |
| - Clipsa |  |  |  | Clipsa fixare tava PVC D=100 |  |  |  |
| - Clipsa |  |  |  | Clipsa U p/u teava GFGnegraD=16 |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | Diblu montare rapida SMC 6*40 |  |  |  |
| - Scoaba |  |  |  | Scoaba rotund D=8, 100 B/pachet |  |  |  |
| - Scoaba |  |  |  | Scoaba rotund D=9,100 b/pachet |  |  |  |
| - Lada |  |  |  | Lada ШМП-15H 210*346*120 ext IP54 material:metal |  |  |  |
| - Cutie |  |  |  | Cutie P/u automate 1*6 ext plastic |  |  |  |
| - Contactor |  |  |  | Contactor cu cutieKM I 18A Ue=380V/AC3 IP54 |  |  |  |
| - Contactor |  |  |  | Contactor cu cutieKMI 25A Ue=380V/AS3 IP54 |  |  |  |
| - Ventilator |  |  |  | Ventilator tavan,bae,D=100,U=220v,fara intrerupator |  |  |  |
| - Ventilator |  |  |  | Ventilator tavan,bae,D=150,U=220v,fara intrerupator |  |  |  |
| - Intrerupator |  |  |  | Intr.unitar ext.atom 10A IP54 |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | Prize unitara ext. cu pam.atom 16AIP54 |  |  |  |
| - Inrterupator |  |  |  | Inrterupator DIF,AVDT32 ,10A,2P,30mA |  |  |  |
| - Inrterupator |  |  |  | Intrer.DIF,AVDT32,C16A,,2P,30mA |  |  |  |
| - Inrterupator |  |  |  | Intr.DIF AVDT34,C25A,4P, 30mA |  |  |  |
| - Inrterupator |  |  |  | Intrer.automat C10A, 1P |  |  |  |
| - Inrterupator |  |  |  | Intrer. automatC16A 1P |  |  |  |
| - Inrterupator |  |  |  | Intr. automatC25A1P |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic |  |  |  |
| - Sigurante |  |  |  | ПН-2-400-10УЗ 400А otel |  |  |  |
| - Sigurante |  |  |  | ПН-2-250-10УЗ 250A otel |  |  |  |
| - Sigurante |  |  |  | ПН-2_100-10УЗ 100А otel |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 2.5mm |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 4mm |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 6mm |  |  |  |
| - Tub retractabil |  |  |  | Set tub termic 10cm (100buc) |  |  |  |
| - Autocolante |  |  |  | Autocolante de avertizare: forma triungiulara,150*150, sageata la mijloc,tensiune inalta |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:92*92*45,interioara,plastic |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:100*100*45,interioare plastic |  |  |  |
| - Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu patru locuri,cu intrerupatorde protectie16A,220-240V,L=5-6m |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:85*85*40,exterioare,plastic |  |  |  |
| - Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:70*70*40,exterioare,plastic |  |  |  |
| - Autocolant pericol de electrocutare |  |  |  | Dimensiuni:96*110mm;b)8,5*8,5mm;c)20*20cm |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________