Caiet de sarcini pentru realizarea achiziţiei de bunuri și servicii Obiectul achiziţiei: Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil Cod CPV: 42122190-8 Beneficiar : Î.M. „Parcul urban de autobuze”

|  | # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Organizatorului procedurii. 1.1.; Organizatorul procedurii, IDNO:; Î.M. Parcul urban de autobuze IDNO 1004600054327. 1.2.; Obiectul achiziției:; Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil. 1.3.; Numărul procedurii de achiziție:; Nr.: Conform www.achiziții.md. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Servicii. 1.5.; Codul CPV:; 42122190-8. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; Surse proprii Anul 2020. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; Surse proprii. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; Nu este. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; Î.M. Parcul urban de autobuze IDNO 1004600054327. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; Î.M. Parcul urban de autobuze IDNO 1004600054327. 1.11.; Limba de comunicare:; limba de stat. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; Pe www.achizitii.md. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; Da. 1.14.; Tipul contractului:; Vînzare-cumpărare servicii. 1.15.; Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; nu se aplică. |
|  | ## Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| 1 |  | 42122190-8 | Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil | Buc. | 1 | Conform cap. 2.1 |  |

## Specificația tehnică deplină solicitată

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor/bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontarea utilajului existent, inclusiv a pompelor de alimentare, dezgroparea și scoaterea a 3 rezervuare de combustibil | Buc. | 1 |
| 2 | Lucrări de pregătire a terenului pentru montarea a 2 pompe de distribuire și 3 rezervuare de combustibil | Buc. | 1 |
| 3 | Lucrări de instalare a 3 rezervuare și 2 pompe de distribuire a combustibilului, inclusiv spargerea, evacuarea și restabilirea betonului și îmbrăcămintei asfaltice. | Buc. | 1 |
| 4 | Rezervuar din metal, cu volum de 23m3 , cu grosimea pereților de 8-10 mm, inclusiv hidroizolarea acestuia cu anexarea pașaportului tehnic | Buc. | 3 |
| 5 | Pompă de distribuire a combustibilului Diesel | Buc. | 2 |
| 6 | Ansamblu de programe și instrumente tehnice privind contabilizarea, gestiunea și distribuirea combustibilului | Buc. | 1 |
| Garanția minim 2 ani pentru bunuri și lucrările efectuate |  |  |  |

## Specificația tehnică solicitată pentru pompe de distribuire și program de gestiune a combustibilului

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompă de alimentare cu combustibil de tip Diesel | - Staționară, - Pentru alimentarea cu motorină, - Pentru folosirea în folos propriu (necomercial), - Cu comandă de la distanță, - Cu pompă de productivitate de 50 litri/min. sau mai mult, iar productivitatea minimă 5 litri/min. - Cu filtru încorporat pentru separarea apei și a impurităților mecanice, - Cu contor care să monitorizeze cantitatea de combustibil eliberată, - Motorul coloanei trebuie să aibă protecție față de umeditate și întrerupător electric, - Funcționabilă la un diapazon de temperaturi a mediului ambiant cuprins între -25C0 - +55C0, iar a temperaturii combustibilului -20C0 - +50C0, - Capabilă de a pompa combustibil de la o adîncime de minimum 2 metri pe o perioadă de timp nu mai mică de 1,5 ore în continuu, - Presiunea de lucru 0,25 MPA, presiunea minima de lucru 0,15MPA - Să aibă o construcție rezistentă din metal cu uși pentru înlesnirea operațiunilor de deservire tehnică a acesteia. - Rata Preciziei eliberării combustibilului ±0,5L - Tipul ecranului – display electronic |
| 2 | Ansamblu de programe și instrumente tehnice privind contabilizarea, gestiunea și distribuirea combustibilului | - sistem inteligent de control a combustibilului eliberat și anume - Controlul coloanei de alimentare de la distanță - Fiecare unitate de transport va avea un card de combustibil - Sistemul va crea automat baze de date privind eliberarea combustibilului pentru fiecare autovehicul în parte - În preț deasemenea va fi inclus și un calculator pe care se va păstra programul de operare a coloanei de alimentare cu combustibil, cititor de carduri. |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Nu se cere |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | Nu se cere |  |
| 3.4. | Termenul de livrare/prestare: | 30 zile de la semnarea contractului |  |
| 3.5. | Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor: | Î. M. „Parcul Urban de Autobuze”, str. Sarmizegetusa, 51 |  |
| 3.6. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Serviciile vor fi achitate în termen de 30 de zile după prezentarea facturilor fiscale electronice. |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | www.achizitii.md |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora conform www.achizitii.md |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Lei MD |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Ziua deschiderii licitației |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Cel mai mic preț pe lot |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic preț pe lot |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | Nu se cere |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Nu se cere |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către beneficiar, de la remiterea acestuia spre semnare: | 7 zile |  |

- Acte obligatorii, necesare de prezentat

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (nu mai vechi de 6 luni) - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. | DA |
| 2 | Formularul ofertei | Original - Confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 3 | Raportul financiar | Ultimul raport financiar-copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | DA |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 5 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | DA |
| 6 | Specificație de preț și specificațiile tehnice | Confirmat prin semnătura și ștampila Participantului-conform formularului F4.1 și F4.2 anexate la licitație. | DA |
| 7 | Autorizație de funcționare | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |
| 8 | Certificat de garanție pentru bunuri și serviciile prestate | Original - confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |

Conducătorul grupului de lucru: Zadeseneț Ghenadie __________________   LȘ

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F4.1 | Specificații tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al beneficiarului] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție Conform www.achizitii.md |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către beneficiar |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 42122190-8 |  | Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil |  |  |  | Conform capitolului 2 din Caietul de sarcini |  |  | Conform standardelor naționale sau a țării de origine |  |  |
|  |  | Pompă de distribuire a combustibilului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ansamblu de programe și instrumente tehnice privind contabilizarea, gestiunea și distribuirea combustibilului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către beneficiar – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție Conform www.achizitii.md. Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 34320000-0; Servicii de reparație a stației de alimentare cu combustibil; Buc.; 1; 30 de zile de la semnarea contractului; MD17ML000000002251308233. Pompă de distribuire a combustibilului; Buc.; 2. Ansamblu de programe și instrumente tehnice privind contabilizarea, gestiunea și distribuirea combustibilului; Buc.; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |  |