ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică Obiectul achiziției: consumabile utilizate în chirurgia oro-maxilo-facială Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabile utilizate în chirurgia oro-maxilo-facială conform Clinicii „E.Coțaga”. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Denumirea Descrierea Unitate de măsură Cantitatea Suma estimativă (lei) Lotul 1 Miniplaca pentru orbita 15.04 Miniplaca titan pentru planseul orbitei grosime 0.6 Buc. 1 833,33 Miniplaca pentru orbita 15.02 Miniplaca titan pentru plaseul orbitei grosime 0.6 Buc. 1 833,33 Miniplaca pentru orbita 15.03 Miniplaca titan pentru planseul orbitei grosime0.6 Buc. 1 833,33 Suruburi autofilitante 501.00 din titan 1,5mm x 4mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 501.01 din titan 1,5mm x 5mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 501.02 din titan 1,5mm x 6mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 502.00 din titan 1,8mm x 5mm Buc. 5 416,67 Miniplaca grosimea1.0 05.00 din titan forma dreapta cu 4 orificii Buc. 4 800,00 Miniplaca grosimea1.0 04.01 din titan f dreapta cu 6 orificii Buc. 4 666,67 Miniplaca grosimea1.0 04.02 din titan forma dreapta cu 8 orificii Buc. 4 1000,00 Miniplaca grosimea1.0 07.00 din titan forma in L stinga Buc. 4 1066,67 Miniplaca grosimea1.0 07.01 din titan forma in L dreapta Buc. 4 1066,67 Miniplaca grosimea1.0 11.00 din titan in forma Y scurta Buc. 4 1066,67 Miniplaca grosimea1.0 12.00 din titan in forma de Y lunga Buc. 4 1133,33 Miniplaca grosimea 1.0 13.00 din titan in forma de X scurta Buc. 4 1200,00 Miniplaca grosimea 1.0 14.00 din titan de forma X lunga Buc. 4 1333,33 Suruburi autofilitante 01.00 titan 2.0 x 5,5 mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 01.01 titan 2.0 x 7mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 01.02 titan 2.0 x 9mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 01.03 titan 2.0 x11mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 01.04 titan 2.0 x 13mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 01.05 titan 2.0 x 15mm Buc. 5 416,67 Suruburi autofilitante 01.10 titan 2.0 x5,5mm Buc. 5 666,67 Suruburi autofilitante 01.11 titan 2.0 x 7mm Buc. 5 666,67 Suruburi autofilitante 01.12 titan 2.0 x9mm Buc. 5 666,67 Suruburi IMF 03.10 suruburi fixare intermaxilara titan 2.0 x 9mm Buc. 10 2500,00 Suruburi IMF 03.11 suruburi fixare intermaxilara titan 2.0 x 11mm Buc. 10 2500,00 Burghiu 2,0 19.00 44mm x11mm Buc. 4 666,67 Burghiu 1,6 641.02 1,6 diametru 23/9mm Buc. 2 666,67 Surubelnita 631.00 pentru piesa 17mm pentru 1,5mm Buc. 1 250,00 Surubelnita 21.00 180mm pentru 1,2 Buc. 1 2000,00 Surubelnita 522.11 pentru piesa 33mm pentru 1,0 Buc. 1 250,00 Miner universal 522.00 88mm Buc. 1 1666,67 Trocar titan 70.01 trocar titan pentru acces exobucal Buc. 1 5000,00 Total Lot 1 33500,00

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului.

Valabilitatea contractului: 31.12.2021.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant Semnat electronic DA 2 F 4.1, F4.2 Semnat electronic DA 3 Certificat/decizie de înregistrare Semnat electronic DA 4 Certificat de atribuire a contului bancar Semnat electronic DA 5 Certificat de calitate sau echivalentul Semnat electronic DA 6 Notă La solicitare, ofertantul va prezenta mostre Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel/fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.