| Primaria com. Pirlita, r-nul Soroca | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitati de lucrari

Ilumiat public in s. Vantina, com. Pirlita, r-nul Soroca, PTA-96

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (pentru prize de pamint) | m3 |  | 13,20 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,164 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru prize de pamint) | m3 |  | 13,20 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,092 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 4 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32А) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,13 |  |  |
| 5 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 6 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,4755 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,0324 |  |  |
| 8 |  | Jgheab metalic 50x50mm | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1123-35050 | Jgheab metalic 50x50mm inclusiv capac | m |  | 1,50 |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,77 |  |  |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 11 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,34 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,77 |  |  |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,13 |  |  |
| 16 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la (КМИ 22510 25A) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 17 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,00 |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C6 1P) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 19 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Suport pentru siguranta KASAN RT 18-38 38x10 mm 1P.) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,13 |  |  |
| 20 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 0000172-121 | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 5,535 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 193,1715 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 17,9334 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 13,0626 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 9,6862 |  |  |
| 22 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 5 535,00 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 5 535,00 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 2,51 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 31,124 |  |  |
| 24 |  | Cablu АПвБбШп 2х16 mm2 | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 1225-5001 | Cablu АПвБбШп 2х16 mm2 | m |  | 8,00 |  |  |
| 25 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 241,50 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 241,50 |  |  |
| 26 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,50 |  |  |
| 27 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,74 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,36 |  |  |
| 28 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,00 |  |  |
| 29 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,00 |  |  |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,444 |  |  |
| 31 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,00 |  |  |
| 32 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 115,00 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 115,00 |  |  |
| 33 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 115,00 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 115,00 |  |  |
| 34 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 140,00 |  |  |
| 35 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 140,00 |  |  |
| 36 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 1 014,00 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 1 014,00 |  |  |
| 37 |  | Clame A200 | buc |  | 1 014,00 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 1 014,00 |  |  |
| 38 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 148,00 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 148,00 |  |  |
| 39 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 483,00 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 483,00 |  |  |
| 40 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 61,00 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 61,00 |  |  |
| 41 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 483,00 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 483,00 |  |  |
| 42 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 161,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 294,63 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 57,96 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 3,22 |  |  |
| 43 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 161,00 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 144,90 |  |  |
| 44 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 161,00 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 161,00 |  |  |
| 45 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 161,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 181,93 |  |  |
| 46 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,992 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3756 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0264 |  |  |
| 47 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,00 |  |  |
| 48 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 53,056 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 4,992 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 16,256 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,896 |  |  |
| 49 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 192,00 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 192,00 |  |  |
| 50 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 4,27 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 85,827 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 3,843 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 8,54 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 14,3472 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,4697 |  |  |
| 51 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 427,00 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 427,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1356-15012 | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc |  | 1,00 |  |  |
| 53 |  | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32А | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1356-14032 | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32А | buc |  | 1,00 |  |  |
| 54 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,00 |  |  |
| 55 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,00 |  |  |
| 56 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc |  | 1,00 |  |  |
| 57 |  | Intrerupator automat VA 47-29 - C10 1P | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1356-25110 | Intrerupator automat VA 47-29 - C10 1P | buc |  | 1,00 |  |  |
| 58 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,00 |  |  |
| 59 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,00 |  |  |
| 60 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,00 |  |  |
| 61 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,00 |  |  |
| 62 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,00 |  |  |
| 63 |  | Intrerupator automat VA 47-29 - C6 1P | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1356-2516 | Intrerupator automat VA 47-29 - C6 1P | buc |  | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Suport pentru siguranta KASAN RT 18-38 38x10 mm 1P | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1357-551 | Suport pentru siguranta KASAN RT 18-38 38x10 mm 1P | buc |  | 1,00 |  |  |
| 65 |  | Siguranta CH 10*38 gG 10 A 500 V | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1357-552 | Siguranta CH 10*38 gG 10 A 500 V | buc |  | 1,00 |  |  |
| 66 |  | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 10.1W sau echivalent | buc |  | 148,00 |  |  |
|  | 111243-101 | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 10.1W sau echivalent | buc |  | 148,00 |  |  |
| 67 |  | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 19.1W sau echivalent | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 111243-191 | Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 19.1W sau echivalent | buc |  | 13,00 |  |  |
| 68 |  | Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzzibile | buc |  | 161,00 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzzibile | buc |  | 161,00 |  |  |
| 69 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 161,00 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 161,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |