# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Licitație publică; - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea consumabilelor medicale, reagenților de laborator și materiale pentru protezare (repetat 2) pentru anul 2021; - Cod CPV: 33696500-0; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabilelor medicale, reagenților de laborator și materiale pentru protezare (repetat 2) pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; - Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea următoarelor Bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor; Cerințele tehnice; U/M; Cantitatea. Conductor bilumen; Pentru tub endotraheal biluminal; buc; 100. Emplastru-pansament; Dimensiunile:100x4cm Plasture cu tampon antiseptic îmbibat. Pe bază de material textile robust. Cu adeziune pe margini sigură şi de lungă durată; buc; 100. Set p/u laparocenteza; buc; 10. Set test facial (Fit test); Pentru a testa eficacitatea etanșării pentru dispozitivele de protecție respiratorie; buc; 100. Pungă cu sigiliu sterilă pentru transportare eprubetelor; Pungă din politelen cu sigiliu pentru transportarea eprubetelor cu două camere. Dimensiunea pungii 155 x 235 mm; buc; 2000. Comtainer din sticla pentru IHC; Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm) pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 2. Josamycin; fl; 3. Kit pentru detecția mutației V617F în gena JAK2; Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR 7500 Număr de reacții: 120; set; 2. Card de unica folosința (8 godeuri) pentru realizarea testului RPR, prin reacția de aglutinare; buc; 300. Hîrtie pentru Electrocardiograf MAC 2000 GE, 210x295x150/48234000; buc; 20. MH-438 Butoane apa/aer, Olympus-Japonia; buc; 10. MH-443 Butoane de aspirare, Olympus-Japonia; buc; 10. HX-400U-30 Ansă pentru ligaturare pe piciorul polipului, Olympus-Japonia; buc; 10. AC/FP3 Probe pentru argon plasma, ALSA, Italia; buc; 2. GSC-01-25-180 Spray cateter, Medi-Globe-Germania; buc; 10. MH-481 Filtru Bactericid, Olympus-Japonia; buc; 15. 407360 Forceps pentru biopsiere cu ac multifunctional (reutilizabil), Medi-Globe-Germania; buc; 10. 401240 Forceps pentru biopsie, Medi-Globe-Germania; buc; 4. Gel p/gravaj ”Etchant gel” 13gr., Dentlab; buc; 2. Ace ”Septoject” 0,3x25mm., 100 buc; cut; 3. ”Septanest 1:100000” 50x1,7ml.; cut; 5. Mănuşi p/u examinare, nitril, fără pudră, nesterile, netede; Mănuşi p/u examinare, nitril, fără pudră, nesterile, netede Mărimea 8 sau M. Cu proprietăţi de protecţie împotriva microorganiz melor, rezistente la penetrarea viruşilor şi a substanţelor chimice. Rezistenţă la rupere. Farbricate conform standardelor:EN455; EN420; EN 374-2; buc; 200 000. Mănuşi p/u examinare, nitril, fără pudră, nesterile, netede; Mănuşi p/u examinare, nitril, fără pudră, nesterile, netede Mărimea 9 sau L. Cu proprietăţi de protecţie împotriva microorganiz melor, rezistente la penetrarea viruşilor şi a substanţelor chimice. Rezistenţă la rupere. Farbricate conform standardelor:EN455; EN420; EN 374-2; buc; 200 000. Tifon medical nesteril, 90cm densitatea 32g/m2; Tifon medical, nesteril-bumbac 100% este rulat şi condiţionat în ambalaj individual,fără cusături şi defecte de ţesere-ţesătura feşii nu permite. desprinderea de fire libere pe margini. Caracteristici lizico-mecanice:lăţime 90cm,densitate minimă32g/m2; Caracteristici fizico-chimice:hidrofilie pînă la 10sec.-agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003.; metru; 50 000. Lotul nr. 25 Materiale pentru protezare. 25.1; - Sticlute stomatologice.; - Pentru malaxarea materialelor.; buc; 10. 25.2; - Ciment Zinc-Fosfat; - Pentru captusala.; set; 1. 25.3; - Periute dentare .; - Pentru periaj profesional; buc; 20. 25.4; - Material fotopolimerizabil fluid.; - Pentru sigelarea fisurilor dentare,2,5 gr.; ser; 1. 25.5; - Pasta pentru devitalizare; - Devit-C, 3gr; ser; 1. 25.6; - Hirtie de articulatie; - Pentru determinarea contactelor dentare,80mk, 144 buc; cutie; 3. 25.7; - Set pivoti inox; - Pentru canale; ser; 1. 25.8; - Polipante pentru lustruire.; - Polipante pentru lustruire,conice roz; buc; 10. 25.9; - Freze sferice lungi.; - Diamantate pentru turbina verzi; cutie; 10. 25.10; - Freze sferice lungi.; - Diamantate pentru turbina albastre; buc; 10. 25.11; - Freze sferice lungi.; - Diamantate pentru turbina negre; cutie; 10. 25.12; - Freze sferice in flacara.; - Diamantate pentru turbina verzi; cutie; 10. 25.13; - Freze sferice in flacara.; - Diamantate pentru turbina rosii; cutie; 10. 25.14; - Freze conice cu virf ascutit.; - Diamantate pentru turbina verzi; cutie; 15. 25.15; - Freze sferice lungi.; - Diamantate pentru turbina albastre; cutie; 15. 25.16; - Cartuse pentru turbina.; - HCT-300-01; buc; 2. 25.17; - Material compozit chimic hibrid.; - Material pentru obturatie(Charizma); set; 1. 25.18; - Sol. Pentru irigarea canalelor; - Hipoclorid de Na-5,25%; flacon; 2. 25.19; - Sol. Pentru irigarea canalelor; - Clorhexidina 2%; flacon; 2. 25.20; - Seringi colorate Canal Pro; - Pentru irigarea canalelor; cutie; 1. 25.21; - Ace flexibile asortate Canal Pro; - Pentru irigarea canalelor; set; 1. 25.22; Ceară fotopolimerizabila.; Ceară fotopolimerizabila,in tehnica dentara.; cutie; 2. 25.23; Ceară de baza.; Pentru modelare (Morsa) 500gr.; cutie; 5. 25.24; Silicon pentru dublare.; Silicon pentru dublare,baza+catalizator(Duplimed); set; 11. 25.25; Acrilat,intarire termica pentru protezare maxilara.; Monomer 150ml si polimer 300gr,identic (Ftorax); set; 8. 25.26; Praf pentru amprentare.; Fast-setting,453gr.; buc; 10..

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ: pozițiile nr. 1-24 evaluarea pe poziții, lotul nr. 25 – evaluarea pe lot; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.