| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Teste Ureazice pentru Helicobacter pylori (necesar urgent 2-3 luni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Lot1. Teste Ureazice pentru Helicobacter pylori |  | Cerințe tehnice minime: Tip test: test rapid ureazic pentru detectarea Helicobacter pylori Format: lichid sau solid (gel/casetă), gata de utilizare Timp de citire a rezultatului: maxim 5 minute Tip rezultat: calitativ (pozitiv/negativ), evidențiat prin schimbare clară de culoare Condiții de păstrare: la temperatura camerei (aprox. 15–25°C), fără necesitatea refrigerării |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________