# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _____Substanțe medicamentoase și consumabile pentru producere ____

prin procedura de achiziție__Licitație deschisă___

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___10013600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate central de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unit. Măsur | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | substante medicamentoase | Kilogram | 25 | Acidium boricum | 2425 |
| 2 |  |  | Kilogram | 5 | Chlorhexydinum 20% | 1800 |
| 3 |  |  | Kilogram | 4,5 | Furacilinium | 13500 |
| 4 |  |  | Kilogram | 1,5 | Kalii Iodium | 1637 |
| 5 |  |  | Kilogram | 1,2 | Eufilin | 1645 |
| 6 |  |  | Kilogram | 2 | Magnezii sulfat | 106 |
| 7 |  |  | Kilogram | 300 | Natrii chloridium | 10500 |
| 8 |  |  | Kilogram | 1,2 | Natrii bromidium | 216 |
| 9 |  |  | Kilogram | 2 | Novocainum | 1480 |
| 10 |  |  | Kilogram | 10 | Oleium Vaselinium | 690 |
| 11 |  |  | Kilogram | 1 | Talcum | 75 |
| 12 |  |  | Kilogram | 6 | Xeroformun | 11100 |
| 13 |  |  | Kilogram | 10000 | Peroxid de hidrogen 35% - Medicinal, vas 20-35 kg, ambalaj întunecat, supapă p/u presiune, inel de protecție | 160000 |
| 14 | 33600000-6 | Consumabile | Bucată | 15000 | Capacele AB2 | 3750 |
| 15 |  |  | Bucată | 15000 | Dopuri AB2 | 6750 |
| 16 |  |  | Bucată | 70000 | Capacele T4 | 24500 |
| 17 |  |  | Bucată | 30000 | Dopuri T4 | 43500 |
| 18 |  |  | Bucată | 8000 | Flacon 10 ml - Gura cu diametru intern 15mm, diametru extern 20mm; | 7200 |
|  |  |  | Bucată | 4000 | Flacon 250-400,00 ml | 16000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 306 874,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2021, până la 31 decembrie 2021, in decurs de 24 ore de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2021__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | F4.1 Specificații tehnice | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | F4.2 Specificații de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de calitate eliberat de Agenția Medicamentului (valabil la momentul livrării) | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Termenul restant al bunurilor la momentul livrării v-a costitui: | nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; și de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani; | Obligatoriu |
| 10 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 11 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_____nu se aplică_____

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____-_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __-__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi/poziții, în corespundere cu cerințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform BAP

- pe: [data] conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: _nu_

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______nu s-a publicat_____________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.11.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

- Alte informații relevante: Persoana responsabilă – Viorica Bargan – Farmacist diriginte

022 21 22 70

Conducătorul grupului de lucru:

Ciocanu Mihail              ______________________________                L.Ș.