ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea controlul extern de calitate pentru investigatiile de laborator prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot. 1 Control extern de calitate pentru investigatiile biochimice |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile biochimice | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: ALT, Fosfataza alcalina Amilaza pancreatica, Amilaza, AST, CK-MB, CK, GGT, LDH Lipaza, Albumina Bilirubina Totala Bilirubina directa Calciu, Colesterol Creatinina, Glucoza Fier, Magneziu Fosfor, Proteine Totale Trigliceride, Uree Acid Uric, Cupru Ceruloplasmina Transferin IgA, IgM, IgG HDL colesterol LDL cholesterol etc. 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare, dar nu mai mic de 21 analiti. 7. Sa fie pe baza de ser uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 9. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt). | 4 000.00 |
| 2 | Lot. 2 Control extern de calitate pentru investigatiile imunologice a bolilor infectioase |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile imunologice a bolilor infectioase | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern annual (o data pe an). 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - HBS Ag - Anti HBS Ag - Anti HBcore sumar - HBe Ag - anti HBe Ag - Anti HCV sumar 7. Sa fie pe baza de ser uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. | 9 500.00 |
| 3 | Lot. 3 Control extern de calitate pentru investigatiile probe reumatice |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile probe reumatice | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ASLO - CRP - RF (factor reumatoid) 7. Sa fie pe baza de ser uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. | 1 300.00 |
| 4 | Lot. 4 Control extern de calitate pentru investigatiile de hemostaza |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile de hemostaza Coagulograma | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern lunar, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5. Analiti testati: - APTT - Protrombina - Timpul protrombinei - Fibrinogen 7. Sa fie pe baza de sange uman, stare lichida sau liofilizata. 8. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 9. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt). | 1 200.00 |
| 5 | Lot. 5 Control extern de calitate pentru investigatiile Hematologice |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile Hematologice | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern trimestial, pe perioada 1 an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti pentru testare: WBC - Numărul absolut de celule albe din sînge (leucocite) RBC - Numărul absolut de celule roșii din sînge (eritrocite) HGB - Concentraţia hemoglobinei HCT - Hematocrit MCV - Volumul eritrocitar mediu MCН - Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocite MCHC - Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite PLT - Număr absolut de trombocite RDW % MPV - Volumul mediu al trombocitelor PCT – Trombocrit 6. Sa fie pe baza de sange uman, stare lichida. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Controlul sa asigure 3 nivele (normal, nivel patologic scazut si inalt). | 4 200.00 |
| 6 | Lot. 6 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale calitativ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara ADN HBV calitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HBV calitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 2 000.00 |
| 7 | Lot. 7 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale calitativ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara ADN HCV calitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HCV calitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 2 000.00 |
| 8 | Lot. 8 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale calitativ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara ADN HDV calitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HDV calitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 2 000.00 |
| 9 | Lot. 9 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HBV cantitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ADN HBV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, cobas 5800) | 3 000.00 |
| 10 | Lot. 10 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HCV cantitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ARN HCV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, cobas 5800) | 3 000.00 |
| 11 | Lot. 11 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile Biologie Moleculara ADN HDV cantitativ | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: - ARN HDV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 3 000.00 |
| 12 | Lot. 12 Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara infectii urogenitale |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Control extern de calitate pentru investigatiile de Biologie Moleculara infectii urogenitale | Kit | 1 | 1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor 5.Analiti testati: Chlamydia trachomatis Mcoplasma genitalium Ureaplasma urealyticum Gardnerella vaginalis Mycoplasma hominis Trihomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Candida albicans Virusului papilomei umane cel putin tipurile (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) Citomegalovirus HSV tip I,II Herpes tipul VI Epstein-Barr Toxoplasma gondi 6. Prioritate se va da panelurilor de control cu cel mai mare numar de analiti solicitati pentru testare. 7. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 8. Sa fie de origine umana, stare lichida sau liofilizata. 9. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) | 9 000.00 |
| Suma estimativ totală |  |  |  |  |  | 44 200.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite __

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 20  zile de la comanda pe parcursul anului 2025. Termen de achitare: pînă la 60 zile dupa livrare. Termen de semnare a contractului: 5 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligator |
| 2 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 4 | DUAE | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |
| 5 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 6 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | obligator |
| 7 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | obligator |
| 8 | Experienta de lucru cu produse similare in ultimii 3 ani, cu prezentarea dovezilor – contracte si acte dovezi de livrare a produselor in termen. | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP _

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile _

- Locul deschiderii ofertelor:  _SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.12.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________Boris BĂLUȚEL.